## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 | 3.472 | 3.472 | 0 | 0 | 296.8 | 297.2 | 104.2 | 104.2 | 64 | 63.9 | 64 | 63.8 | 0 | 0 | 67.8 | 67.9
01 - 02 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 292.8 | 292.4 | 101.4 | 101.4 | 67.8 | 67.8 | 60.8 | 61 | 0 | 0 | 64.4 | 64.2
02 - 03 | 3.448 | 3.452 | 0 | 0 | 288.8 | 289.2 | 105.2 | 105.1 | 63 | 63.1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 63 | 63.1
03 - 04 | 3.296 | 3.296 | 0 | 0 | 284.8 | 284.8 | 100.4 | 100.4 | 62.2 | 62.3 | 59.6 | 59.6 | 0 | 0 | 64.4 | 64.4
04 - 05 | 3.344 | 3.344 | 0 | 0 | 314.4 | 314.4 | 103.2 | 103.2 | 86.8 | 86.8 | 62.8 | 62.6 | 0 | 0 | 64 | 64
05 - 06 | 3.448 | 3.444 | 0 | 0 | 352 | 352 | 118.2 | 118.3 | 94.4 | 94.3 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6
06 - 07 | 3.208 | 3.212 | 0 | 0 | 427.2 | 426.8 | 138.6 | 138.5 | 96.4 | 96.3 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 83 | 83
07 - 08 | 3.264 | 3.26 | 0 | 0 | 452.8 | 453.2 | 140.6 | 140.6 | 112.6 | 112.7 | 116.4 | 116.6 | 0 | 0 | 85 | 85
08 - 09 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 482.4 | 482 | 128.2 | 128.2 | 144.8 | 144.7 | 108.4 | 108.4 | 0 | 0 | 102.8 | 102.9
09 - 10 | 3.104 | 3.104 | 0 | 0 | 447.2 | 447.6 | 119.6 | 119.7 | 122 | 122.1 | 94.4 | 94.2 | 0 | 0 | 113.6 | 113.5
10 - 11 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 | 434.4 | 434.4 | 122.6 | 122.5 | 109.4 | 109.4 | 95.6 | 95.8 | 0 | 0 | 108.8 | 108.9
11 - 12 | 3.064 | 3.068 | 0 | 0 | 434.4 | 434.4 | 123.8 | 123.8 | 106.2 | 106.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 106.2 | 106.2
12 - 13 | 3.264 | 3.26 | 0 | 0 | 386.4 | 386 | 121 | 121 | 105.2 | 105.2 | 90.4 | 90.2 | 0 | 0 | 71.8 | 71.6
13 - 14 | 3.144 | 3.144 | 0 | 0 | 424.8 | 425.2 | 111.6 | 111.5 | 124.6 | 124.5 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 110.2 | 110.2
14 - 15 | 3.136 | 3.14 | 0 | 0 | 382.4 | 382 | 109.2 | 109.3 | 112.4 | 112.4 | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 81.2 | 81.3
15 - 16 | 3.248 | 3.244 | 0 | 0 | 396 | 396.4 | 109.2 | 109.2 | 99.4 | 99.4 | 93.2 | 93.4 | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
16 - 17 | 3.176 | 3.176 | 0 | 0 | 416.8 | 416.4 | 123.6 | 123.6 | 93.8 | 93.8 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 88.2 | 88.1
17 - 18 | 3.248 | 3.252 | 0 | 0 | 448 | 448 | 135.6 | 135.5 | 100.8 | 100.9 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 101 | 101
18 - 19 | 3.136 | 3.132 | 0 | 0 | 443.2 | 443.6 | 151.6 | 151.6 | 93.2 | 93.2 | 109.6 | 109.4 | 0 | 0 | 91.2 | 91.3
19 - 20 | 3.168 | 3.168 | 0 | 0 | 466.4 | 466.4 | 160.2 | 160.4 | 102.8 | 102.8 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 90 | 89.9
20 - 21 | 3.248 | 3.248 | 0 | 0 | 456.8 | 456.8 | 154.6 | 154.5 | 95.4 | 95.3 | 112.4 | 112.6 | 0 | 0 | 96.6 | 96.7
21 - 22 | 3.216 | 3.22 | 0 | 0 | 396.8 | 396.8 | 117 | 117.1 | 92.8 | 92.9 | 96 | 95.8 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8
22 - 23 | 3.344 | 3.34 | 0 | 0 | 320.8 | 320.8 | 98 | 98 | 75 | 75 | 70.4 | 70.6 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2
23 - 00 | 3.288 | 3.288 | 0 | 0 | 292 | 291.6 | 96.2 | 96 | 60.6 | 60.7 | 63.2 | 63 | 0 | 0 | 73.6 | 73.7
Сумма | 77.92 | 77.92 | 0 | 0 | 9338.4 | 9338.4 | 2893.8 | 2893.6 | 2285.6 | 2285.7 | 2144 | 2143.8 | 0 | 0 | 2064.6 | 2064.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч