## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 46.8 | 46.9 | 52.2 | 52.1 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 48.8 | 49
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 45.2 | 45.2 | 55 | 55.1 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.8 | 46.7
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 190.4 | 190 | 44.4 | 44.4 | 52.4 | 52.4 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 45 | 45.1
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 193.6 | 194 | 45 | 45 | 54.2 | 54.1 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 46 | 45.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 45 | 44.9 | 71.4 | 71.5 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 45.4 | 45.5
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 50.8 | 50.9 | 69.4 | 69.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 44.8 | 44.7
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 234 | 59.2 | 59.3 | 61.2 | 61.2 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 44 | 44
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 56.8 | 56.8 | 54 | 54.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 42.2 | 42.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 244 | 244 | 43.2 | 43.1 | 84.4 | 84.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 71.2 | 71.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 39.6 | 39.6 | 72.4 | 72.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 252 | 252 | 42.8 | 42.8 | 80.6 | 80.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 84.4 | 84.5
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 245.6 | 245.6 | 45.6 | 45.5 | 71.2 | 71.2 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 79.2 | 79.3
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 212 | 212 | 52 | 52.1 | 63.2 | 63.2 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 43.6 | 43.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 275.2 | 275.6 | 42.4 | 42.4 | 99.8 | 99.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 92.2 | 92.1
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 41.6 | 41.5 | 79.2 | 79.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 55 | 55.1
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 41.8 | 41.8 | 72 | 71.9 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 62.6 | 62.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 213.6 | 213.6 | 48 | 48 | 51.8 | 51.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 220 | 220 | 52.4 | 52.5 | 55.6 | 55.6 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 47.8 | 47.7
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 214.4 | 214.8 | 57.6 | 57.5 | 51 | 51.1 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 60.2 | 60.3 | 57.4 | 57.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 44.4 | 44.5
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 236 | 236 | 67.4 | 67.3 | 52.2 | 52.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 48 | 48
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 212 | 212 | 46.2 | 46.3 | 53.6 | 53.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 49 | 48.9
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 45.4 | 45.5 | 43.8 | 43.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 45.4 | 45.5
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 178.4 | 178 | 45 | 45 | 39.4 | 39.5 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 44.2 | 44.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 5247.6 | 1164.4 | 1164.6 | 1497.4 | 1497.5 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 1291.2 | 1291.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч