## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 1 ап RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ап RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 11.958 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 78.4 | 19.6 | 0 | 59.2 | 0 | 72.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 11.852 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 77.4 | 18.7 | 0 | 58.8 | 0 | 70 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 10.796 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 84 | 19.9 | 0 | 64.2 | 0 | 65.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 11.784 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 84.6 | 18.6 | 0 | 66.2 | 0 | 93.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 0 | 91 | 0 | 85.8 | 18.9 | 0 | 66.9 | 0 | 90.3 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 85.4 | 19.6 | 0 | 66.1 | 0 | 103.1 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 11.036 | 0 | 0 | 112 | 0 | 94.8 | 16.3 | 0 | 78.7 | 0 | 114 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 11.326 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 107.2 | 16.6 | 0 | 90.8 | 0 | 128.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 102.6 | 19.6 | 0 | 83 | 0 | 144.5 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 101.2 | 17.9 | 0 | 83.6 | 0 | 117.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 96.2 | 21.2 | 0 | 75.2 | 0 | 124.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 104 | 19.8 | 0 | 84.2 | 0 | 109.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 105.4 | 17.3 | 0 | 88.3 | 0 | 112.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 15.626 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 104.2 | 17.9 | 0 | 86.6 | 0 | 121.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 106.8 | 18.2 | 0 | 88.5 | 0 | 134.7 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 16.122 | 0 | 0 | 131 | 0 | 110 | 18.5 | 0 | 91.7 | 0 | 134.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 16.172 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 119 | 23 | 0 | 96.4 | 0 | 110.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 15.888 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 125.6 | 22.9 | 0 | 102.8 | 0 | 127 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 14.852 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 119.6 | 21 | 0 | 98.7 | 0 | 119.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 14.998 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 112.2 | 21.9 | 0 | 90.5 | 0 | 126.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 113.8 | 22.7 | 0 | 91.1 | 0 | 116.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 107.4 | 21.9 | 0 | 85.7 | 0 | 91 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 15.648 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 93.6 | 20.3 | 0 | 73.7 | 0 | 82.3 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 15.738 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 91.8 | 21.9 | 0 | 69.8 | 0 | 71.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 320.786 | 0 | 0 | 2530.4 | 0 | 2411 | 474.2 | 0 | 1940.7 | 0 | 2582.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Великодворье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч