## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 1 ап RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ап RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 12.8 | 0.1 | 0.5 | 12.6 | 0 | 42.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 13 | 0.1 | 0.6 | 13 | 0 | 42.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 12 | 0.1 | 0.8 | 12.1 | 0 | 41.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 14 | 0 | 0.7 | 14.3 | 0 | 59.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0.8 | 13.9 | 0 | 67.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 12.8 | 0 | 1.2 | 13.2 | 0 | 55.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 12.2 | 0 | 1.6 | 13.3 | 0 | 66.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 60.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9.6 | 0 | 1.8 | 10.9 | 0 | 53.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 16.2 | 1.3 | 1.3 | 16.1 | 0 | 51.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 17.4 | 0.6 | 1.1 | 17.6 | 0 | 48.9 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 16.8 | 0.6 | 1 | 16.8 | 0 | 51.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 16.4 | 0.1 | 0.7 | 16.2 | 0 | 58.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0.8 | 18.9 | 0 | 57 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 19.6 | 0.1 | 0.7 | 19.9 | 0 | 63.9 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 17.4 | 0.1 | 0.8 | 17.6 | 0 | 57.9 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 18.7 | 0 | 54.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 18.8 | 0.2 | 0.4 | 19.1 | 0 | 62.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13.6 | 0 | 1.4 | 15 | 0 | 53.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 12.6 | 0 | 1.1 | 14 | 0 | 51.9 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 13.2 | 0 | 1.2 | 14.6 | 0 | 43 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 12 | 0 | 1.3 | 13.1 | 0 | 38.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 10.2 | 0 | 1.1 | 11 | 0 | 36.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.8 | 0 | 1.3 | 10.3 | 0 | 35 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2 | 0 | 344.2 | 3.6 | 24.5 | 356.7 | 0 | 1254.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Великодворье |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч