## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 702 | 1542 | 26 | 12.4 | 368.4 | 150 | 53.6 | 181.8 | 719.4 | 67.4 | 96.8 | 451.8 | 83.2 | 40 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 2041.6 | 2046 | 0 | 0 | 7471.2 | 7475.6 | 32.55 | 490.35 | 25.2 | 196.98 | 0 | 292.6
01 - 02 | 690 | 1458 | 27.2 | 12.4 | 351 | 150 | 52.2 | 178.2 | 685.2 | 75.2 | 86.8 | 418.8 | 87.6 | 38.8 | 0 | 748 | 0 | 0 | 1962.4 | 1962.4 | 0 | 0 | 8694.4 | 8690 | 33.6 | 481.95 | 23.8 | 194.88 | 0 | 289.1
02 - 03 | 678 | 1470 | 26.6 | 12.4 | 338.4 | 151.6 | 50.2 | 168 | 681 | 78.2 | 72 | 422.4 | 123.6 | 39 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 1980 | 1984.4 | 0 | 0 | 8641.6 | 8646 | 31.5 | 493.5 | 22.4 | 210 | 0 | 282.8
03 - 04 | 696 | 1470 | 25.8 | 12.4 | 351.6 | 148.8 | 52.8 | 174 | 681.6 | 79.2 | 72 | 423.6 | 109.6 | 43 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 1997.6 | 1997.6 | 0 | 0 | 8984.8 | 8984.8 | 32.55 | 512.4 | 25.2 | 217.14 | 0 | 296.1
04 - 05 | 768 | 1488 | 25.8 | 12.2 | 409.8 | 152.4 | 58.6 | 178.2 | 704.4 | 80 | 78.4 | 433.8 | 89.2 | 43.8 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 2068 | 2059.2 | 0 | 0 | 8659.2 | 8654.8 | 33.6 | 553.35 | 23.8 | 214.2 | 0 | 339.5
05 - 06 | 834 | 1590 | 25.8 | 12.2 | 480.6 | 149.6 | 57.6 | 185.4 | 733.8 | 77.4 | 96.4 | 467.4 | 104 | 49 | 0 | 897.6 | 0 | 0 | 2200 | 2208.8 | 0 | 0 | 7356.8 | 7361.2 | 36.75 | 596.4 | 26.6 | 219.66 | 0 | 378
06 - 07 | 972 | 1998 | 27.6 | 12.4 | 557.4 | 155.6 | 66.8 | 236.4 | 909 | 100.4 | 135.6 | 553.2 | 164.8 | 69 | 0 | 1047.2 | 0 | 0 | 2745.6 | 2745.6 | 0 | 0 | 6195.2 | 6199.6 | 46.2 | 723.45 | 29.4 | 254.1 | 0 | 470.4
07 - 08 | 1098 | 2316 | 26.8 | 12.2 | 672 | 172.8 | 66 | 292.2 | 1046.4 | 98.8 | 163.2 | 621 | 190 | 67 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 3124 | 3124 | 0 | 0 | 5623.2 | 5618.8 | 57.75 | 786.45 | 39.2 | 296.94 | 0 | 490
08 - 09 | 1266 | 2466 | 27.8 | 12.2 | 802.8 | 215.6 | 56.8 | 307.2 | 1077 | 112.2 | 140.4 | 728.4 | 214.8 | 60.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 3300 | 3295.6 | 0 | 0 | 5904.8 | 5900.4 | 51.45 | 804.3 | 35 | 330.12 | 0 | 476
09 - 10 | 1434 | 2514 | 27.8 | 17.2 | 910.2 | 216 | 57 | 296.4 | 1129.8 | 128 | 132.4 | 697.2 | 257.2 | 105.6 | 0 | 1513.6 | 0 | 0 | 3326.4 | 3330.8 | 0 | 0 | 6107.2 | 6107.2 | 48.3 | 788.55 | 32.2 | 318.78 | 0 | 472.5
10 - 11 | 1446 | 2376 | 27.6 | 17.4 | 935.4 | 217.6 | 60.6 | 288.6 | 1131.6 | 115.2 | 124 | 639.6 | 187.6 | 102 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 3159.2 | 3150.4 | 0 | 0 | 5086.4 | 5086.4 | 48.3 | 751.8 | 35 | 330.54 | 0 | 421.4
11 - 12 | 1446 | 2346 | 28.2 | 17.6 | 897 | 241.2 | 59.8 | 262.2 | 1072.8 | 127.8 | 124.4 | 687 | 192.8 | 100.8 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 3106.4 | 3115.2 | 0 | 0 | 4373.6 | 4378 | 50.4 | 744.45 | 36.4 | 319.2 | 0 | 427
12 - 13 | 1206 | 2052 | 24.8 | 17.6 | 761.4 | 200.4 | 59.4 | 270.6 | 1041.6 | 95.6 | 112.8 | 498 | 124.4 | 72.4 | 0 | 1284.8 | 0 | 0 | 2772 | 2767.6 | 0 | 0 | 5517.6 | 5513.2 | 51.45 | 690.9 | 36.4 | 252.42 | 0 | 439.6
13 - 14 | 1290 | 2298 | 26.8 | 17.6 | 810.6 | 247.2 | 50.6 | 255 | 1038.6 | 109 | 116.4 | 700.8 | 186 | 55.8 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 3053.6 | 3053.6 | 0 | 0 | 5702.4 | 5706.8 | 48.3 | 727.65 | 35 | 303.24 | 0 | 425.6
14 - 15 | 1344 | 2286 | 28.2 | 16.8 | 814.8 | 242.4 | 51.6 | 240.6 | 1035.6 | 129 | 117.2 | 666 | 219.6 | 90.4 | 0 | 1434.4 | 0 | 0 | 3000.8 | 3005.2 | 35.2 | 30.8 | 2499.2 | 2503.6 | 51.45 | 697.2 | 36.4 | 302.82 | 0 | 395.5
15 - 16 | 1296 | 2328 | 27.2 | 11.8 | 769.2 | 241.6 | 55.8 | 271.2 | 1085.4 | 113 | 120 | 687 | 166.4 | 98.8 | 0 | 1390.4 | 0 | 0 | 3106.4 | 3102 | 8.8 | 13.2 | 756.8 | 752.4 | 56.7 | 750.75 | 40.6 | 326.76 | 0 | 424.2
16 - 17 | 1230 | 2532 | 27.2 | 12 | 706.2 | 234 | 63.6 | 288.6 | 1143 | 117.4 | 140.4 | 771 | 191.2 | 89.6 | 0 | 1328.8 | 0 | 0 | 3352.8 | 3357.2 | 35.2 | 35.2 | 721.6 | 726 | 68.25 | 795.9 | 50.4 | 329.28 | 0 | 468.3
17 - 18 | 1194 | 2394 | 25.4 | 12 | 674.4 | 209.2 | 65.8 | 283.2 | 1145.4 | 112 | 153.2 | 618.6 | 195.6 | 114.2 | 0 | 1302.4 | 0 | 0 | 3212 | 3212 | 0 | 0 | 1751.2 | 1751.2 | 68.25 | 793.8 | 47.6 | 316.68 | 0 | 478.8
18 - 19 | 1164 | 2406 | 27.6 | 12 | 645 | 198.8 | 69.6 | 275.4 | 1138.2 | 149 | 153.2 | 664.8 | 175.2 | 80.6 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 3256 | 3256 | 8.8 | 4.4 | 1372.8 | 1372.8 | 69.3 | 823.2 | 49 | 321.3 | 0 | 503.3
19 - 20 | 1092 | 2280 | 25.6 | 15.8 | 610.2 | 216.4 | 66.8 | 262.8 | 1103.4 | 115.4 | 150.8 | 625.2 | 139.2 | 70.6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 3071.2 | 3066.8 | 0 | 0 | 2807.2 | 2802.8 | 57.75 | 761.25 | 39.2 | 290.22 | 0 | 471.8
20 - 21 | 1110 | 2244 | 27.4 | 16.2 | 598.2 | 208.4 | 75.2 | 265.8 | 1062 | 137 | 148 | 605.4 | 156.8 | 67.6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 3889.6 | 3894 | 54.6 | 723.45 | 37.8 | 265.44 | 0 | 459.2
21 - 22 | 954 | 2082 | 26 | 16 | 540.6 | 177.6 | 63.8 | 249.6 | 970.2 | 98 | 136 | 564 | 159.6 | 56.4 | 0 | 1038.4 | 0 | 0 | 2780.8 | 2785.2 | 0 | 0 | 4197.6 | 4197.6 | 51.45 | 681.45 | 35 | 284.76 | 0 | 397.6
22 - 23 | 894 | 1848 | 25.6 | 15.8 | 470.4 | 163.6 | 58.2 | 220.2 | 871.8 | 131.8 | 142 | 510.6 | 99.2 | 51.8 | 0 | 959.2 | 0 | 0 | 2446.4 | 2442 | 0 | 0 | 5473.6 | 5473.6 | 39.9 | 572.25 | 30.8 | 248.64 | 0 | 324.1
23 - 00 | 762 | 1590 | 26.6 | 16 | 388.2 | 160 | 53.8 | 183.6 | 733.2 | 95.2 | 109.6 | 465 | 90 | 45.4 | 0 | 827.2 | 0 | 0 | 2156 | 2160.4 | 0 | 0 | 6644 | 6644 | 37.8 | 552.3 | 28 | 245.7 | 0 | 307.3
Сумма | 25566 | 49374 | 641.4 | 342.6 | 14863.8 | 4620.8 | 1426.2 | 5815.2 | 22940.4 | 2542.2 | 2922 | 13920.6 | 3707.6 | 1652.2 | 0 | 27464.8 | 0 | 0 | 66211.2 | 66220 | 88 | 83.6 | 124432 | 124440.8 | 1158.15 | 16297.05 | 820.4 | 6589.8 | 0 | 9730.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч