## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 246 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 580.8 | 576.4 | 1232 | 1236.4 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 240 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 567.6 | 1971.2 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 228 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 536.8 | 541.2 | 2076.8 | 2085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 240 | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4 | 1988.8 | 1984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 228 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 576.4 | 1654.4 | 1654.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 234 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 598.4 | 598.4 | 1064.8 | 1064.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 282 | 522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 765.6 | 761.2 | 580.8 | 580.8 | 35.2 | 35.2 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 294 | 558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 853.6 | 849.2 | 211.2 | 211.2 | 316.8 | 316.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 438 | 774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 88 | 88 | 695.2 | 690.8 | 0 | 129.15 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 654 | 882 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.2 | 0 | 0 | 1249.6 | 1258.4 | 202.4 | 202.4 | 193.6 | 193.6 | 0 | 129.15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 696 | 792 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 1170.4 | 1170.4 | 96.8 | 96.8 | 352 | 352 | 0 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 726 | 834 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 1205.6 | 1201.2 | 114.4 | 110 | 369.6 | 369.6 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 408 | 576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 836 | 836 | 730.4 | 734.8 | 8.8 | 13.2 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 624 | 870 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 0 | 0 | 1240.8 | 1240.8 | 26.4 | 26.4 | 968 | 963.6 | 0 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 714 | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 1135.2 | 1139.6 | 0 | 0 | 2129.6 | 2134 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 630 | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4 | 0 | 0 | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0 | 2129.6 | 2129.6 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 462 | 834 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 1196.8 | 1196.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 1900.8 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 444 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 994.4 | 990 | 0 | 0 | 1311.2 | 1311.2 | 0 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 432 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 1012 | 1016.4 | 0 | 0 | 924 | 928.4 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 396 | 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 932.8 | 928.4 | 202.4 | 202.4 | 123.2 | 123.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 432 | 636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 932.8 | 928.4 | 202.4 | 202.4 | 140.8 | 136.4 | 0 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 330 | 546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 792 | 800.8 | 316.8 | 316.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 378 | 564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 739.2 | 734.8 | 932.8 | 932.8 | 0 | 4.4 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 288 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 624.8 | 620.4 | 1513.6 | 1509.2 | 8.8 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 10044 | 15078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.6 | 0 | 0 | 21331.2 | 21322.4 | 15206.4 | 15206.4 | 11651.2 | 11651.2 | 0 | 1713.6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч