## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 400.8 | 57.1 | 74.5 | 0 | 218.8 | 0 | 50.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 393.6 | 55.5 | 72.4 | 0 | 214.6 | 0 | 50.6
02 - 03 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 390 | 56.2 | 71.6 | 0 | 212 | 0 | 49.9
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 416 | 55.4 | 86.6 | 0 | 224.2 | 0 | 49.5
04 - 05 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 443.2 | 58 | 83 | 0 | 250.6 | 0 | 51.1
05 - 06 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 520.8 | 68.7 | 111.2 | 0 | 279.8 | 0 | 60.1
06 - 07 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 657.2 | 89.6 | 155.8 | 0 | 343.8 | 0 | 66.1
07 - 08 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 702.8 | 102.1 | 154.7 | 0 | 370.4 | 0 | 74.1
08 - 09 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 766 | 109.4 | 145.3 | 0 | 420.6 | 0 | 88.9
09 - 10 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 794.4 | 119.9 | 138 | 0 | 452 | 0 | 83.2
10 - 11 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 745.6 | 104.4 | 111.2 | 0 | 463 | 0 | 66.2
11 - 12 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 756.8 | 131.2 | 106.3 | 0 | 439.4 | 0 | 79.2
12 - 13 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 569.2 | 98.5 | 78 | 0 | 338.2 | 0 | 54.1
13 - 14 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 775.6 | 137.1 | 101.3 | 0 | 462.4 | 0 | 74.5
14 - 15 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 762.4 | 110.6 | 116.4 | 0 | 472.2 | 0 | 63.6
15 - 16 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 753.6 | 128.1 | 110.6 | 0 | 450.6 | 0 | 63
16 - 17 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 724.4 | 106 | 108.3 | 0 | 442 | 0 | 67
17 - 18 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 630 | 93.5 | 130.8 | 0 | 337 | 0 | 67.4
18 - 19 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 678 | 97.8 | 140.1 | 0 | 372.4 | 0 | 66.1
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 658.8 | 94.4 | 130.7 | 0 | 366.4 | 0 | 65.3
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 602.8 | 87.9 | 107.2 | 0 | 338.8 | 0 | 67.7
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 573.6 | 84 | 100.2 | 0 | 324.8 | 0 | 63.9
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 504 | 70.5 | 89.2 | 0 | 288.2 | 0 | 55.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 420.4 | 63.1 | 71.3 | 0 | 232.8 | 0 | 52.1
Сумма | 0 | 66.496 | 0 | 0 | 14640 | 2179 | 2594.7 | 0 | 8315 | 0 | 1529.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Власьевская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч