## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 302.8 | 40 | 60.4 | 0 | 165.4 | 0 | 29.5
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 300.8 | 39 | 61.6 | 0 | 163.4 | 0 | 29.4
02 - 03 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 296.8 | 38.2 | 62.1 | 0 | 160.2 | 0 | 29
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 318.8 | 38.9 | 72.8 | 0 | 170 | 0 | 29.4
04 - 05 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 329.6 | 38.8 | 70.8 | 0 | 182 | 0 | 29.9
05 - 06 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 350.8 | 37.4 | 80.3 | 0 | 194.8 | 0 | 29.1
06 - 07 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 348 | 37.7 | 81.4 | 0 | 190.6 | 0 | 29
07 - 08 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 362 | 37 | 89.9 | 0 | 186.8 | 0 | 38.5
08 - 09 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 446.4 | 45.9 | 85.7 | 0 | 243.8 | 0 | 60.5
09 - 10 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 495.2 | 61.5 | 86.8 | 0 | 282.8 | 0 | 53.3
10 - 11 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 480.8 | 55.3 | 65.6 | 0 | 309.4 | 0 | 41.1
11 - 12 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 540 | 90.8 | 75.6 | 0 | 305.8 | 0 | 58.8
12 - 13 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 364.8 | 61.4 | 48 | 0 | 217.8 | 0 | 30.2
13 - 14 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 612.4 | 114 | 89.6 | 0 | 350 | 0 | 51.8
14 - 15 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 608.4 | 68.5 | 100.4 | 0 | 391.8 | 0 | 39.5
15 - 16 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 542.8 | 87.3 | 70.9 | 0 | 342.4 | 0 | 34.5
16 - 17 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 463.6 | 52.8 | 58.7 | 0 | 313.6 | 0 | 29.9
17 - 18 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 344 | 43 | 77.2 | 0 | 183.8 | 0 | 30.8
18 - 19 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 343.6 | 40.9 | 71.2 | 0 | 193.8 | 0 | 28.7
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 334.8 | 41.3 | 65.7 | 0 | 189.8 | 0 | 29.1
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 332.8 | 41.3 | 53.4 | 0 | 199.2 | 0 | 29.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 338.8 | 44.1 | 54.8 | 0 | 200.8 | 0 | 30.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 334.8 | 42.6 | 56.1 | 0 | 198.2 | 0 | 30.3
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 307.6 | 42.4 | 54.9 | 0 | 173.2 | 0 | 29.4
Сумма | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 9500.4 | 1240.1 | 1693.9 | 0 | 5509.4 | 0 | 851.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Власьевская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч