## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 12.49 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.7 | 0 | 16.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 12.446 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 12.442 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0.6 | 0 | 15.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 12.358 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.7 | 0 | 16.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 12.378 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0.7 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 12.338 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0.6 | 0 | 18.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 12.034 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0.6 | 0 | 19.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 11.93 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0.6 | 0 | 17.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 11.794 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 0 | 14.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 11.962 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0.6 | 0 | 16.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 12.37 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0.6 | 0 | 15.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 12.276 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0.7 | 0 | 15.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 11.694 | 0.748 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 15.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.002 | 13.174 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.002 | 13.31 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 18.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 13.286 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.002 | 13.23 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0.6 | 0 | 17.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.002 | 13.578 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0.7 | 0 | 19.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.002 | 13.18 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0.5 | 0 | 18.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.002 | 13.202 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0.6 | 0 | 19.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 13.604 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0.6 | 0 | 17.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.002 | 13.754 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0.6 | 0 | 16.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.002 | 13.708 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.6 | 0 | 18.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.002 | 13.8 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.7 | 0 | 18.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 158.53 | 148.574 | 0 | 1369.8 | 0 | 0 | 798.6 | 0 | 14.9 | 0 | 414.2 | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч