## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 | 3.988 | 132.6 | 80 | 32.4 | 0 | 20.4
01 - 02 | 4.036 | 132.6 | 80.2 | 32.4 | 0 | 19.7
02 - 03 | 3.98 | 129 | 78.7 | 31.7 | 0 | 18.7
03 - 04 | 3.94 | 128.4 | 77.8 | 31.1 | 0 | 19.2
04 - 05 | 4.02 | 130.2 | 78.9 | 31.5 | 0 | 19.6
05 - 06 | 3.86 | 139.8 | 88.4 | 30.7 | 0 | 20.3
06 - 07 | 3.94 | 170.4 | 115.6 | 30.8 | 0 | 24.2
07 - 08 | 3.792 | 177.6 | 117.3 | 32.1 | 0 | 27.9
08 - 09 | 3.876 | 184.2 | 108.9 | 48 | 0 | 27.5
09 - 10 | 3.876 | 197.4 | 102.5 | 68.8 | 0 | 25.6
10 - 11 | 3.856 | 168.6 | 89 | 52.6 | 0 | 26.5
11 - 12 | 2.44 | 177 | 89.5 | 64.3 | 0 | 23
12 - 13 | 2.384 | 159.6 | 98.3 | 37.9 | 0 | 23.6
13 - 14 | 2.36 | 163.2 | 88.7 | 53.9 | 0 | 20.3
14 - 15 | 2.372 | 182.4 | 92.7 | 63.5 | 0 | 25.6
15 - 16 | 2.328 | 197.4 | 105.7 | 61.4 | 0 | 30.4
16 - 17 | 2.392 | 207.6 | 126.5 | 50.9 | 0 | 30
17 - 18 | 3.444 | 195 | 129.9 | 33.5 | 0 | 31.3
18 - 19 | 4.028 | 189.6 | 124.6 | 34.1 | 0 | 31.1
19 - 20 | 4.048 | 173.4 | 109.5 | 34.9 | 0 | 29.3
20 - 21 | 4.084 | 163.8 | 104.7 | 32.3 | 0 | 26.7
21 - 22 | 4.18 | 153.6 | 97.9 | 30.9 | 0 | 24.6
22 - 23 | 4.132 | 135.6 | 84.3 | 31.3 | 0 | 19.8
23 - 00 | 4.18 | 129 | 76.3 | 31.3 | 0 | 20.8
Сумма | 85.536 | 3918 | 2345.9 | 982.3 | 0 | 586.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч