## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 | 0.12 | 104.4 | 38.2 | 56.6 | 0 | 11.2
01 - 02 | 0.116 | 103.8 | 37.5 | 56.5 | 0 | 11.1
02 - 03 | 0.12 | 102 | 36.7 | 55.8 | 0 | 10.5
03 - 04 | 0.112 | 104.4 | 38.1 | 56.4 | 0 | 11
04 - 05 | 0.116 | 104.4 | 38.3 | 56.4 | 0 | 11.1
05 - 06 | 0.112 | 102 | 37.7 | 55.6 | 0 | 10.2
06 - 07 | 0.1 | 109.8 | 47.3 | 53.2 | 0 | 10.3
07 - 08 | 0.1 | 122.4 | 59.2 | 54.2 | 0 | 10.7
08 - 09 | 0.104 | 135.6 | 56.4 | 71.3 | 0 | 9.5
09 - 10 | 0.112 | 156.6 | 50.4 | 98 | 0 | 10.3
10 - 11 | 0.116 | 139.8 | 47.1 | 82.9 | 0 | 11.7
11 - 12 | 0.144 | 156 | 49.5 | 97.2 | 0 | 11.7
12 - 13 | 0.144 | 125.4 | 48.1 | 64.2 | 0 | 14.4
13 - 14 | 0.124 | 134.4 | 46.2 | 78.4 | 0 | 11.3
14 - 15 | 0.136 | 151.8 | 48.9 | 91.9 | 0 | 13.1
15 - 16 | 0.144 | 156.6 | 55.2 | 87.9 | 0 | 15.4
16 - 17 | 0.14 | 169.2 | 73.6 | 79.1 | 0 | 17.9
17 - 18 | 0.132 | 126.6 | 53.7 | 60.3 | 0 | 14.3
18 - 19 | 0.116 | 120.6 | 52.1 | 57.7 | 0 | 12.9
19 - 20 | 0.12 | 117 | 44.7 | 60.6 | 0 | 13.2
20 - 21 | 0.124 | 119.4 | 48 | 58.7 | 0 | 14.2
21 - 22 | 0.12 | 114 | 44.8 | 57.1 | 0 | 13.1
22 - 23 | 0.12 | 112.2 | 42.6 | 58.4 | 0 | 12.8
23 - 00 | 0.124 | 110.4 | 40.8 | 58.1 | 0 | 12.5
Сумма | 2.916 | 2998.8 | 1135.1 | 1606.5 | 0 | 294.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч