## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 5.532 | 0 | 0 | 107.04 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 95.84 | 0
01 - 02 | 4.206 | 0 | 0 | 102.08 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 92.16 | 0
02 - 03 | 4.386 | 0 | 0 | 101.6 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 91.52 | 0
03 - 04 | 6.894 | 0 | 0 | 104.16 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 91.84 | 0
04 - 05 | 6.03 | 0 | 0 | 108.64 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 96.8 | 0
05 - 06 | 4.098 | 0 | 0 | 115.04 | 6.4 | 0 | 0.64 | 0 | 103.36 | 0
06 - 07 | 3.6 | 0 | 0 | 136.48 | 7.2 | 0 | 0.8 | 0 | 124.64 | 0
07 - 08 | 5.508 | 0 | 0 | 140.64 | 7.2 | 0 | 0.64 | 0 | 127.04 | 0
08 - 09 | 6.324 | 0 | 0 | 130.72 | 6.4 | 0 | 0.64 | 0 | 116.96 | 0
09 - 10 | 4.548 | 0 | 0 | 123.04 | 5.6 | 0 | 0.64 | 0 | 112.16 | 0
10 - 11 | 4.038 | 0 | 0 | 127.68 | 6.08 | 0 | 0.64 | 0 | 116.32 | 0
11 - 12 | 4.386 | 0 | 0 | 118.88 | 6.24 | 0 | 0.64 | 0 | 107.2 | 0
12 - 13 | 6.93 | 0 | 0 | 122.88 | 6.08 | 0 | 0.8 | 0 | 108.64 | 0
13 - 14 | 5.586 | 0 | 0 | 140.96 | 23.84 | 0 | 0.64 | 0 | 110.56 | 0
14 - 15 | 4.026 | 0 | 0 | 125.76 | 20.48 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0
15 - 16 | 4.284 | 0 | 0 | 126.88 | 18.56 | 0 | 0.64 | 0 | 102.88 | 0
16 - 17 | 6.756 | 0 | 0 | 161.12 | 23.52 | 0 | 0.8 | 0 | 129.76 | 0
17 - 18 | 6.804 | 0 | 0 | 159.2 | 8.8 | 0 | 0.64 | 0 | 142.4 | 0
18 - 19 | 5.07 | 0 | 0 | 154.4 | 16.16 | 0 | 0.64 | 0 | 132.32 | 0
19 - 20 | 5.028 | 0 | 0 | 157.6 | 23.36 | 0 | 0.48 | 0 | 128.32 | 0
20 - 21 | 7.194 | 0 | 0 | 140.8 | 6.4 | 0 | 0.64 | 0 | 126.24 | 0
21 - 22 | 7.8 | 0 | 0 | 126.24 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 112.96 | 0
22 - 23 | 7.134 | 0 | 0 | 111.36 | 4.32 | 0 | 0.8 | 0 | 98.88 | 0
23 - 00 | 7.14 | 0 | 0 | 104.64 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 92.16 | 0
Сумма | 133.302 | 0 | 0 | 3047.84 | 227.68 | 0 | 16.64 | 0 | 2660.96 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ида |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч