## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 5.2 | 2.54 | 0 | 24.2 | 18.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 109.9 | 0
01 - 02 | 5.24 | 2.46 | 0 | 23.2 | 17.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 104.65 | 0
02 - 03 | 5.18 | 2.4 | 0 | 24.2 | 19.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 104.3 | 0
03 - 04 | 5.02 | 2.38 | 0 | 22 | 18.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 107.1 | 0
04 - 05 | 5.02 | 2.48 | 0 | 24.4 | 20.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 111.3 | 0
05 - 06 | 5.08 | 2.46 | 0 | 32.2 | 27.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 117.6 | 0
06 - 07 | 5.06 | 2.36 | 0 | 31.8 | 26.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 138.95 | 0
07 - 08 | 5.06 | 2.58 | 0 | 34.2 | 27.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 143.15 | 0
08 - 09 | 4.94 | 2.28 | 0 | 31.6 | 25.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 133.35 | 0
09 - 10 | 5 | 2.46 | 0 | 29 | 24.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 125.3 | 0
10 - 11 | 5.12 | 2.46 | 0 | 24.8 | 19.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 129.85 | 0
11 - 12 | 5.08 | 2.56 | 0 | 23.6 | 19.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 121.1 | 0
12 - 13 | 6.18 | 2.52 | 0 | 25 | 19.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 125.3 | 0
13 - 14 | 5.66 | 2.54 | 0 | 26.4 | 22.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 143.5 | 0
14 - 15 | 5.5 | 2.62 | 0 | 26 | 21.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 127.75 | 0
15 - 16 | 5.58 | 2.64 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 129.15 | 0
16 - 17 | 5.7 | 2.62 | 0 | 35.8 | 29.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 163.45 | 0
17 - 18 | 5.7 | 2.68 | 0 | 38.6 | 32.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 161.7 | 0
18 - 19 | 5.84 | 2.58 | 0 | 38.4 | 33.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 156.45 | 0
19 - 20 | 5.86 | 2.48 | 0 | 38.6 | 33.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 159.95 | 0
20 - 21 | 6.08 | 2.78 | 0 | 39 | 32.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 143.15 | 0
21 - 22 | 6.2 | 2.62 | 0 | 35.8 | 29.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 128.8 | 0
22 - 23 | 6.28 | 2.64 | 0 | 31.8 | 25.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 113.75 | 0
23 - 00 | 6.28 | 2.76 | 0 | 28.2 | 23.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 106.75 | 0
Сумма | 131.86 | 60.9 | 0 | 714.8 | 587.3 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.9 | 3106.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Карица |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч