## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 59.85
01 - 02 | 0 | 0.02 | 0 | 10.8 | 7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 59.85
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 60.55
03 - 04 | 0 | 0.02 | 0 | 10.4 | 6.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 60.9
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 59.5
05 - 06 | 0 | 0.02 | 0 | 19 | 14.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 61.25
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 60.55
07 - 08 | 0 | 0.02 | 0 | 18 | 13.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 59.85
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 54.95
09 - 10 | 0 | 0.02 | 0 | 7 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 54.6
10 - 11 | 0 | 0.02 | 0 | 9.2 | 6.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 51.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 6.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 54.6
12 - 13 | 0 | 0.04 | 0 | 13.8 | 8.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 56.7
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 24.15
14 - 15 | 0 | 0.02 | 0 | 11.2 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 24.85
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 12 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 25.2
16 - 17 | 0 | 0.02 | 0 | 21.6 | 15.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 1.05 | 8.4
17 - 18 | 0 | 0.02 | 0 | 22 | 16.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0.35 | 33.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 24.5
19 - 20 | 0 | 0.02 | 0 | 17.8 | 14 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 18.9
20 - 21 | 0 | 0.02 | 0 | 18.4 | 14.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 43.05
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 45.15
22 - 23 | 0 | 0.02 | 0 | 18.2 | 13.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 57.75
23 - 00 | 0 | 0.02 | 0 | 17 | 13.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 58.45
Сумма | 0 | 0.3 | 0 | 354.2 | 253.1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 426.65 | 1.4 | 1118.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Карица |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч