## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 8.228 | 328.8 | 96.9 | 44.6 | 0 | 0 | 89.4 | 54.4 | 44.4
01 - 02 | 8.168 | 318.6 | 94.8 | 41.4 | 0 | 0 | 88.8 | 57.2 | 38.2
02 - 03 | 8.096 | 321 | 93 | 40.2 | 0 | 0 | 91.2 | 57.2 | 40.4
03 - 04 | 8.168 | 318.6 | 96.3 | 40.2 | 0 | 0 | 89.4 | 58.4 | 35.2
04 - 05 | 8.204 | 325.2 | 96.3 | 41.8 | 0 | 0 | 93.9 | 52 | 43
05 - 06 | 8.124 | 391.8 | 103.5 | 57.8 | 0 | 0 | 114.9 | 58.4 | 58.2
06 - 07 | 7.988 | 537.6 | 122.4 | 79.6 | 0 | 0 | 146.1 | 87.2 | 104
07 - 08 | 8.028 | 595.2 | 134.1 | 87.2 | 0 | 0 | 149.4 | 129.6 | 97
08 - 09 | 7.68 | 593.4 | 122.7 | 126.2 | 0 | 0 | 149.4 | 120 | 77.2
09 - 10 | 7.284 | 586.2 | 107.1 | 101.6 | 0 | 0 | 182.7 | 125.2 | 71.6
10 - 11 | 7.728 | 572.4 | 111.3 | 120.4 | 0 | 0 | 148.8 | 117.2 | 76.8
11 - 12 | 7.708 | 611.4 | 121.5 | 110 | 0 | 0 | 183 | 112 | 86.8
12 - 13 | 8.2 | 481.2 | 111 | 74.2 | 0 | 0 | 132 | 104.4 | 62.2
13 - 14 | 7.836 | 586.2 | 128.7 | 105.8 | 0 | 0 | 142.5 | 117.6 | 93.4
14 - 15 | 7.864 | 558.6 | 115.8 | 94.2 | 0 | 0 | 176.4 | 96 | 78.8
15 - 16 | 8.188 | 585.6 | 140.4 | 90.8 | 0 | 0 | 177 | 94.8 | 85.2
16 - 17 | 8.396 | 699 | 132.9 | 139.4 | 0 | 0 | 225 | 100.8 | 102.8
17 - 18 | 8.652 | 659.4 | 138.6 | 125 | 0 | 0 | 180.6 | 106.8 | 110.8
18 - 19 | 8.508 | 582.6 | 130.5 | 107 | 0 | 0 | 152.4 | 92.8 | 101.4
19 - 20 | 8.532 | 559.2 | 126.6 | 100.2 | 0 | 0 | 147.6 | 91.6 | 94.6
20 - 21 | 8.612 | 532.8 | 123.9 | 93 | 0 | 0 | 139.5 | 92.4 | 85.4
21 - 22 | 8.768 | 480 | 115.5 | 84.6 | 0 | 0 | 126.9 | 80.8 | 74.4
22 - 23 | 8.904 | 403.2 | 105.6 | 68.4 | 0 | 0 | 107.1 | 64 | 59.4
23 - 00 | 8.888 | 375 | 97.8 | 60 | 0 | 0 | 106.2 | 56.4 | 55.8
Сумма | 196.752 | 12003 | 2767.2 | 2033.6 | 0 | 0 | 3340.2 | 2127.2 | 1777

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч