## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 |  | 232.8 | 51.9 | 28.4 | 0 | 0 | 76.8 | 58 | 19
01 - 02 |  | 220.2 | 48.9 | 25.6 | 0 | 0 | 75 | 56.8 | 16.4
02 - 03 |  | 213.6 | 47.4 | 23.2 | 0 | 0 | 72.3 | 55.2 | 16.6
03 - 04 |  | 214.2 | 49.2 | 24.2 | 0 | 0 | 73.2 | 56.8 | 12.8
04 - 05 |  | 214.8 | 49.5 | 24.4 | 0 | 0 | 75 | 54.4 | 13.6
05 - 06 |  | 212.4 | 48.6 | 23 | 0 | 0 | 76.5 | 52.4 | 12.8
06 - 07 |  | 231.6 | 51 | 24.4 | 0 | 0 | 78.9 | 56 | 21.4
07 - 08 |  | 236.4 | 51 | 24.6 | 0 | 0 | 80.4 | 61.2 | 19.8
08 - 09 |  | 283.8 | 43.8 | 59.4 | 0 | 0 | 89.7 | 58 | 33
09 - 10 |  | 365.4 | 45.9 | 40.8 | 0 | 0 | 168.3 | 79.6 | 33.8
10 - 11 |  | 378.6 | 60.6 | 80 | 0 | 0 | 116.4 | 83.2 | 40
11 - 12 |  | 477 | 77.4 | 96.4 | 0 | 0 | 171 | 82.4 | 53.6
12 - 13 |  | 325.2 | 65.7 | 54 | 0 | 0 | 97.2 | 82.8 | 28
13 - 14 |  | 464.4 | 88.5 | 100.8 | 0 | 0 | 115.5 | 98.8 | 63.8
14 - 15 |  | 472.2 | 71.7 | 84.4 | 0 | 0 | 192.6 | 80.8 | 47.2
15 - 16 |  | 438.6 | 90.9 | 62.8 | 0 | 0 | 162.6 | 77.6 | 46.4
16 - 17 |  | 451.8 | 68.1 | 103.6 | 0 | 0 | 181.5 | 74.4 | 25.4
17 - 18 |  | 375.6 | 69.6 | 80.4 | 0 | 0 | 115.8 | 82.8 | 27.8
18 - 19 |  | 320.4 | 64.8 | 50.2 | 0 | 0 | 99.6 | 73.6 | 32
19 - 20 |  | 319.8 | 65.4 | 46.2 | 0 | 0 | 102.9 | 76 | 29.6
20 - 21 |  | 330 | 67.2 | 54 | 0 | 0 | 103.8 | 78.4 | 26.8
21 - 22 |  | 335.4 | 69.6 | 51.4 | 0 | 0 | 105.3 | 78.8 | 31.4
22 - 23 |  | 326.4 | 68.1 | 53.4 | 0 | 0 | 100.5 | 77.6 | 28.8
23 - 00 |  | 323.4 | 66.3 | 53.6 | 0 | 0 | 101.4 | 77.6 | 26.2
Сумма | 0 | 7764 | 1481.1 | 1269.2 | 0 | 0 | 2632.2 | 1713.2 | 706.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч