## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 | 4.774 | 0 | 25.4 | 196.8 | 25.3 | 0 | 171.9 | 25.5
01 - 02 | 4.77 | 0 | 25.6 | 194.2 | 24.4 | 0 | 170.1 | 25.5
02 - 03 | 4.381 | 0 | 24.6 | 209.4 | 24.2 | 0 | 186 | 24.8
03 - 04 | 4.612 | 0 | 25.4 | 216.4 | 26.9 | 0 | 189.9 | 25.4
04 - 05 | 4.412 | 0 | 27.6 | 213.8 | 25.1 | 0 | 189.2 | 27.6
05 - 06 | 4.343 | 0 | 29.8 | 218.6 | 29.4 | 0 | 189.9 | 30
06 - 07 | 4.367 | 0 | 41.8 | 253.2 | 41.3 | 0 | 212.5 | 41.8
07 - 08 | 4.484 | 0 | 54.6 | 295.2 | 41.8 | 0 | 254.4 | 54.8
08 - 09 | 4.35 | 0 | 48.6 | 328.6 | 39.8 | 0 | 289.1 | 48.5
09 - 10 | 4.385 | 0 | 43 | 316.8 | 36.6 | 0 | 280.4 | 43.2
10 - 11 | 4.531 | 0 | 43.6 | 328.8 | 31.4 | 0 | 297.6 | 43.4
11 - 12 | 4.359 | 0 | 46.4 | 317.4 | 32.1 | 0 | 285.2 | 46.1
12 - 13 | 4.142 | 0 | 47.8 | 251.6 | 31.2 | 0 | 220.8 | 47.8
13 - 14 | 4.494 | 0 | 43 | 301.4 | 29.9 | 0 | 271.4 | 42.8
14 - 15 | 4.439 | 0 | 46.2 | 301 | 35.6 | 0 | 265.2 | 46.2
15 - 16 | 4.356 | 0 | 51.8 | 324.6 | 35.1 | 0 | 289.5 | 51.9
16 - 17 | 5.068 | 0 | 64.8 | 327.4 | 43.4 | 0 | 284.1 | 64.8
17 - 18 | 4.578 | 0 | 64 | 314.6 | 49 | 0 | 266 | 64.3
18 - 19 | 4.76 | 0 | 65.6 | 319 | 47.5 | 0 | 272.2 | 65.8
19 - 20 | 5.337 | 0 | 52.8 | 288.6 | 36.9 | 0 | 252.1 | 53
20 - 21 | 5.752 | 0 | 48 | 264 | 37.5 | 0 | 227 | 48.3
21 - 22 | 5.339 | 0 | 43.8 | 283.4 | 36.3 | 0 | 247.6 | 44.4
22 - 23 | 5.719 | 0 | 32.2 | 247.4 | 27.5 | 0 | 220.4 | 32.1
23 - 00 | 6.112 | 0 | 29.4 | 245 | 26.5 | 0 | 218.9 | 29.4
Сумма | 113.864 | 0 | 1025.8 | 6557.2 | 814.7 | 0 | 5751.4 | 1027.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч