## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 | 0.185 | 0 | 18.2 | 75.8 | 5.5 | 0 | 73.4 | 17.6
01 - 02 | 0.19 | 0 | 19 | 76.4 | 4.4 | 0 | 74.5 | 18.3
02 - 03 | 0.184 | 0 | 17.8 | 72.4 | 4.2 | 0 | 71.3 | 17.3
03 - 04 | 0.188 | 0 | 19.6 | 76.6 | 6.9 | 0 | 73 | 18.9
04 - 05 | 0.187 | 0 | 17.8 | 77.2 | 5.6 | 0 | 75 | 17
05 - 06 | 0.186 | 0 | 21 | 77.8 | 7.4 | 0 | 73.9 | 20.1
06 - 07 | 0.194 | 0 | 21.4 | 88.4 | 13.6 | 0 | 78.5 | 20.2
07 - 08 | 0.187 | 0 | 25 | 90.8 | 10.6 | 0 | 84.2 | 23.7
08 - 09 | 0.186 | 0 | 22.6 | 141.8 | 6.7 | 0 | 139.7 | 21.4
09 - 10 | 0.19 | 0 | 21.4 | 136.2 | 4.9 | 0 | 135.8 | 20.3
10 - 11 | 0.195 | 0 | 21.2 | 166.8 | 3.7 | 0 | 168.2 | 20.1
11 - 12 | 0.19 | 0 | 20.8 | 165 | 7.6 | 0 | 162.5 | 19.4
12 - 13 | 0.198 | 0 | 22.2 | 106.4 | 13.6 | 0 | 96.9 | 20.8
13 - 14 | 0.193 | 0 | 21.8 | 158.8 | 5.3 | 0 | 158.6 | 20.6
14 - 15 | 0.187 | 0 | 23.2 | 159 | 6.6 | 0 | 157.4 | 22.1
15 - 16 | 0.191 | 0 | 25.2 | 155.6 | 2.5 | 0.1 | 156.9 | 23.8
16 - 17 | 0.193 | 0 | 27.4 | 146.6 | 9.1 | 0 | 143.1 | 26.1
17 - 18 | 0.195 | 0 | 28.2 | 122 | 14.7 | 0 | 112.1 | 26.8
18 - 19 | 0.195 | 0 | 27.2 | 125.8 | 16.2 | 0 | 114.2 | 25.5
19 - 20 | 0.194 | 0 | 26 | 110.4 | 9.3 | 0 | 105.1 | 24.9
20 - 21 | 0.203 | 0 | 26.8 | 99.8 | 8.9 | 0 | 95 | 25.6
21 - 22 | 0.198 | 0 | 25.8 | 111 | 8.2 | 0 | 106.9 | 24.7
22 - 23 | 0.198 | 0 | 19 | 95.6 | 5.8 | 0 | 94.3 | 18.4
23 - 00 | 0.194 | 0 | 19 | 100.8 | 5.1 | 0 | 100 | 18.5
Сумма | 4.601 | 0 | 537.6 | 2737 | 186.4 | 0.1 | 2650.5 | 512.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч