## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 1 ап RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ап RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Воронцово ап RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ап RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS | 10 Мосеево-Часовное ап RS
00 - 01 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 1.4 | 42.64 | 0 | 1.4 | 0 | 30.7 | 0
01 - 02 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 1.2 | 40.56 | 0 | 1.1 | 0 | 25.6 | 0
02 - 03 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 1.2 | 41.2 | 0 | 1.1 | 0 | 21.1 | 0
03 - 04 | 6.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 1 | 41.28 | 0 | 1.1 | 0 | 27.4 | 0
04 - 05 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 1 | 41.04 | 0 | 1 | 0 | 30.4 | 0
05 - 06 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 1.2 | 46.8 | 0 | 1.1 | 0 | 49 | 0
06 - 07 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 1.2 | 50.8 | 0 | 1.1 | 0 | 57.9 | 0
07 - 08 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2.2 | 55.36 | 0 | 2.1 | 0 | 72.3 | 0
08 - 09 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 3 | 62.72 | 0 | 3 | 0 | 68.5 | 0
09 - 10 | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2.8 | 57.92 | 0 | 2.8 | 0 | 63.7 | 0
10 - 11 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 2.8 | 52.88 | 0 | 2.8 | 0 | 64.3 | 0
11 - 12 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 1.6 | 55.36 | 0 | 1.6 | 0 | 54.4 | 0
12 - 13 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 2.6 | 51.68 | 0 | 2.6 | 0 | 41.2 | 0
13 - 14 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 2.4 | 50.08 | 0 | 2.4 | 0 | 57.8 | 0
14 - 15 | 6.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 2.8 | 54.24 | 0 | 2.7 | 0 | 65.2 | 0
15 - 16 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 3 | 56.4 | 0 | 2.9 | 0 | 56.8 | 0
16 - 17 | 7.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 3.8 | 61.2 | 0 | 3.9 | 0 | 46.2 | 0
17 - 18 | 7.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 3.8 | 59.92 | 0 | 3.7 | 0 | 78.2 | 0
18 - 19 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 3.6 | 56.24 | 0 | 3.6 | 0 | 72.8 | 0
19 - 20 | 8.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 2.4 | 54.8 | 0 | 2.3 | 0 | 77.2 | 0
20 - 21 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 2.2 | 52.24 | 0 | 2.3 | 0 | 72.3 | 0
21 - 22 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 1.6 | 46.96 | 0 | 1.6 | 0 | 58.9 | 0
22 - 23 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 1.6 | 44.64 | 0 | 1.5 | 0 | 43.5 | 0
23 - 00 | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 1.6 | 45.68 | 0 | 1.5 | 0 | 37.5 | 0
Сумма | 166.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504 | 0 | 52 | 1222.64 | 0 | 51.2 | 0 | 1272.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч