## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 1 ап RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ап RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Воронцово ап RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ап RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS | 10 Мосеево-Часовное ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 1.4 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 1.4 | 11 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 1.4 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 1.4 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 1.4 | 7.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.6 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 1.4 | 11.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 1.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 1.6 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 1.5 | 22.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 1.6 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 1.5 | 30.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 1.4 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 1.5 | 31.5 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 1.6 | 0 | 23.12 | 0 | 0 | 1.5 | 24.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 1.6 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 1.5 | 33.9 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 1.4 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 1.4 | 25.5 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 1.6 | 0 | 25.04 | 0 | 0 | 1.5 | 20.5 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 1.4 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | 1.3 | 20.9 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 1.4 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | 1.4 | 29.8 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 1.5 | 32.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.4 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 1.4 | 33.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 1.4 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 1.4 | 18.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 1.4 | 0 | 19.28 | 0 | 0 | 1.4 | 32.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 1.6 | 0 | 17.12 | 0 | 0 | 1.5 | 30.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 1.6 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 1.4 | 33.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 1.4 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 1.5 | 33.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 1.4 | 25.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 1.4 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 1.4 | 16.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 1.4 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 1.4 | 14.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.4 | 35.6 | 0 | 494 | 0 | 0 | 34.5 | 564 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч