## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 10.48 | 0 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 111.7 | 28.1 | 73.8 | 0
01 - 02 | 10.46 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 107.2 | 27.8 | 70.5 | 0
02 - 03 | 10.412 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 109.2 | 27.7 | 66.4 | 0
03 - 04 | 10.424 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 106.5 | 27.8 | 67.6 | 0
04 - 05 | 10.412 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 102.4 | 28.2 | 64.2 | 0
05 - 06 | 10.3 | 0 | 0 | 433.4 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 122.6 | 27.7 | 71.7 | 0
06 - 07 | 10.132 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 258.6 | 0 | 172.2 | 26.7 | 88.6 | 0
07 - 08 | 10.904 | 0 | 0 | 552.8 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 177.9 | 27.3 | 93.9 | 0
08 - 09 | 14.268 | 0 | 0 | 563.2 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | 174.9 | 28.3 | 116.1 | 0
09 - 10 | 14.38 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 155.1 | 25.7 | 114.9 | 0
10 - 11 | 15.032 | 0 | 0 | 540.2 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 148.6 | 26.7 | 109.4 | 0
11 - 12 | 15.1 | 0 | 0 | 526.2 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 135.5 | 26.6 | 119.4 | 0
12 - 13 | 15.672 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 137.6 | 27.5 | 94.3 | 0
13 - 14 | 15.344 | 0 | 0 | 504.4 | 0 | 0 | 235 | 0 | 132.7 | 26.7 | 107.9 | 0
14 - 15 | 15.388 | 0 | 0 | 517.6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 130.2 | 28.1 | 117.3 | 0
15 - 16 | 15.656 | 0 | 0 | 551.2 | 0 | 0 | 255.8 | 0 | 150.4 | 28.9 | 113.6 | 0
16 - 17 | 14.624 | 0 | 0 | 622.6 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 159.1 | 28.4 | 124.6 | 0
17 - 18 | 13.944 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 0 | 290.6 | 0 | 172.6 | 27.8 | 103.9 | 0
18 - 19 | 13.208 | 0 | 0 | 605.2 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 167.4 | 25.4 | 111.9 | 0
19 - 20 | 13.46 | 0 | 0 | 570.2 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 160.9 | 25.7 | 103.8 | 0
20 - 21 | 13.812 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | 272.2 | 0 | 151.1 | 26.2 | 88.1 | 0
21 - 22 | 14.096 | 0 | 0 | 530.6 | 0 | 0 | 277 | 0 | 140.2 | 26.1 | 85.1 | 0
22 - 23 | 14.316 | 0 | 0 | 479.6 | 0 | 0 | 238.6 | 0 | 131 | 26.2 | 82 | 0
23 - 00 | 14.44 | 0 | 0 | 429.4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 122.7 | 26.7 | 59.3 | 0
Сумма | 316.264 | 0 | 0 | 12175.6 | 0 | 0 | 5842.6 | 0 | 3379.7 | 652.3 | 2248.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч