## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 0.048 | 0 | 0 | 285.4 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 81 | 2.9 | 79.7 | 0
01 - 02 | 0.056 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 80.3 | 2.8 | 78.9 | 0
02 - 03 | 0.06 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 79.2 | 2.8 | 62.8 | 0
03 - 04 | 0.056 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 114 | 0 | 79.6 | 3 | 62.2 | 0
04 - 05 | 0.064 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 118 | 0 | 80.1 | 2.9 | 46.4 | 0
05 - 06 | 0.052 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 80 | 3 | 46.6 | 0
06 - 07 | 0.06 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 91.1 | 2.5 | 49.1 | 0
07 - 08 | 0.22 | 0 | 0 | 266.2 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 90.9 | 3.1 | 59.7 | 0
08 - 09 | 0.004 | 0 | 0 | 273.4 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 73.7 | 3.8 | 96.1 | 0
09 - 10 | 0.124 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 74.7 | 2.5 | 92.8 | 0
10 - 11 | 0.024 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 86.8 | 1.8 | 91.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 82.9 | 2 | 116.9 | 0
12 - 13 | 0.004 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 115 | 0 | 90.3 | 2 | 76.1 | 0
13 - 14 | 0.012 | 0 | 0 | 327.8 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 82.2 | 1.9 | 110.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 80.6 | 2.9 | 110.3 | 0
15 - 16 | 0.032 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 83.1 | 4.2 | 93.7 | 0
16 - 17 | 0.152 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 93.7 | 3.5 | 99.3 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 297.4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 93.4 | 2.6 | 63.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 78.2 | 1.6 | 71.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 78.8 | 1.8 | 67.9 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 80.8 | 1.9 | 52 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 276.2 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 82.3 | 2 | 58.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 85.2 | 2.6 | 68 | 0
23 - 00 | 0.004 | 0 | 0 | 245.2 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 85.5 | 2.4 | 40.9 | 0
Сумма | 0.972 | 0 | 0 | 6832.2 | 0 | 0 | 2813.8 | 0 | 1994.4 | 62.5 | 1794.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч