## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 3654 | 0 | 3309 | 133.8 | 0 | 233.6 | 0 | 694.8 | 0 | 442.8 | 0 | 1952.4 | 0 | 1934.4 | 0 | 603.2 | 254 | 367.4 | 7.2 | 0 | 0 | 85.6 | 217 | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.8 | 0 | 4105.2 | 0 | 2151.6 | 26.4 | 1795.2 | 0 | 1597.2 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 0 | 765.8 | 768.6 | 0
01 - 02 | 0 | 3645 | 0 | 3297 | 144.6 | 0 | 233.6 | 0 | 699 | 0 | 443.4 | 0 | 1953.6 | 0 | 1936.8 | 0 | 589.2 | 247.2 | 366 | 6.4 | 0 | 0 | 86.4 | 202.4 | 0 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 871.2 | 0 | 2323.2 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 0 | 746.2 | 750.4 | 0
02 - 03 | 0 | 3654 | 0 | 3309 | 138.8 | 0 | 264.8 | 0 | 726 | 0 | 446.4 | 0 | 1953.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 578 | 247.4 | 359 | 6.4 | 0 | 0 | 86.4 | 194.4 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 4078.8 | 0 | 1597.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 2098.8 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 0 | 740.6 | 744.1 | 0
03 - 04 | 0 | 3645 | 0 | 3297 | 133.8 | 0 | 249 | 0 | 737.4 | 0 | 466.8 | 0 | 1952.4 | 0 | 1939.2 | 0 | 558.4 | 230.4 | 362.8 | 7.2 | 0 | 0 | 84 | 195.6 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 4092 | 0 | 2006.4 | 0 | 1623.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 765.8 | 769.3 | 0
04 - 05 | 0 | 3663 | 0 | 3294 | 133.2 | 0 | 231.2 | 0 | 721.2 | 0 | 462 | 0 | 1956 | 0 | 1939.2 | 0 | 575.2 | 234.2 | 370.8 | 6.4 | 0 | 0 | 85.6 | 208.8 | 0 | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 4092 | 0 | 2574 | 0 | 2244 | 0 | 1188 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 772.1 | 0
05 - 06 | 0 | 3732 | 0 | 3360 | 147.8 | 0 | 238.8 | 0 | 711 | 0 | 469.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 625.6 | 259.2 | 388 | 7.2 | 0 | 0 | 84.8 | 241.8 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 4224 | 0 | 4237.2 | 0 | 4052.4 | 528 | 184.8 | 343.2 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 836.5 | 0
06 - 07 | 0 | 3858 | 0 | 3462 | 152.2 | 0 | 260.2 | 0 | 705 | 0 | 468 | 0 | 1954.8 | 0 | 1935.6 | 0 | 701.6 | 294.2 | 442.4 | 6.4 | 0 | 0 | 85.6 | 278.2 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 4488 | 0 | 6639.6 | 0 | 6494.4 | 2574 | 0 | 2217.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 994 | 998.9 | 0
07 - 08 | 0 | 4122 | 0 | 3507 | 146.6 | 0 | 255.2 | 0 | 696.6 | 0 | 470.4 | 0 | 1950 | 0 | 1935.6 | 0 | 684.8 | 318 | 691.8 | 6.4 | 0 | 0 | 83.2 | 286 | 0 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 4567.2 | 0 | 7986 | 0 | 7814.4 | 3801.6 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6 | 1039.5 | 0
08 - 09 | 0 | 4107 | 0 | 3480 | 149 | 0 | 225.6 | 0 | 706.2 | 0 | 466.8 | 0 | 1958.4 | 0 | 1935.6 | 0 | 683.2 | 318.4 | 677.8 | 6.4 | 0 | 0 | 87.2 | 269 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 4554 | 0 | 8025.6 | 0 | 7682.4 | 3999.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8 | 1051.4 | 0
09 - 10 | 0 | 4284 | 0 | 3513 | 172.4 | 0 | 294.4 | 0 | 730.8 | 0 | 451.8 | 0 | 1957.2 | 0 | 1939.2 | 0 | 658.8 | 338.6 | 788.4 | 7.2 | 0 | 0 | 86.4 | 264.4 | 0 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.4 | 0 | 4514.4 | 0 | 7906.8 | 0 | 7378.8 | 4105.2 | 0 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.4 | 987 | 0
10 - 11 | 0 | 4170 | 0 | 3612 | 210.2 | 0 | 413 | 0 | 709.2 | 0 | 469.2 | 0 | 1957.2 | 0 | 1939.2 | 0 | 654 | 321.8 | 676.8 | 7.2 | 0 | 0 | 86.4 | 259.6 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 4633.2 | 0 | 9504 | 0 | 8989.2 | 5794.8 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.6 | 990.5 | 0
11 - 12 | 0 | 3453 | 0 | 3564 | 194 | 0 | 340.6 | 0 | 739.8 | 0 | 514.8 | 0 | 1490.4 | 0 | 1914 | 0 | 652.8 | 303.8 | 439 | 7.2 | 0 | 0 | 84.8 | 252 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 9675.6 | 0 | 9213.6 | 6336 | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.4 | 958.3 | 0
12 - 13 | 0 | 3540 | 0 | 3486 | 191.2 | 0 | 329 | 0 | 668.4 | 0 | 477 | 0 | 1369.2 | 0 | 1914 | 0 | 612.4 | 301.2 | 735.2 | 7.2 | 0 | 0 | 85.6 | 243.2 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 4461.6 | 0 | 7695.6 | 0 | 7194 | 4224 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 940.8 | 0
13 - 14 | 0 | 3399 | 0 | 3429 | 202 | 0 | 320.2 | 0 | 637.8 | 0 | 436.2 | 0 | 1372.8 | 0 | 1914 | 0 | 607.2 | 298.2 | 613.2 | 7.2 | 0 | 0 | 84 | 242.2 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 4435.2 | 0 | 9358.8 | 0 | 8962.8 | 6098.4 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 980 | 0
14 - 15 | 0 | 3465 | 0 | 3417 | 207.8 | 0 | 337 | 0 | 634.2 | 0 | 411.6 | 0 | 1371.6 | 0 | 1914 | 0 | 621.2 | 296 | 673.2 | 6.4 | 0 | 0 | 84.8 | 245.8 | 0 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 4435.2 | 0 | 11774.4 | 0 | 11682 | 8382 | 0 | 7141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.4 | 994 | 0
15 - 16 | 0 | 3561 | 0 | 3486 | 191.4 | 0 | 337.6 | 0 | 649.2 | 0 | 427.2 | 0 | 1372.8 | 0 | 1912.8 | 0 | 658.8 | 310.2 | 715.6 | 7.2 | 0 | 0 | 84.8 | 288.6 | 0 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.6 | 0 | 4540.8 | 0 | 13622.4 | 0 | 13675.2 | 10111.2 | 0 | 9068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1034.6 | 0
16 - 17 | 0 | 3465 | 0 | 3558 | 203.2 | 0 | 325.6 | 0 | 667.2 | 0 | 431.4 | 0 | 1380 | 0 | 1915.2 | 0 | 710 | 304.2 | 535.8 | 7.2 | 0 | 0 | 84.8 | 335.2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 4725.6 | 0 | 14071.2 | 0 | 14031.6 | 10467.6 | 0 | 9411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.6 | 1138.9 | 0
17 - 18 | 0 | 3936 | 0 | 3585 | 209.6 | 0 | 318.4 | 0 | 652.2 | 0 | 424.8 | 0 | 1851.6 | 0 | 1936.8 | 0 | 730.8 | 320.4 | 501.6 | 7.2 | 0 | 0 | 84.8 | 366 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 4738.8 | 0 | 13068 | 0 | 12975.6 | 9200.4 | 0 | 8157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.8 | 1136.1 | 0
18 - 19 | 0 | 3951 | 0 | 3549 | 205.8 | 0 | 328.2 | 0 | 633.6 | 0 | 411 | 0 | 1944 | 0 | 1933.2 | 0 | 709.6 | 301.8 | 488.8 | 6.4 | 0 | 0 | 85.6 | 347.8 | 0 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 4699.2 | 0 | 10494 | 0 | 10414.8 | 6402 | 0 | 5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 1122.1 | 0
19 - 20 | 0 | 3912 | 0 | 3579 | 198 | 0 | 330.6 | 0 | 609 | 0 | 424.8 | 0 | 1944 | 0 | 1933.2 | 0 | 709.6 | 312 | 472.6 | 7.2 | 0 | 0 | 84 | 341.2 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 4686 | 0 | 8289.6 | 0 | 8078.4 | 4250.4 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 1089.2 | 0
20 - 21 | 0 | 3894 | 0 | 3504 | 198.4 | 0 | 315.2 | 0 | 625.2 | 0 | 421.8 | 0 | 1944 | 0 | 1934.4 | 0 | 670.8 | 303.2 | 451.4 | 7.2 | 0 | 0 | 84 | 339.2 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 4554 | 0 | 7167.6 | 0 | 6850.8 | 3194.4 | 0 | 2362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6 | 1033.2 | 0
21 - 22 | 0 | 3870 | 0 | 3471 | 208.8 | 0 | 314.6 | 0 | 625.8 | 0 | 414.6 | 0 | 1944 | 0 | 1932 | 0 | 658.8 | 290.6 | 439 | 8 | 0 | 0 | 84 | 326.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 4461.6 | 0 | 6428.4 | 0 | 5992.8 | 2428.8 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 970.9 | 0
22 - 23 | 0 | 3762 | 0 | 3474 | 206.8 | 0 | 329.8 | 0 | 625.8 | 0 | 437.4 | 0 | 1942.8 | 0 | 1933.2 | 0 | 640.8 | 269.4 | 402.6 | 8 | 0 | 0 | 83.2 | 283.6 | 0 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 4369.2 | 0 | 4818 | 0 | 4263.6 | 871.2 | 0 | 211.2 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 876.4 | 0
23 - 00 | 0 | 3681 | 0 | 3381 | 196 | 0 | 335.6 | 0 | 621.6 | 0 | 431.4 | 0 | 1944 | 0 | 1936.8 | 0 | 593.6 | 256 | 384.4 | 7.2 | 0 | 0 | 85.6 | 241.2 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 4210.8 | 0 | 3484.8 | 0 | 2983.2 | 79.2 | 409.2 | 13.2 | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | 796.6 | 799.4 | 0
Сумма | 0 | 90423 | 0 | 82923 | 4275.4 | 0 | 7161.8 | 0 | 16227 | 0 | 10721.4 | 0 | 43370.4 | 0 | 46336.8 | 0 | 15488.4 | 6930.4 | 12343.6 | 168 | 0 | 0 | 2041.6 | 6469.6 | 0 | 5067.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.8 | 0 | 106273.2 | 0 | 173923.2 | 26.4 | 166425.6 | 92848.8 | 9530.4 | 73933.2 | 14361.6 | 0 | 0 | 0 | 22664.6 | 22782.2 | 0
[7 empty] | 0.3674 |  | 1.1376 | [14 empty] | 0.3708
[7 empty] | 0.3782 |  | 1.1424 | [14 empty] | 0.3538
[7 empty] | 0.4036 |  | 1.1724 | [14 empty] | 0.3348
[7 empty] | 0.3828 |  | 1.2042 | [14 empty] | 0.335
[7 empty] | 0.3644 |  | 1.1832 | [14 empty] | 0.353
[7 empty] | 0.3866 |  | 1.1808 | [14 empty] | 0.3884
[7 empty] | 0.4124 |  | 1.173 | [14 empty] | 0.4584
[7 empty] | 0.4018 |  | 1.167 | [14 empty] | 0.5288
[7 empty] | 0.3746 |  | 1.173 | [14 empty] | 0.525
[7 empty] | 0.4668 |  | 1.1826 | [14 empty] | 0.518
[7 empty] | 0.6232 |  | 1.1784 | [14 empty] | 0.4792
[7 empty] | 0.5346 |  | 1.2546 | [14 empty] | 0.4782
[7 empty] | 0.5202 |  | 1.1454 | [14 empty] | 0.4816
[7 empty] | 0.5222 |  | 1.074 | [14 empty] | 0.4744
[7 empty] | 0.5448 |  | 1.0458 | [14 empty] | 0.4622
[7 empty] | 0.529 |  | 1.0764 | [14 empty] | 0.5212
[7 empty] | 0.5288 |  | 1.0986 | [14 empty] | 0.5952
[7 empty] | 0.528 |  | 1.077 | [14 empty] | 0.6222
[7 empty] | 0.534 |  | 1.0446 | [14 empty] | 0.6024
[7 empty] | 0.5286 |  | 1.0338 | [14 empty] | 0.6032
[7 empty] | 0.5136 |  | 1.047 | [14 empty] | 0.5836
[7 empty] | 0.5234 |  | 1.0404 | [14 empty] | 0.5614
[7 empty] | 0.5366 |  | 1.0632 | [14 empty] | 0.4962
[7 empty] | 0.5316 |  | 1.053 | [14 empty] | 0.4104
[7 empty] | 11.4372 |  | 26.9484 | [14 empty] | 11.5374

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч