## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 621 | 0 | 1443 | 7 | 0 | 80.8 | 0 | 263.4 | 0 | 114 | 0 | 54 | 0 | 1076.4 | 0 | 129.6 | 101 | 120.2 | 13.6 | 0 | 1.6 | 52 | 92.2 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1610.4 | 541.2 | 145.2 | 39.6 | 607.2 | 145.2 | 765.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 89.6
01 - 02 | 0 | 609 | 0 | 1449 | 8 | 0 | 81 | 0 | 266.4 | 0 | 112.8 | 0 | 40.8 | 2.4 | 1078.8 | 0 | 134.8 | 101.4 | 119.6 | 13.6 | 0 | 4.8 | 64.8 | 93 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1597.2 | 39.6 | 633.6 | 0 | 1346.4 | 528 | 92.4 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 88.9
02 - 03 | 0 | 669 | 0 | 1437 | 7.2 | 0 | 91 | 0 | 300.6 | 0 | 118.2 | 0 | 81.6 | 0 | 1070.4 | 0 | 120.8 | 101 | 116.2 | 9.6 | 0 | 3.2 | 56.8 | 86.8 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 1584 | 105.6 | 409.2 | 0 | 1188 | 303.6 | 184.8 | 0 | 1280.4 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 100.8
03 - 04 | 0 | 663 | 0 | 1455 | 7 | 0 | 85.8 | 0 | 316.8 | 0 | 140.4 | 0 | 51.6 | 1.2 | 1076.4 | 0 | 111.2 | 103 | 117 | 12.8 | 0 | 4 | 56.8 | 90.6 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 1610.4 | 435.6 | 118.8 | 13.2 | 752.4 | 66 | 646.8 | 0 | 1702.8 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2
04 - 05 | 0 | 642 | 0 | 1455 | 6.6 | 0 | 80.2 | 0 | 298.2 | 0 | 135 | 0 | 44.4 | 2.4 | 1077.6 | 0 | 112 | 103.4 | 117.8 | 12.8 | 0 | 4 | 39.2 | 101 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1610.4 | 673.2 | 26.4 | 66 | 488.4 | 13.2 | 963.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 87.5
05 - 06 | 0 | 636 | 0 | 1458 | 16.8 | 0 | 82.2 | 0 | 289.2 | 0 | 142.2 | 0 | 31.2 | 2.4 | 1068 | 0 | 129.2 | 111 | 116.8 | 8.8 | 0 | 3.2 | 47.2 | 92.2 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1623.6 | 1399.2 | 0 | 580.8 | 26.4 | 0 | 1927.2 | 0 | 2389.2 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 86.1
06 - 07 | 0 | 663 | 0 | 1434 | 20.8 | 0 | 88.2 | 0 | 283.2 | 0 | 143.4 | 0 | 32.4 | 7.2 | 1051.2 | 0 | 130 | 117.2 | 137.6 | 4 | 0 | 0.8 | 67.2 | 92 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1663.2 | 1689.6 | 0 | 765.6 | 66 | 0 | 2521.2 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 46.2 | 1.4 | 2.1 | 48.3
07 - 08 | 0 | 867 | 0 | 1443 | 20.2 | 0 | 85.6 | 0 | 264 | 0 | 136.8 | 0 | 30 | 1.2 | 1036.8 | 0 | 122 | 122.8 | 338 | 4.8 | 0 | 28.8 | 24 | 104.6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.6 | 0 | 1689.6 | 1333.2 | 0 | 316.8 | 145.2 | 0 | 2415.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 40.6 | 2.8 | 2.1 | 40.6
08 - 09 | 0 | 873 | 0 | 1410 | 30.8 | 0 | 82.6 | 0 | 262.8 | 0 | 135.6 | 0 | 8.4 | 10.8 | 1006.8 | 0 | 130.8 | 137 | 349 | 3.2 | 0 | 8.8 | 32 | 105.4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 1663.2 | 396 | 475.2 | 26.4 | 1333.2 | 171.6 | 1135.2 | 211.2 | 673.2 | 0 | 0 | 30.8 | 8.4 | 9.1 | 30.8
09 - 10 | 0 | 1107 | 0 | 1509 | 39.8 | 0 | 108.6 | 0 | 295.2 | 0 | 226.2 | 0 | 50.4 | 1.2 | 1016.4 | 0 | 102.4 | 138.6 | 474.8 | 12.8 | 0 | 4 | 28.8 | 115.6 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 2587.2 | 0 | 3841.2 | 1465.2 | 13.2 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 18.2 | 16.8 | 17.5
10 - 11 | 0 | 1032 | 0 | 1662 | 47.2 | 0 | 126.4 | 0 | 283.8 | 0 | 325.2 | 0 | 57.6 | 1.2 | 1058.4 | 0 | 119.6 | 148.2 | 387.2 | 19.2 | 0 | 1.6 | 72 | 113.6 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 1953.6 | 0 | 3154.8 | 0 | 4567.2 | 1848 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 44.8 | 44.8 | 18.2
11 - 12 | 0 | 1440 | 0 | 1515 | 34.8 | 0 | 118.2 | 0 | 310.2 | 0 | 165.6 | 0 | 710.4 | 0 | 1054.8 | 0 | 117.2 | 134 | 138.2 | 18.4 | 0 | 13.6 | 37.6 | 109.6 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1808.4 | 0 | 3009.6 | 0 | 4408.8 | 1491.6 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 81.9 | 0.7
12 - 13 | 0 | 1869 | 0 | 1569 | 30.4 | 0 | 122.6 | 0 | 231 | 0 | 160.2 | 0 | 890.4 | 0 | 1092 | 0 | 121.2 | 145 | 458.6 | 22.4 | 0 | 11.2 | 38.4 | 106.8 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 1834.8 | 0 | 2574 | 0 | 3854.4 | 1095.6 | 13.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 25.2 | 24.5 | 13.3
13 - 14 | 0 | 1710 | 0 | 1479 | 30.2 | 0 | 111 | 0 | 187.2 | 0 | 126.6 | 0 | 873.6 | 0 | 1072.8 | 0 | 107.6 | 143.4 | 369.8 | 14.4 | 0 | 10.4 | 40 | 108.8 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 1808.4 | 0 | 3009.6 | 0 | 4369.2 | 1359.6 | 13.2 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 0
14 - 15 | 0 | 1725 | 0 | 1473 | 30.2 | 0 | 103.6 | 0 | 176.4 | 0 | 130.8 | 0 | 871.2 | 0 | 1069.2 | 0 | 113.6 | 142.2 | 395.6 | 14.4 | 0 | 10.4 | 40.8 | 108.2 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 1821.6 | 39.6 | 1438.8 | 0 | 2851.2 | 211.2 | 950.4 | 1188 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0
15 - 16 | 0 | 1764 | 0 | 1470 | 18.6 | 0 | 86.4 | 0 | 176.4 | 0 | 125.4 | 0 | 873.6 | 0 | 1070.4 | 0 | 134.8 | 153.4 | 416 | 14.4 | 0 | 11.2 | 45.6 | 125.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 1821.6 | 26.4 | 752.4 | 0 | 2310 | 0 | 1623.6 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0
16 - 17 | 0 | 1533 | 0 | 1425 | 21.4 | 0 | 79 | 0 | 177 | 0 | 107.4 | 0 | 866.4 | 0 | 1063.2 | 0 | 144 | 139 | 202.8 | 16 | 0 | 0.8 | 68 | 125.2 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1834.8 | 26.4 | 567.6 | 0 | 2125.2 | 0 | 1755.6 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 161.7 | 0
17 - 18 | 0 | 798 | 0 | 1407 | 42.8 | 0 | 75.6 | 0 | 166.2 | 0 | 108.6 | 0 | 171.6 | 16.8 | 1063.2 | 0 | 138.8 | 141.2 | 156.6 | 18.4 | 0 | 1.6 | 80 | 141.8 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 1742.4 | 250.8 | 264 | 0 | 1610.4 | 0 | 1610.4 | 541.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.1 | 0
18 - 19 | 0 | 627 | 0 | 1347 | 39.6 | 0 | 93 | 0 | 162 | 0 | 121.2 | 0 | 37.2 | 1.2 | 1003.2 | 0 | 104.8 | 128.6 | 154 | 11.2 | 0 | 8 | 65.6 | 119.6 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1689.6 | 1584 | 39.6 | 620.4 | 264 | 0 | 2851.2 | 105.6 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0
19 - 20 | 0 | 588 | 0 | 1371 | 39 | 0 | 93.2 | 0 | 145.8 | 0 | 126.6 | 0 | 28.8 | 2.4 | 1003.2 | 0 | 109.6 | 127.2 | 143.8 | 19.2 | 0 | 11.2 | 33.6 | 115.6 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 1689.6 | 897.6 | 0 | 39.6 | 396 | 0 | 1874.4 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 72.1 | 0.7
20 - 21 | 0 | 576 | 0 | 1377 | 40.6 | 0 | 86.8 | 0 | 165.6 | 0 | 122.4 | 0 | 10.8 | 12 | 1010.4 | 0 | 106.8 | 126.6 | 136.6 | 22.4 | 0 | 14.4 | 20 | 113.8 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 1623.6 | 805.2 | 13.2 | 66 | 475.2 | 0 | 1610.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 29.4 | 21 | 20.3 | 28.7
21 - 22 | 0 | 591 | 0 | 1425 | 42.6 | 0 | 86.8 | 0 | 169.8 | 0 | 118.8 | 0 | 14.4 | 8.4 | 1017.6 | 0 | 129.6 | 123.2 | 141.6 | 27.2 | 0 | 37.6 | 9.6 | 111.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1676.4 | 897.6 | 0 | 52.8 | 409.2 | 0 | 1623.6 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 21 | 26.6 | 26.6 | 20.3
22 - 23 | 0 | 606 | 0 | 1455 | 43.6 | 0 | 93.6 | 0 | 175.2 | 0 | 127.2 | 0 | 19.2 | 2.4 | 1026 | 0 | 125.6 | 122 | 141.8 | 31.2 | 0 | 53.6 | 4.8 | 108.4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 0 | 1676.4 | 580.8 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 42 | 2.8 | 2.1 | 42.7
23 - 00 | 0 | 630 | 0 | 1425 | 40.4 | 0 | 95.6 | 0 | 180.6 | 0 | 130.8 | 0 | 61.2 | 1.2 | 1024.8 | 0 | 123.2 | 119 | 139.2 | 29.6 | 0 | 29.6 | 45.6 | 103 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1597.2 | 462 | 105.6 | 13.2 | 765.6 | 26.4 | 805.2 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77
Сумма | 0 | 22839 | 0 | 34893 | 665.6 | 0 | 2237.8 | 0 | 5547 | 0 | 3401.4 | 0 | 5911.2 | 74.4 | 25188 | 0 | 2919.2 | 3029.4 | 5388.8 | 374.4 | 0 | 278.4 | 1070.4 | 2584.6 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27627.6 | 0 | 40999.2 | 12183.6 | 19324.8 | 2600.4 | 38874 | 8725.2 | 26479.2 | 14665.2 | 23614.8 | 0 | 0 | 876.4 | 1038.8 | 1033.2 | 879.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч