## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 1 ро RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ро RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский рп RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики рп RS | 10 Рослятино-Ляменьга ао резерв RS | 10 Рослятино-Ляменьга ап резерв RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод рп RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино рп RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена рп RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково рп RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 223.2 |  | 426.6 |  | 18.3 | 0.9 | 101.1 |  | 70.5 |  | 0.6 | 0 | 116.4 |  | 180.9 |  | 103.2 |  | 57.9 |  | 0 | 2772 | 0 | 228.8 | 0 | 431.2
01 - 02 | 0 | 0 | 229.8 |  | 418.2 |  | 18.9 | 1.2 | 95.4 |  | 67.5 |  | 0.6 | 0 | 116.4 |  | 176.1 |  | 115.2 |  | 57.3 |  | 0 | 1584 | 0 | 233.2 | 0 | 426.8
02 - 03 | 0 | 0 | 250.8 |  | 412.8 |  | 17.55 | 1.05 | 96 |  | 66.3 |  | 0.3 | 0 | 115.2 |  | 171.9 |  | 135.9 |  | 57.9 |  | 79.2 | 343.2 | 0 | 255.2 | 0 | 418
03 - 04 | 0 | 0 | 234.6 |  | 420.6 |  | 18 | 1.2 | 99.9 |  | 68.1 |  | 0.6 | 0 | 118.2 |  | 176.4 |  | 116.1 |  | 57.3 |  | 462 | 26.4 | 0 | 237.6 | 0 | 426.8
04 - 05 | 0 | 0 | 226.2 |  | 429.6 |  | 18.3 | 0.9 | 98.4 |  | 72.9 |  | 0.6 | 0 | 117.6 |  | 182.4 |  | 108.6 |  | 55.8 |  | 528 | 118.8 | 0 | 228.8 | 0 | 435.6
05 - 06 | 0 | 0 | 243.6 |  | 481.2 |  | 18.45 | 1.05 | 108.3 |  | 78.9 |  | 0.6 | 0 | 133.5 |  | 205.5 |  | 116.7 |  | 62.1 |  | 990 | 26.4 | 0 | 250.8 | 0 | 488.4
06 - 07 | 0 | 0 | 277.2 |  | 586.8 |  | 16.35 | 2.1 | 125.1 |  | 97.5 |  | 0.3 | 0 | 153.9 |  | 267.6 |  | 134.7 |  | 66.3 |  | 1135.2 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 594
07 - 08 | 0 | 0 | 315 |  | 675.6 |  | 16.95 | 1.5 | 150.6 |  | 119.1 |  | 0.6 | 0 | 165.6 |  | 317.4 |  | 147 |  | 71.7 |  | 330 | 66 | 0 | 316.8 | 0 | 682
08 - 09 | 0 | 0.04 | 462 |  | 776.4 |  | 17.4 | 1.35 | 249.6 |  | 131.7 |  | 0.3 | 0 | 246.9 |  | 329.4 |  | 194.4 |  | 67.8 |  | 0 | 2798.4 | 0 | 470.8 | 0 | 787.6
09 - 10 | 0 | 0 | 505.8 |  | 790.2 |  | 16.2 | 1.65 | 271.5 |  | 114.6 |  | 0.6 | 0 | 293.7 |  | 315 |  | 217.5 |  | 66 |  | 0 | 3709.2 | 0 | 510.4 | 0 | 800.8
10 - 11 | 0 | 0 | 451.8 |  | 702 |  | 16.2 | 1.65 | 229.8 |  | 105 |  | 0.3 | 0 | 238.2 |  | 294 |  | 204.9 |  | 63 |  | 0 | 2402.4 | 0 | 457.6 | 0 | 712.8
11 - 12 | 0 | 0 | 459 |  | 703.2 |  | 15.75 | 1.05 | 237.6 |  | 105.9 |  | 0.6 | 0 | 211.2 |  | 317.7 |  | 204.9 |  | 67.5 |  | 0 | 1940.4 | 0 | 466.4 | 0 | 712.8
12 - 13 | 0 | 0 | 315.6 |  | 608.4 |  | 16.35 | 1.05 | 153.3 |  | 102.3 |  | 0.3 | 0 | 170.1 |  | 280.5 |  | 145.5 |  | 54.9 |  | 0 | 2230.8 | 0 | 321.2 | 0 | 616
13 - 14 | 0 | 0 | 448.2 |  | 727.2 |  | 16.35 | 1.2 | 254.7 |  | 106.5 |  | 0.3 | 0 | 265.8 |  | 291.9 |  | 176.4 |  | 62.1 |  | 0 | 2138.4 | 0 | 453.2 | 0 | 739.2
14 - 15 | 0 | 0.04 | 461.4 |  | 694.8 |  | 17.1 | 0.9 | 223.2 |  | 101.1 |  | 0.3 | 0 | 261 |  | 269.1 |  | 220.8 |  | 62.7 |  | 0 | 1504.8 | 0 | 466.4 | 0 | 704
15 - 16 | 0 | 0.44 | 376.2 |  | 735.6 |  | 18 | 0.45 | 167.1 |  | 118.2 |  | 0.3 | 0 | 247.2 |  | 304.8 |  | 190.5 |  | 66 |  | 13.2 | 462 | 0 | 382.8 | 0 | 743.6
16 - 17 | 0 | 0 | 438 |  | 742.2 |  | 17.55 | 0.9 | 213.9 |  | 133.2 |  | 0.3 | 0 | 214.2 |  | 325.5 |  | 206.1 |  | 68.1 |  | 79.2 | 198 | 0 | 444.4 | 0 | 752.4
17 - 18 | 0 | 0.04 | 382.2 |  | 772.2 |  | 18.6 | 0.75 | 184.8 |  | 138.6 |  | 0.3 | 0 | 208.5 |  | 356.4 |  | 178.5 |  | 68.4 |  | 66 | 303.6 | 0 | 387.2 | 0 | 783.2
18 - 19 | 0 | 0 | 366.6 |  | 727.8 |  | 18.3 | 0.75 | 179.4 |  | 133.5 |  | 0.3 | 0 | 189.3 |  | 334.2 |  | 168 |  | 70.2 |  | 0 | 2640 | 0 | 374 | 0 | 734.8
19 - 20 | 0 | 0.04 | 300 |  | 693.6 |  | 18.75 | 0.45 | 143.4 |  | 126.3 |  | 0.3 | 0 | 187.2 |  | 315.9 |  | 137.7 |  | 63.9 |  | 0 | 3933.6 | 0 | 303.6 | 0 | 704
20 - 21 | 0 | 0.04 | 291 |  | 663.6 |  | 17.85 | 1.5 | 131.1 |  | 124.2 |  | 0.3 | 0 | 168 |  | 301.8 |  | 141.3 |  | 68.4 |  | 0 | 4488 | 0 | 294.8 | 0 | 673.2
21 - 22 | 0 | 0 | 276 |  | 621.6 |  | 17.55 | 2.1 | 117 |  | 112.5 |  | 0.3 | 0 | 161.7 |  | 278.7 |  | 141.3 |  | 66.9 |  | 0 | 4593.6 | 0 | 281.6 | 0 | 629.2
22 - 23 | 0 | 0 | 265.2 |  | 513.6 |  | 18.45 | 1.5 | 101.1 |  | 86.1 |  | 0.3 | 0 | 142.8 |  | 223.2 |  | 144.9 |  | 60.3 |  | 0 | 4012.8 | 0 | 268.4 | 0 | 519.2
23 - 00 | 0 | 0 | 256.8 |  | 453 |  | 18.9 | 1.05 | 97.2 |  | 73.5 |  | 0.3 | 0 | 126.9 |  | 194.7 |  | 140.1 |  | 57.3 |  | 0 | 2402.4 | 0 | 259.6 | 0 | 462
Сумма | 0 | 0.64 | 8056.2 | 0 | 14776.8 | 0 | 422.1 | 28.2 | 3829.5 | 0 | 2454 | 0 | 9.6 | 0 | 4369.5 | 0 | 6411 | 0 | 3790.2 | 0 | 1519.8 | 0 | 3682.8 | 44695.2 | 0 | 8175.2 | 0 | 14977.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч