## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 1 ро RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ро RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский рп RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики рп RS | 10 Рослятино-Ляменьга ао резерв RS | 10 Рослятино-Ляменьга ап резерв RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод рп RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино рп RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена рп RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково рп RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.48 | 163.8 | 0 | 226.8 | 0 | 4.05 | 2.4 | 78.3 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 12.3 | 104.4 | 0 | 70.8 | 0 | 90.9 | 0 | 29.7 | 0 | 2296.8 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 237.6
01 - 02 | 0 | 0.56 | 172.2 | 0 | 214.8 | 0 | 2.85 | 2.25 | 72 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 12.3 | 101.7 | 0 | 63 | 0 | 105.9 | 0 | 28.5 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 220
02 - 03 | 0 | 0.6 | 193.2 | 0 | 206.4 | 0 | 4.05 | 2.1 | 71.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 12.3 | 98.7 | 0 | 60 | 0 | 128.4 | 0 | 27.9 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 211.2
03 - 04 | 0 | 0.56 | 175.8 | 0 | 211.8 | 0 | 4.2 | 2.4 | 74.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 12.3 | 101.1 | 0 | 61.8 | 0 | 107.7 | 0 | 27.9 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 154 | 0 | 220
04 - 05 | 0 | 0.52 | 166.2 | 0 | 217.8 | 0 | 3.9 | 2.25 | 72 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 12.3 | 102.6 | 0 | 62.4 | 0 | 99.6 | 0 | 27.3 | 0 | 343.2 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 224.4
05 - 06 | 0 | 0.08 | 165.6 | 0 | 210.6 | 0 | 3.3 | 2.4 | 72 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 12 | 100.5 | 0 | 61.8 | 0 | 99 | 0 | 27.9 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 140.8 | 0 | 220
06 - 07 | 0 | 0 | 174 | 0 | 219.6 | 0 | 3.3 | 3 | 72.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 12 | 101.4 | 0 | 65.4 | 0 | 108.3 | 0 | 28.5 | 0 | 264 | 211.2 | 0 | 149.6 | 0 | 233.2
07 - 08 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 224.4 | 0 | 2.1 | 2.85 | 94.8 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 11.7 | 102.9 | 0 | 68.1 | 0 | 114 | 0 | 28.8 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 246.4
08 - 09 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 399 | 0 | 2.85 | 2.55 | 215.1 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 11.7 | 235.5 | 0 | 85.5 | 0 | 167.7 | 0 | 37.8 | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 431.2
09 - 10 | 0 | 0.08 | 462.6 | 0 | 483.6 | 0 | 2.85 | 3 | 259.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11.7 | 303.9 | 0 | 98.1 | 0 | 210.3 | 0 | 44.7 | 0 | 3418.8 | 0 | 0 | 431.2 | 0 | 523.6
10 - 11 | 0 | 0.16 | 408.6 | 0 | 406.2 | 0 | 3.3 | 3 | 209.7 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 12.3 | 236.7 | 0 | 87.3 | 0 | 206.1 | 0 | 43.8 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 374 | 0 | 435.6
11 - 12 | 0 | 0.12 | 409.8 | 0 | 385.8 | 0 | 3.45 | 2.7 | 217.8 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 11.7 | 197.1 | 0 | 99.9 | 0 | 198.9 | 0 | 48.3 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 413.6
12 - 13 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 297 | 0 | 3.45 | 3 | 113.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 11.4 | 147.6 | 0 | 79.8 | 0 | 135.9 | 0 | 33.6 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 312.4
13 - 14 | 0 | 0.08 | 405.6 | 0 | 442.2 | 0 | 3.15 | 2.55 | 237 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 10.8 | 266.1 | 0 | 94.2 | 0 | 175.2 | 0 | 39.6 | 0 | 4105.2 | 0 | 0 | 374 | 0 | 475.2
14 - 15 | 0 | 0.28 | 429.6 | 0 | 438.6 | 0 | 4.35 | 2.4 | 211.2 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 10.8 | 274.8 | 0 | 86.7 | 0 | 223.8 | 0 | 37.8 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 396 | 0 | 466.4
15 - 16 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 429.6 | 0 | 3.3 | 3 | 133.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 10.8 | 252 | 0 | 86.4 | 0 | 188.7 | 0 | 37.2 | 0 | 3181.2 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 457.6
16 - 17 | 0 | 0.04 | 363 | 0 | 358.2 | 0 | 3.75 | 2.7 | 177.6 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 10.5 | 162.9 | 0 | 100.5 | 0 | 190.8 | 0 | 40.8 | 0 | 3260.4 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 387.2
17 - 18 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 351.6 | 0 | 3.9 | 3.45 | 138 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 11.1 | 160.2 | 0 | 100.8 | 0 | 159.9 | 0 | 34.5 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 382.8
18 - 19 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 325.2 | 0 | 3 | 3.15 | 131.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10.8 | 140.1 | 0 | 103.8 | 0 | 141.6 | 0 | 32.1 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 347.6
19 - 20 | 0 | 0 | 207 | 0 | 321.6 | 0 | 3.15 | 3 | 103.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10.8 | 142.5 | 0 | 101.4 | 0 | 107.1 | 0 | 33 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 347.6
20 - 21 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 318 | 0 | 3.6 | 3.3 | 95.4 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 10.8 | 131.7 | 0 | 100.2 | 0 | 117 | 0 | 34.5 | 0 | 3603.6 | 0 | 0 | 176 | 0 | 338.8
21 - 22 | 0 | 0 | 211.8 | 0 | 327 | 0 | 3.9 | 3.6 | 85.8 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 10.8 | 140.4 | 0 | 103.2 | 0 | 131.1 | 0 | 34.8 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 343.2
22 - 23 | 0 | 0.08 | 216.6 | 0 | 265.8 | 0 | 4.5 | 3 | 81.9 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 11.1 | 122.1 | 0 | 79.8 | 0 | 139.2 | 0 | 33.6 | 0 | 2943.6 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 277.2
23 - 00 | 0 | 0.44 | 205.2 | 0 | 252 | 0 | 4.2 | 2.7 | 78 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 11.1 | 115.8 | 0 | 79.5 | 0 | 131.4 | 0 | 32.4 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 264
Сумма | 0 | 4.08 | 6437.4 | 0 | 7533.6 | 0 | 84.45 | 66.75 | 3096 | 0 | 833.4 | 0 | 0 | 275.4 | 3842.7 | 0 | 2000.4 | 0 | 3478.5 | 0 | 825 | 0 | 60126 | 435.6 | 0 | 5720 | 0 | 8016.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч