## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 4.526 | 0 | 103.6 | 0 | 303.8 | 103.6 | 0 | 110.28 | 0 | 32.2 | 0 | 161.1 | 0
01 - 02 | 3.81 | 0 | 109.6 | 0 | 289 | 109.7 | 0 | 104.52 | 0 | 33 | 0 | 151.2 | 0
02 - 03 | 4.408 | 0 | 115.2 | 0 | 264.2 | 115.5 | 0 | 98.76 | 0 | 33.1 | 0 | 132 | 0
03 - 04 | 3.996 | 0 | 112.2 | 0 | 257.8 | 112.1 | 0 | 99.06 | 0 | 33.8 | 0 | 124.65 | 0
04 - 05 | 4.35 | 0 | 112.6 | 0 | 267.8 | 112.8 | 0 | 98.82 | 0 | 33.7 | 0 | 134.7 | 0
05 - 06 | 4.29 | 0 | 111.8 | 0 | 278.8 | 111.9 | 0 | 103.26 | 0 | 39.1 | 0 | 136.2 | 0
06 - 07 | 4.226 | 0 | 123.8 | 0 | 313.2 | 124.1 | 0 | 125.82 | 0 | 48 | 0 | 138.75 | 0
07 - 08 | 4.004 | 0 | 136.8 | 0 | 383.4 | 136.9 | 0 | 164.16 | 0 | 51.8 | 0 | 166.35 | 0
08 - 09 | 4.578 | 0 | 200.4 | 0 | 450.4 | 200.1 | 0 | 181.56 | 0 | 61.8 | 0 | 205.95 | 0
09 - 10 | 4.224 | 0 | 157 | 0 | 491.2 | 157 | 0 | 164.7 | 0 | 69.9 | 0 | 255.3 | 0
10 - 11 | 4.718 | 0 | 164.2 | 0 | 479.4 | 164.2 | 0 | 149.7 | 0 | 69.5 | 0 | 258.75 | 0
11 - 12 | 3.858 | 0 | 182.2 | 0 | 428.6 | 181.7 | 0 | 135.6 | 0 | 61.9 | 0 | 229.95 | 0
12 - 13 | 4.502 | 0 | 122.2 | 0 | 347 | 122.3 | 0 | 145.5 | 0 | 45.6 | 0 | 154.95 | 0
13 - 14 | 4.264 | 0 | 153.2 | 0 | 449.8 | 153 | 0 | 136.56 | 0 | 41.4 | 0 | 270.75 | 0
14 - 15 | 4.696 | 0 | 171.6 | 0 | 431.6 | 171.4 | 0 | 128.28 | 0 | 38.8 | 0 | 263.25 | 0
15 - 16 | 4.258 | 0 | 163.4 | 0 | 398.8 | 163.1 | 0 | 120.12 | 0 | 40.3 | 0 | 237.15 | 0
16 - 17 | 4.97 | 0 | 191 | 0 | 403 | 191 | 0 | 137.64 | 0 | 50.4 | 0 | 213.75 | 0
17 - 18 | 5.098 | 0 | 139 | 0 | 381.6 | 138.9 | 0 | 134.76 | 0 | 55.3 | 0 | 190.5 | 0
18 - 19 | 6.146 | 0 | 135.4 | 0 | 403 | 135.5 | 0 | 136.14 | 0 | 52.6 | 0 | 213.15 | 0
19 - 20 | 8.18 | 0 | 132.6 | 0 | 393.2 | 132.7 | 0 | 139.32 | 0 | 55.1 | 0 | 197.7 | 0
20 - 21 | 8.312 | 0 | 136.4 | 0 | 372.4 | 136.5 | 0 | 136.74 | 0 | 50.3 | 0 | 184.65 | 0
21 - 22 | 8.18 | 0 | 128.8 | 0 | 314.2 | 128.9 | 0 | 121.74 | 0 | 42.4 | 0 | 149.4 | 0
22 - 23 | 8.916 | 0 | 111.6 | 0 | 352.2 | 111.7 | 0 | 105.18 | 0 | 35.9 | 0 | 210.3 | 0
23 - 00 | 9.124 | 0 | 108.4 | 0 | 323.2 | 108.6 | 0 | 103.32 | 0 | 33.3 | 0 | 185.85 | 0
Сумма | 127.634 | 0 | 3323 | 0 | 8777.6 | 3323.2 | 0 | 3081.54 | 0 | 1109.2 | 0 | 4566.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч