## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 175 | 32 | 0 | 41.7 | 0 | 26.9 | 0 | 104.7 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 163 | 32.2 | 0 | 42.18 | 0 | 27.1 | 0 | 92.1 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 149 | 32 | 0 | 42.06 | 0 | 26.3 | 0 | 79.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 31 | 0 | 142.4 | 32.3 | 0 | 42.12 | 0 | 26.7 | 0 | 72.15 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 148.6 | 30.8 | 0 | 41.1 | 0 | 26.6 | 0 | 79.65 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 154.6 | 31 | 0 | 48.6 | 0 | 25.7 | 0 | 78.75 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 29 | 0 | 146.4 | 30.8 | 0 | 51.84 | 0 | 24.1 | 0 | 69 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 39 | 0 | 170.2 | 40.6 | 0 | 60.12 | 0 | 27.8 | 0 | 79.65 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 208.4 | 107.9 | 0 | 59.88 | 0 | 30.7 | 0 | 114.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 238.6 | 57.6 | 0 | 54.84 | 0 | 38.2 | 0 | 141.45 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 70 | 0 | 242.6 | 71.8 | 0 | 53.82 | 0 | 40.9 | 0 | 143.55 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 207.4 | 94.5 | 0 | 42.6 | 0 | 35.3 | 0 | 126.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 166 | 45.5 | 0 | 54.18 | 0 | 27.5 | 0 | 82.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 226.6 | 71.6 | 0 | 44.34 | 0 | 20.5 | 0 | 159 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 215.4 | 84.4 | 0 | 44.4 | 0 | 20 | 0 | 148.35 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 194.6 | 70.6 | 0 | 40.02 | 0 | 18.5 | 0 | 133.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 87 | 0 | 182.6 | 89.1 | 0 | 43.44 | 0 | 24.9 | 0 | 112.05 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 172.2 | 36.6 | 0 | 47.04 | 0 | 25.2 | 0 | 97.95 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 184.6 | 37.9 | 0 | 51.06 | 0 | 24.3 | 0 | 106.65 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 192 | 39.7 | 0 | 53.82 | 0 | 27.4 | 0 | 108.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 190.2 | 41.9 | 0 | 58.62 | 0 | 28.9 | 0 | 100.65 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 154.6 | 42.7 | 0 | 48 | 0 | 24.6 | 0 | 80.25 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 198 | 31.2 | 0 | 39.12 | 0 | 24.2 | 0 | 132.45 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 181.4 | 28.9 | 0 | 37.86 | 0 | 23 | 0 | 118.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1173.6 | 0 | 4404.4 | 1213.6 | 0 | 1142.76 | 0 | 645.3 | 0 | 2562.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч