## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 1788 | 0 | 1252 | 0 | 27.3 | 32.4 | 67.8 | 770.8 | 20 | 117.9 | 11.8 | 196.6 | 0 | 123.1 | 3.9 | 90.45 | 285.5 | 299.4 | 105.1 | 0 | 10.2 | 44 | 632.4 | 144.45 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 2204.4 | 0 | 11325.6 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 8857.2 | 0 | 405.3 | 0 | 10.5 | 407.4 | 0 | 0 | 1.4 | 11.9 | 0
01 - 02 |  |  | 1730 | 0 | 1222 | 0 | 27 | 32.52 | 67.6 | 735.2 | 19.9 | 117.6 | 12 | 191.4 | 0 | 123.6 | 3.7 | 89.25 | 292.4 | 272.7 | 95.1 | 0 | 10.4 | 41.8 | 622.8 | 141.75 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 2138.4 | 0 | 14137.2 | 0 | 0 | 7167.6 | 0 | 10348.8 | 0 | 390.6 | 0 | 12.6 | 392 | 0 | 0 | 1.4 | 11.9 | 0
02 - 03 |  |  | 1686 | 0 | 1180 | 0 | 26.88 | 32.28 | 66.8 | 732.4 | 21.4 | 119.1 | 11.3 | 181 | 0 | 122.1 | 3.8 | 87.6 | 299.4 | 221.4 | 94.6 | 0 | 10.1 | 40 | 594 | 145.2 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 2098.8 | 0 | 14770.8 | 0 | 0 | 7286.4 | 0 | 10771.2 | 0 | 386.4 | 0 | 10.5 | 389.2 | 0 | 0 | 2.1 | 11.2 | 0
03 - 04 |  |  | 1694 | 0 | 1210 | 0 | 27.18 | 32.4 | 67.4 | 746.8 | 18.7 | 116.5 | 12 | 204.8 | 0 | 123.1 | 3.5 | 86.25 | 300.2 | 210.3 | 103.5 | 0 | 10.1 | 38 | 598 | 151.05 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 2098.8 | 0 | 14691.6 | 0 | 0 | 7840.8 | 0 | 10177.2 | 0 | 396.9 | 0 | 10.5 | 397.6 | 0 | 0 | 2.8 | 10.5 | 0
04 - 05 |  |  | 1740 | 0 | 1284 | 0 | 27.12 | 32.4 | 67.2 | 767.2 | 20.2 | 117.1 | 12.2 | 220.8 | 0 | 131.2 | 3.3 | 84.9 | 314.4 | 216 | 106.5 | 0 | 10.3 | 39 | 638.4 | 147.45 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 2164.8 | 0 | 13701.6 | 0 | 0 | 7365.6 | 0 | 9794.4 | 0 | 405.3 | 0 | 10.5 | 407.4 | 0 | 0 | 2.1 | 11.2 | 0
05 - 06 |  |  | 1844 | 0 | 1410 | 0 | 27.06 | 32.52 | 66.8 | 819.2 | 24.7 | 119.3 | 11.9 | 231.8 | 0 | 147 | 3.5 | 94.95 | 325.1 | 229.8 | 124.3 | 0 | 10.2 | 41 | 704 | 159.15 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 2296.8 | 0 | 11655.6 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 8289.6 | 0 | 445.2 | 0 | 10.5 | 445.2 | 0 | 0 | 2.1 | 10.5 | 0
06 - 07 |  |  | 2116 | 0 | 1710 | 0 | 26.16 | 32.4 | 66 | 953.6 | 27.8 | 129.2 | 21.7 | 301 | 0 | 165 | 3.4 | 122.1 | 379 | 233.7 | 127.5 | 0 | 10.8 | 48.4 | 864.4 | 202.05 | 0 | 0 | 1729.2 | 0 | 2679.6 | 0 | 9015.6 | 0 | 0 | 6811.2 | 0 | 6600 | 0 | 533.4 | 0 | 10.5 | 536.2 | 0 | 0 | 2.8 | 10.5 | 0
07 - 08 |  |  | 2296 | 0 | 1994 | 0 | 26.34 | 33 | 72.6 | 1059.2 | 31.9 | 140.3 | 22.4 | 324 | 0 | 167.1 | 3.9 | 148.65 | 386.7 | 265.2 | 203.9 | 0 | 14.3 | 52.4 | 999.6 | 222.9 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 2904 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 7510.8 | 0 | 4804.8 | 0 | 596.4 | 0 | 10.5 | 597.8 | 0 | 0 | 2.8 | 10.5 | 0
08 - 09 |  |  | 2912 | 0 | 2146 | 0 | 26.4 | 32.52 | 79.4 | 1155.6 | 48.4 | 374.6 | 22 | 374.2 | 0 | 168.3 | 4 | 167.55 | 398.4 | 496.5 | 214.1 | 0 | 21.4 | 64.2 | 1037.2 | 264.6 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 3616.8 | 0 | 5464.8 | 0 | 0 | 7167.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 676.2 | 0 | 10.5 | 677.6 | 0 | 0 | 2.1 | 9.8 | 0
09 - 10 |  |  | 3088 | 0 | 2282 | 0 | 26.82 | 32.52 | 81.4 | 1160 | 61.2 | 390.8 | 21.3 | 332.2 | 0 | 183.1 | 3.9 | 173.7 | 383.7 | 600 | 304.1 | 0 | 24.1 | 69.4 | 1114.4 | 316.05 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 3854.4 | 0 | 5517.6 | 0 | 0 | 6824.4 | 0 | 4844.4 | 0 | 739.2 | 0 | 10.5 | 743.4 | 0 | 0 | 2.8 | 10.5 | 0
10 - 11 |  |  | 2820 | 0 | 2302 | 0 | 26.64 | 33.42 | 82.2 | 1127.6 | 54.3 | 315.2 | 16.3 | 303.8 | 0 | 191.6 | 3.6 | 151.05 | 345.2 | 529.5 | 349.5 | 0 | 18.2 | 63.2 | 1160 | 264.45 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 3564 | 0 | 3207.6 | 0 | 0 | 5530.8 | 0 | 3577.2 | 0 | 716.1 | 0 | 10.5 | 716.8 | 0 | 0 | 2.8 | 10.5 | 0
11 - 12 |  |  | 2970 | 0 | 2268 | 0 | 28.92 | 32.82 | 75 | 1094.8 | 61.3 | 402.5 | 14 | 306.2 | 0 | 175.2 | 3.3 | 151.8 | 368 | 576.6 | 370.9 | 0 | 17.9 | 62.4 | 1106.8 | 303.3 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 3643.2 | 0 | 2349.6 | 26.4 | 0 | 4936.8 | 0 | 3300 | 0 | 638.4 | 0 | 8.4 | 641.2 | 0 | 0 | 3.5 | 9.8 | 0
12 - 13 |  |  | 2174 | 0 | 2128 | 0 | 29.34 | 32.7 | 68.4 | 975.6 | 28.7 | 181.1 | 14.4 | 279.6 | 0 | 154.5 | 3.1 | 137.4 | 326.8 | 303.3 | 361.3 | 0 | 14.5 | 62 | 1066 | 184.8 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 2732.4 | 0 | 4712.4 | 0 | 0 | 5874 | 0 | 3722.4 | 0 | 543.9 | 0 | 10.5 | 547.4 | 0 | 0 | 3.5 | 9.8 | 0
13 - 14 |  |  | 2896 | 0 | 2106 | 0 | 28.8 | 32.28 | 68.8 | 1112.4 | 36 | 370.4 | 14.8 | 307.2 | 0 | 165.1 | 3.1 | 165.3 | 361.2 | 558.3 | 333.5 | 0 | 14 | 67.6 | 1017.6 | 279.6 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 3564 | 0 | 2442 | 66 | 0 | 5187.6 | 0 | 2864.4 | 0 | 638.4 | 0 | 8.4 | 641.2 | 0 | 0 | 2.8 | 9.1 | 0
14 - 15 |  |  | 2884 | 0 | 2158 | 0 | 28.74 | 32.76 | 73.8 | 1090.8 | 37.3 | 361.3 | 15.1 | 319.4 | 0 | 155.6 | 3.3 | 180 | 363.5 | 595.5 | 301.8 | 0 | 16.8 | 64.4 | 1063.6 | 268.5 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 3550.8 | 0 | 264 | 2442 | 0 | 1768.8 | 92.4 | 1861.2 | 0 | 636.3 | 0 | 10.5 | 637 | 0 | 0 | 3.5 | 9.1 | 0
15 - 16 |  |  | 2732 | 0 | 2078 | 0 | 29.28 | 33.54 | 75.6 | 1076.4 | 60.7 | 283.8 | 17.5 | 278.6 | 0 | 179.3 | 3.7 | 153.75 | 368.4 | 526.5 | 200.8 | 0 | 18.8 | 71.4 | 1107.6 | 245.85 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 4369.2 | 0 | 1386 | 290.4 | 105.6 | 0 | 703.5 | 0 | 8.4 | 707 | 0 | 0 | 3.5 | 9.1 | 0
16 - 17 |  |  | 2714 | 0 | 2150 | 0 | 29.76 | 33 | 73 | 1090.4 | 57.2 | 226.5 | 18.9 | 304 | 0 | 162.6 | 3.9 | 187.5 | 385.7 | 559.8 | 119.7 | 0 | 14.8 | 69.6 | 1200 | 234.45 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 2032.8 | 739.2 | 118.8 | 0 | 686.7 | 0 | 8.4 | 690.2 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0
17 - 18 |  |  | 2426 | 0 | 2070 | 0 | 30.12 | 32.88 | 72.4 | 1091.6 | 35.7 | 131.8 | 23.6 | 289.6 | 0 | 182.6 | 3.8 | 150.9 | 415.2 | 335.4 | 101.1 | 0 | 13.8 | 75.6 | 1181.6 | 208.35 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 3049.2 | 0 | 13.2 | 2389.2 | 0 | 2032.8 | 26.4 | 765.6 | 0 | 598.5 | 0 | 8.4 | 602 | 0 | 0 | 3.5 | 9.1 | 0
18 - 19 |  |  | 2406 | 0 | 2006 | 0 | 30.42 | 32.52 | 70.4 | 1109.2 | 34.7 | 115.7 | 26.2 | 303.8 | 0 | 174 | 3.6 | 152.7 | 422.2 | 309.3 | 95.9 | 0 | 14.1 | 68.8 | 1123.6 | 212.55 | 13.2 | 0 | 2032.8 | 0 | 3022.8 | 0 | 330 | 620.4 | 0 | 2679.6 | 0 | 2072.4 | 0 | 604.8 | 0 | 8.4 | 607.6 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
19 - 20 |  |  | 2306 | 0 | 1974 | 0 | 30.42 | 33.24 | 70.6 | 1090 | 35.8 | 113.4 | 24.4 | 297 | 0 | 169.6 | 3.9 | 150.15 | 378.4 | 283.5 | 93.6 | 0 | 13.1 | 62.4 | 1097.2 | 210.15 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 2917.2 | 0 | 2600.4 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 3577.2 | 0 | 588 | 0 | 8.4 | 590.8 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0
20 - 21 |  |  | 2284 | 0 | 1890 | 0 | 31.44 | 33.06 | 72.2 | 1092.4 | 29 | 114.1 | 21.1 | 297.4 | 0 | 156.2 | 3.7 | 140.25 | 403.5 | 262.2 | 96.5 | 0 | 9.3 | 60.8 | 1061.2 | 194.4 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 2851.2 | 0 | 4210.8 | 0 | 0 | 4976.4 | 0 | 3999.6 | 0 | 550.2 | 0 | 8.4 | 554.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
21 - 22 |  |  | 2200 | 0 | 1704 | 0 | 30.36 | 33 | 70.8 | 1026.8 | 26.9 | 113.1 | 19 | 267.2 | 0 | 141.5 | 3.8 | 125.4 | 380.2 | 305.1 | 94 | 0 | 7.8 | 61.6 | 953.2 | 178.2 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 2719.2 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 4672.8 | 0 | 499.8 | 0 | 8.4 | 502.6 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0
22 - 23 |  |  | 2040 | 0 | 1494 | 0 | 30.96 | 34.44 | 71.4 | 892.8 | 25.2 | 115.3 | 16.3 | 210.6 | 0 | 131 | 3.7 | 107.85 | 367.2 | 306.9 | 93.9 | 0 | 8 | 53.6 | 828.8 | 172.2 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 2468.4 | 0 | 7484.4 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 7022.4 | 0 | 409.5 | 0 | 8.4 | 413 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
23 - 00 |  |  | 1852 | 0 | 1316 | 0 | 30.78 | 34.26 | 71.6 | 780.4 | 26.4 | 113.9 | 13 | 199.4 | 0 | 123.2 | 3.8 | 101.85 | 341 | 288.6 | 93.3 | 0 | 8 | 45.6 | 683.6 | 153.6 | 0 | 0 | 1333.2 | 0 | 2257.2 | 0 | 10282.8 | 0 | 0 | 4844.4 | 0 | 9042 | 0 | 384.3 | 0 | 8.4 | 386.4 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 55598 | 0 | 43334 | 0 | 684.24 | 788.88 | 1719.2 | 23551.2 | 843.4 | 4700.5 | 413.2 | 6521.6 | 0 | 3715.6 | 87.2 | 3201.3 | 8591.3 | 8785.5 | 4184.5 | 0 | 321 | 1367.2 | 22456 | 5005.05 | 13.2 | 0 | 43837.2 | 0 | 69286.8 | 0 | 150400.8 | 14084.4 | 0 | 125202 | 1148.4 | 125254.8 | 0 | 13173.3 | 0 | 231 | 13231.4 | 0 | 0 | 72.1 | 233.8 | 0
0.2387
0.2284
0.2288
0.2355
0.2391
0.259
0.2818
0.3705
0.6147
0.7201
0.6846
0.7907
0.5599
0.7218
0.6815
0.5058
0.369
0.2603
0.2414
0.2353
0.2354
0.2299
0.2292
0.224
9.3854
0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч