## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 1244 | 0 | 1026 | 0 | 11.1 | 22.26 | 14.6 | 406.8 | 23.2 | 192.4 | 11.8 | 172.6 | 0 | 80.1 | 5.3 | 78.9 | 117.1 | 342.9 | 35.8 | 57.75 | 11.9 | 41 | 515.6 | 115.95 | 0 | 26.4 | 330 | 0 | 1069.2 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 1874.4 | 4567.2 | 0 | 69.3 | 0 | 199.5 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 203 | 0 | 200.9
01 - 02 |  |  | 1206 | 0 | 1004 | 0 | 10.98 | 22.5 | 14.8 | 395.6 | 22.8 | 188.6 | 11.7 | 168.8 | 0 | 80.2 | 5.3 | 78 | 118.9 | 317.7 | 35.2 | 58.05 | 11.9 | 43 | 507.2 | 115.65 | 0 | 26.4 | 303.6 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 976.8 | 5200.8 | 0 | 71.4 | 0 | 201.6 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 200.2
02 - 03 |  |  | 1142 | 0 | 980 | 0 | 10.86 | 22.26 | 14.4 | 392 | 23.8 | 188.7 | 11.1 | 167.8 | 0 | 78.4 | 4.9 | 76.8 | 119.7 | 260.1 | 36.6 | 60.15 | 11.7 | 41 | 486.4 | 115.8 | 0 | 26.4 | 316.8 | 0 | 963.6 | 0 | 0 | 5794.8 | 0 | 686.4 | 5214 | 0 | 71.4 | 0 | 197.4 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 197.4
03 - 04 |  |  | 1156 | 0 | 1004 | 0 | 11.1 | 22.44 | 14.8 | 400.4 | 22.3 | 189.7 | 11.6 | 185.8 | 0 | 80.8 | 4.8 | 75.75 | 122.5 | 253.2 | 35.3 | 60 | 11.8 | 39.4 | 486.8 | 122.85 | 0 | 13.2 | 316.8 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 5610 | 26.4 | 422.4 | 4712.4 | 0 | 63 | 0 | 199.5 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 198.8
04 - 05 |  |  | 1170 | 0 | 1054 | 0 | 11.1 | 22.32 | 14.4 | 405.6 | 22.9 | 189 | 11.8 | 196.8 | 0 | 84.6 | 4.6 | 75.3 | 127.7 | 259.2 | 43.3 | 72.6 | 11.9 | 39.2 | 509.6 | 117.45 | 0 | 26.4 | 343.2 | 0 | 990 | 0 | 0 | 5346 | 39.6 | 501.6 | 4606.8 | 0 | 56.7 | 0 | 197.4 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 198.8
05 - 06 |  |  | 1192 | 0 | 1128 | 0 | 10.92 | 22.02 | 14.6 | 414 | 25.4 | 189.8 | 11.1 | 199.4 | 0 | 91.9 | 4.6 | 79.8 | 130.1 | 265.8 | 54.5 | 81.9 | 11.5 | 38.6 | 546.4 | 118.2 | 0 | 26.4 | 369.6 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 1161.6 | 3894 | 0 | 44.1 | 0 | 197.4 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 196.7
06 - 07 |  |  | 1222 | 0 | 1320 | 0 | 10.02 | 14.04 | 14.2 | 438.4 | 23.9 | 193.9 | 18.1 | 244.2 | 0 | 90.6 | 4.4 | 95.85 | 145 | 248.7 | 74.5 | 101.4 | 12.2 | 44.4 | 651.2 | 124.95 | 0 | 26.4 | 435.6 | 0 | 1042.8 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 1755.6 | 3260.4 | 0 | 48.3 | 0 | 193.2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 193.9 | 0 | 191.8
07 - 08 |  |  | 1330 | 0 | 1550 | 0 | 10.14 | 16.32 | 15.2 | 484.8 | 28 | 215.3 | 18.7 | 273.4 | 0 | 90.6 | 5.1 | 122.4 | 149.7 | 284.1 | 78.2 | 109.65 | 15.6 | 44.2 | 739.6 | 128.55 | 0 | 13.2 | 567.6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 2296.8 | 2904 | 0 | 12.6 | 6.3 | 193.2 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 193.2
08 - 09 |  |  | 2204 | 0 | 1698 | 0 | 9.9 | 9.06 | 16 | 604 | 54.7 | 534.9 | 24.1 | 365.2 | 0 | 88.6 | 4.9 | 152.55 | 187.1 | 618 | 72.7 | 99 | 25.3 | 51.6 | 748 | 187.05 | 0 | 39.6 | 686.4 | 0 | 2257.2 | 0 | 0 | 1702.8 | 0 | 3656.4 | 2547.6 | 0 | 0 | 75.6 | 191.1 | 0 | 274.4 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 191.1
09 - 10 |  |  | 2586 | 0 | 1816 | 0 | 10.44 | 7.68 | 17 | 642.8 | 76.8 | 584.1 | 23.4 | 347 | 0 | 115.3 | 5.1 | 163.5 | 188.2 | 784.8 | 61.4 | 77.4 | 28.9 | 56.2 | 795.6 | 284.1 | 0 | 13.2 | 778.8 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 3722.4 | 0 | 3088.8 | 3392.4 | 0 | 0 | 218.4 | 191.1 | 0 | 411.6 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 191.8
10 - 11 |  |  | 2284 | 0 | 1852 | 0 | 10.62 | 8.16 | 17.8 | 640 | 71.4 | 468.6 | 17.7 | 317.6 | 0 | 123.9 | 4.6 | 142.35 | 162.8 | 682.2 | 60.2 | 79.65 | 25 | 52.8 | 843.6 | 223.35 | 0 | 13.2 | 765.6 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 4501.2 | 0 | 2230.8 | 3656.4 | 0 | 0 | 216.3 | 199.5 | 0 | 413 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 199.5
11 - 12 |  |  | 2626 | 0 | 1846 | 0 | 11.46 | 10.8 | 16.2 | 637.6 | 83.1 | 612.5 | 16.5 | 321.4 | 0 | 113.8 | 5 | 147.15 | 190.4 | 810 | 57.3 | 76.05 | 23.8 | 55.2 | 809.6 | 283.05 | 0 | 39.6 | 792 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 2296.8 | 3300 | 0 | 0 | 176.4 | 201.6 | 0 | 376.6 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 200.2
12 - 13 |  |  | 1564 | 0 | 1668 | 0 | 11.58 | 13.62 | 15.2 | 531.6 | 30.3 | 288.9 | 14.8 | 240.8 | 0 | 95.3 | 5.4 | 123.6 | 136.9 | 389.7 | 54.6 | 71.85 | 16.9 | 57 | 782.8 | 139.8 | 0 | 13.2 | 620.4 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 | 4950 | 13.2 | 897.6 | 3748.8 | 0 | 2.1 | 52.5 | 197.4 | 0 | 253.4 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 197.4
13 - 14 |  |  | 2472 | 0 | 1660 | 0 | 10.8 | 8.34 | 14.4 | 651.2 | 36.2 | 564.9 | 12.4 | 298 | 0 | 99.1 | 4.8 | 166.65 | 192.6 | 726.6 | 43.7 | 58.8 | 17.1 | 59.2 | 726.8 | 251.4 | 0 | 26.4 | 660 | 0 | 2653.2 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 3088.8 | 3735.6 | 0 | 0 | 191.1 | 186.9 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 186.9
14 - 15 |  |  | 2514 | 0 | 1758 | 0 | 11.1 | 7.98 | 14.8 | 646 | 41.6 | 570.2 | 15.6 | 339.8 | 0 | 96.1 | 5.3 | 195.75 | 195.3 | 768.6 | 48.1 | 72 | 19.6 | 57.2 | 770.4 | 250.8 | 0 | 26.4 | 752.4 | 0 | 2679.6 | 0 | 105.6 | 1438.8 | 0 | 4870.8 | 2930.4 | 0 | 0 | 189 | 191.1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 196 | 0 | 191.8
15 - 16 |  |  | 2254 | 0 | 1650 | 0 | 11.7 | 7.98 | 15.2 | 632.4 | 74.4 | 446.6 | 16.3 | 272.6 | 0 | 120.2 | 6 | 145.95 | 178.6 | 673.5 | 53.8 | 76.8 | 24.3 | 59.8 | 807.2 | 214.95 | 0 | 13.2 | 646.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 118.8 | 501.6 | 0 | 5134.8 | 2666.4 | 0 | 0 | 220.5 | 193.2 | 0 | 410.2 | 0 | 0 | 196.7 | 0 | 191.8
16 - 17 |  |  | 2160 | 0 | 1720 | 0 | 11.82 | 10.98 | 15 | 598.8 | 68.6 | 360.4 | 14.9 | 301.4 | 0 | 98.6 | 5.7 | 186.45 | 186.3 | 738.3 | 62.8 | 89.55 | 17.2 | 62.2 | 883.6 | 197.7 | 0 | 26.4 | 699.6 | 0 | 2257.2 | 0 | 171.6 | 567.6 | 0 | 5148 | 2798.4 | 0 | 0 | 172.2 | 189 | 0 | 359.8 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 189.7
17 - 18 |  |  | 1656 | 0 | 1636 | 0 | 12.36 | 15.48 | 15.6 | 568 | 37.1 | 225.7 | 21.6 | 276.4 | 0 | 114.1 | 5.8 | 122.55 | 208.7 | 380.7 | 79.3 | 115.05 | 17.4 | 66 | 886 | 161.1 | 0 | 26.4 | 607.2 | 0 | 1544.4 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 3709.2 | 3326.4 | 0 | 0 | 54.6 | 195.3 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 194.6
18 - 19 |  |  | 1558 | 0 | 1560 | 0 | 12 | 8.7 | 15 | 559.2 | 34.7 | 191 | 20.9 | 263 | 0 | 104.3 | 5.3 | 119.1 | 197.3 | 352.2 | 74.4 | 110.1 | 16.7 | 59.6 | 843.6 | 155.1 | 0 | 13.2 | 567.6 | 0 | 1438.8 | 0 | 805.2 | 264 | 0 | 5187.6 | 2904 | 0 | 0 | 46.2 | 189 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 189
19 - 20 |  |  | 1494 | 0 | 1554 | 0 | 12.3 | 13.56 | 15.4 | 556 | 33.5 | 194.5 | 19.5 | 260.8 | 0 | 104.4 | 5.8 | 121.95 | 158.3 | 339.6 | 82.2 | 118.8 | 16.5 | 55.2 | 832.4 | 155.1 | 0 | 39.6 | 567.6 | 0 | 1372.8 | 0 | 79.2 | 607.2 | 0 | 5029.2 | 3775.2 | 0 | 0 | 44.1 | 191.1 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 189.7
20 - 21 |  |  | 1516 | 0 | 1502 | 0 | 12.9 | 14.22 | 15.6 | 564 | 29.7 | 201.1 | 16.8 | 264 | 0 | 98.2 | 5.7 | 117.75 | 191.2 | 324 | 62.4 | 95.25 | 13.8 | 52.6 | 812 | 149.25 | 0 | 13.2 | 541.2 | 0 | 1386 | 0 | 79.2 | 963.6 | 0 | 4620 | 3722.4 | 0 | 0 | 50.4 | 191.1 | 0 | 242.2 | 0 | 0 | 193.9 | 0 | 192.5
21 - 22 |  |  | 1444 | 0 | 1350 | 0 | 12.18 | 13.86 | 15.4 | 513.2 | 28.1 | 192.1 | 15.4 | 231.8 | 0 | 89.3 | 5.3 | 102.3 | 169.9 | 352.8 | 43.8 | 65.7 | 11.8 | 55.8 | 738.8 | 141.15 | 0 | 26.4 | 462 | 0 | 1306.8 | 0 | 13.2 | 1201.2 | 0 | 4158 | 3696 | 0 | 2.1 | 27.3 | 189 | 0 | 217 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 188.3
22 - 23 |  |  | 1426 | 0 | 1212 | 0 | 12.66 | 9.6 | 15.6 | 479.6 | 28.5 | 198.5 | 15.3 | 182 | 0 | 89.7 | 5.6 | 91.8 | 159.3 | 361.5 | 40.9 | 64.95 | 12.3 | 50.2 | 665.6 | 147.75 | 0 | 26.4 | 422.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3537.6 | 4712.4 | 0 | 18.9 | 2.1 | 191.1 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 191.1
23 - 00 |  |  | 1320 | 0 | 1080 | 0 | 12.54 | 15.36 | 15.6 | 422 | 27.2 | 197 | 14 | 176.4 | 0 | 86.9 | 5.5 | 88.5 | 152.1 | 328.2 | 36.8 | 60.75 | 12.3 | 44.8 | 554 | 138.45 | 0 | 26.4 | 356.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 2296.8 | 5253.6 | 0 | 23.1 | 0 | 191.1 | 0 | 186.2 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 190.4
Сумма | 0 | 0 | 40740 | 0 | 34628 | 0 | 272.58 | 339.54 | 366.8 | 12584 | 948.2 | 7378.4 | 385.1 | 6067 | 0 | 2315 | 124.8 | 2870.7 | 3885.7 | 10862.4 | 1327.8 | 1933.2 | 397.4 | 1226.2 | 16942.8 | 4039.5 | 0 | 567.6 | 12909.6 | 0 | 39507.6 | 0 | 1372.8 | 72613.2 | 79.2 | 68626.8 | 90525.6 | 0 | 483 | 1743 | 4657.8 | 0 | 6206.2 | 0 | 0 | 4715.9 | 0 | 4653.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч