## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 10.864 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 132.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 111.3 | 0
01 - 02 | 10.78 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 132.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 113.4 | 0
02 - 03 | 10.736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 122.4 | 0
03 - 04 | 10.772 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 136.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 119.9 | 0
04 - 05 | 10.82 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 142.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 121.5 | 0
05 - 06 | 10.72 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 169.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 141 | 0
06 - 07 | 10.768 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 235 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 198.5 | 0
07 - 08 | 10.692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 267.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 226.3 | 0
08 - 09 | 10.724 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 276.1 | 0
09 - 10 | 10.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 354.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 299.9 | 0
10 - 11 | 10.852 | 0 | 0 | 3 | 0 | 312.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 262.3 | 0
11 - 12 | 10.844 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 300.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 252.8 | 0
12 - 13 | 10.884 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 198.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 173.4 | 0
13 - 14 | 10.816 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 343 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 289.6 | 0
14 - 15 | 11.008 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 271.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 239.6 | 0
15 - 16 | 10.844 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 266 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 234.5 | 0
16 - 17 | 10.968 | 0 | 0 | 4 | 0 | 237.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 198.4 | 0
17 - 18 | 11.068 | 0 | 0 | 4 | 0 | 263.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 224.4 | 0
18 - 19 | 11.104 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 235.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 198.6 | 0
19 - 20 | 11.276 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 232.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 195.8 | 0
20 - 21 | 11.448 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 219 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 184.8 | 0
21 - 22 | 11.392 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 186.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 161.6 | 0
22 - 23 | 11.512 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 137.2 | 0
23 - 00 | 11.5 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 131.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 116.2 | 0
Сумма | 263.292 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 5377.4 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 790.3 | 0 | 4599.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч