## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 91 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 72.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 70.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 71.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 70.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 89.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 72 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 71.7 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 83 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 85.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 202.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 170.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 215.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 271 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 207.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 252.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 201.1 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 126 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 102.8 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 311.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 244.3 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 241.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 202.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 207.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 172.9 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 134.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 103.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 144.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 124.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 112.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 95.1 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 97.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 121.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 102.3 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 96.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 91.1 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 83.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0.2 | 9.8 | 0 | 3581.6 | 13.8 | 0.1 | 0 | 0 | 705.9 | 0 | 2907.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч