## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 20.655 | 4.534 | 1107.2 | 1964.8 | 0 | 75.2 | 372.6 | 260.8 | 309.2 | 269.6 | 124.8 | 351.2 | 1315.2 | 0 | 0 | 163.8 | 0
01 - 02 | 20.615 | 4.55 | 1097.6 | 1904 | 0 | 74.4 | 368.4 | 265.2 | 305.6 | 262.8 | 125.2 | 344.8 | 1260.8 | 0 | 0 | 153.3 | 0
02 - 03 | 20.365 | 4.524 | 1075.2 | 1859.2 | 0 | 72.4 | 349.2 | 259.6 | 303.6 | 251.6 | 124.8 | 344.8 | 1235.2 | 0 | 0 | 149.1 | 0
03 - 04 | 20.56 | 4.508 | 1068.8 | 1891.2 | 0 | 74.8 | 355.2 | 258 | 292.8 | 266.4 | 124 | 333.6 | 1259.2 | 0 | 0 | 162.75 | 0
04 - 05 | 20.515 | 4.496 | 1091.2 | 1952 | 0 | 74.4 | 346.8 | 258 | 303.6 | 272.8 | 123.2 | 367.2 | 1305.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0
05 - 06 | 20.42 | 4.518 | 1152 | 2128 | 0 | 78.8 | 360.6 | 286.8 | 326.4 | 264.8 | 122.8 | 386.4 | 1459.2 | 0 | 0 | 215.25 | 0
06 - 07 | 20.075 | 4.488 | 1296 | 2489.6 | 0 | 85.2 | 406.2 | 314.8 | 362 | 328 | 122.4 | 456 | 1721.6 | 0 | 0 | 224.7 | 0
07 - 08 | 19.505 | 4.774 | 1424 | 2889.6 | 0 | 98 | 426 | 395.6 | 397.6 | 381.2 | 122.8 | 484.8 | 2016 | 0 | 0 | 254.1 | 0
08 - 09 | 16.95 | 4.598 | 1539.2 | 3065.6 | 0 | 95.2 | 492 | 400.8 | 354.8 | 376.8 | 126 | 527.2 | 2244.8 | 0 | 0 | 222.6 | 0
09 - 10 | 17.045 | 4.694 | 1459.2 | 3251.2 | 0 | 105.2 | 465.6 | 346.8 | 366.4 | 368.8 | 124 | 527.2 | 2417.6 | 0 | 0 | 210 | 0
10 - 11 | 17.12 | 5.034 | 1430.4 | 3190.4 | 0 | 99.2 | 462.6 | 374.4 | 372.8 | 352.4 | 125.6 | 473.6 | 2369.6 | 0 | 0 | 213.15 | 0
11 - 12 | 16.5 | 5.462 | 1382.4 | 3129.6 | 0 | 97.2 | 477.6 | 298.4 | 352.8 | 355.6 | 123.6 | 488.8 | 2329.6 | 0 | 0 | 174.3 | 0
12 - 13 | 16.835 | 4.864 | 1334.4 | 2950.4 | 0 | 92.8 | 435.6 | 348 | 315.6 | 362 | 123.2 | 432 | 2185.6 | 0 | 0 | 155.4 | 0
13 - 14 | 16.815 | 4.54 | 1353.6 | 2966.4 | 0 | 90.4 | 460.8 | 334.8 | 345.2 | 350 | 123.6 | 440.8 | 2184 | 0 | 0 | 170.1 | 0
14 - 15 | 16.895 | 4.55 | 1388.8 | 3059.2 | 0 | 111.6 | 483 | 322.8 | 367.2 | 365.6 | 122.4 | 463.2 | 2220.8 | 0 | 0 | 183.75 | 0
15 - 16 | 16.855 | 4.61 | 1472 | 3168 | 0 | 105.6 | 525 | 344 | 377.2 | 398.8 | 123.2 | 485.6 | 2292.8 | 0 | 0 | 178.5 | 0
16 - 17 | 16.395 | 4.712 | 1443.2 | 3404.8 | 0 | 109.6 | 489 | 312 | 414.8 | 428.8 | 123.6 | 524 | 2457.6 | 0 | 0 | 218.4 | 0
17 - 18 | 16.275 | 4.592 | 1404.8 | 3315.2 | 0 | 108.4 | 455.4 | 331.2 | 413.2 | 432.8 | 122.8 | 500 | 2366.4 | 0 | 0 | 257.25 | 0
18 - 19 | 15.7 | 4.686 | 1347.2 | 3110.4 | 0 | 106 | 414 | 321.6 | 418.8 | 410.8 | 122.8 | 495.2 | 2180.8 | 0 | 0 | 244.65 | 0
19 - 20 | 15.86 | 4.616 | 1289.6 | 3008 | 0 | 100 | 396.6 | 291.6 | 415.6 | 403.2 | 122.4 | 482.4 | 2094.4 | 0 | 0 | 242.55 | 0
20 - 21 | 16.03 | 4.718 | 1296 | 2912 | 0 | 103.2 | 387.6 | 312.4 | 399.2 | 385.2 | 122.4 | 480 | 2030.4 | 0 | 0 | 228.9 | 0
21 - 22 | 16.225 | 4.54 | 1270.4 | 2723.2 | 0 | 97.2 | 402.6 | 305.6 | 374 | 364 | 122.4 | 444 | 1889.6 | 0 | 0 | 208.95 | 0
22 - 23 | 16.395 | 4.522 | 1200 | 2470.4 | 0 | 90 | 377.4 | 289.2 | 347.2 | 325.6 | 122.8 | 412.8 | 1712 | 0 | 0 | 189 | 0
23 - 00 | 16.395 | 4.476 | 1148.8 | 2233.6 | 0 | 80.4 | 361.8 | 271.6 | 329.6 | 298.4 | 122.8 | 397.6 | 1529.6 | 0 | 0 | 181.65 | 0
Сумма | 427 | 111.606 | 31072 | 65036.8 | 0 | 2225.2 | 10071.6 | 7504 | 8565.2 | 8276 | 2963.6 | 10643.2 | 46078.4 | 0 | 0 | 4795.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч