## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 |  |  | 390.4 | 678.4 | 0 | 37.2 | 145.8 | 61.6 | 79.2 | 90.4 | 3.6 | 176 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 387.2 | 665.6 | 0 | 38 | 145.2 | 60.4 | 78 | 88.8 | 4 | 176 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 364.8 | 643.2 | 0 | 36.8 | 128.4 | 58.4 | 76.8 | 85.2 | 3.6 | 170.4 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 368 | 656 | 0 | 37.2 | 130.2 | 65.2 | 76.8 | 88.4 | 4.4 | 167.2 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 393.6 | 665.6 | 0 | 37.2 | 134.4 | 62.4 | 79.6 | 89.6 | 4.4 | 188.8 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 393.6 | 659.2 | 0 | 36.4 | 137.4 | 69.6 | 80.8 | 87.2 | 5.2 | 178.4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 432 | 681.6 | 0 | 34.8 | 146.4 | 76.4 | 99.2 | 83.6 | 4 | 202.4 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 496 | 761.6 | 0 | 35.6 | 147 | 155.6 | 106.8 | 90 | 4.4 | 186.4 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 582.4 | 870.4 | 0 | 38 | 195 | 148.4 | 97.6 | 96 | 5.2 | 233.6 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 553.6 | 1017.6 | 0 | 54.8 | 184.2 | 115.2 | 137.6 | 107.2 | 5.2 | 245.6 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 579.2 | 1030.4 | 0 | 48 | 201 | 147.2 | 143.6 | 111.6 | 5.6 | 223.2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 508.8 | 1043.2 | 0 | 54.8 | 197.4 | 66 | 140.8 | 112 | 5.2 | 237.6 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 483.2 | 960 | 0 | 55.2 | 165.6 | 126.8 | 109.2 | 120.4 | 5.2 | 184.8 | 675.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0
13 - 14 |  |  | 528 | 902.4 | 0 | 43.2 | 195.6 | 107.6 | 128 | 106.4 | 5.2 | 215.2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 528 | 937.6 | 0 | 62.8 | 193.8 | 93.6 | 135.2 | 102.8 | 4.8 | 232.8 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 521.6 | 979.2 | 0 | 59.2 | 189.6 | 106.4 | 138 | 108.8 | 4 | 219.2 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 505.6 | 995.2 | 0 | 55.2 | 186.6 | 77.6 | 162 | 108 | 3.2 | 235.2 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 464 | 982.4 | 0 | 50.4 | 161.4 | 89.2 | 144.4 | 110.8 | 3.6 | 206.4 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 396.8 | 854.4 | 0 | 38 | 132 | 77.2 | 132.4 | 96.8 | 2 | 181.6 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 390.4 | 819.2 | 0 | 36.8 | 121.2 | 78.8 | 118.8 | 96.4 | 1.6 | 184.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 396.8 | 809.6 | 0 | 38 | 121.8 | 74.4 | 114 | 97.6 | 3.2 | 192 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 403.2 | 803.2 | 0 | 38.8 | 146.4 | 66.8 | 112.4 | 98.8 | 1.2 | 185.6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 409.6 | 796.8 | 0 | 40 | 146.4 | 67.6 | 116.8 | 99.6 | 2.4 | 187.2 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 396.8 | 758.4 | 0 | 39.6 | 143.4 | 66.4 | 114 | 95.6 | 2.8 | 182.4 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10873.6 | 19971.2 | 0 | 1046 | 3796.2 | 2118.8 | 2722 | 2372 | 94 | 4792.8 | 13851.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч