## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1454.4 | 592 | 45.18 | 11.16 | 49.6 | 36.8 | 192 | 133.2 | 141.6 | 349.6 | 275.2 | 723.2 | 88.2 | 0 | 0 | 844.8 | 26.4 | 0 | 10480.8 | 5253.6 | 0 | 2296.8 | 0
01 - 02 | 1411.2 | 592 | 45.18 | 11.22 | 50.4 | 36 | 186 | 129 | 140.8 | 346.4 | 256.8 | 710.4 | 95.4 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 13173.6 | 5940 | 0 | 3247.2 | 0
02 - 03 | 1382.4 | 576 | 44.91 | 11.91 | 50.4 | 36 | 180.6 | 135 | 143.2 | 324.8 | 248 | 688 | 94.2 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 13833.6 | 5596.8 | 0 | 2956.8 | 0
03 - 04 | 1411.2 | 532 | 45.15 | 11.22 | 49.6 | 36 | 181.2 | 134.4 | 144 | 285.6 | 262.4 | 707.2 | 89.4 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 0 | 13754.4 | 5306.4 | 0 | 2428.8 | 0
04 - 05 | 1442.4 | 564 | 45.12 | 11.22 | 49.6 | 40.8 | 188.4 | 133.8 | 140 | 324.8 | 265.6 | 718.4 | 88.8 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 12830.4 | 4910.4 | 0 | 1821.6 | 0
05 - 06 | 1605.6 | 620 | 44.85 | 11.1 | 60.8 | 50.4 | 204.6 | 135 | 142.4 | 372.8 | 292 | 820.8 | 94.2 | 0 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 10797.6 | 3643.2 | 0 | 369.6 | 316.8
06 - 07 | 1802.4 | 664 | 44.43 | 10.89 | 59.2 | 52 | 229.8 | 157.8 | 145.6 | 408.8 | 331.2 | 929.6 | 98.4 | 0 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 8157.6 | 1980 | 0 | 26.4 | 2191.2
07 - 08 | 2059.2 | 636 | 44.25 | 10.74 | 60 | 60.8 | 316.8 | 158.4 | 146.4 | 368.8 | 372 | 1051.2 | 108 | 0 | 0 | 5728.8 | 0 | 0 | 6573.6 | 1346.4 | 0 | 0 | 3273.6
08 - 09 | 2368.8 | 640 | 43.11 | 10.2 | 78.4 | 80.8 | 460.8 | 165 | 181.6 | 350.4 | 439.2 | 1107.2 | 97.8 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 4620 | 1425.6 | 0 | 0 | 2983.2
09 - 10 | 2460 | 644 | 43.74 | 11.37 | 112 | 82.4 | 541.2 | 150 | 184.8 | 350.4 | 450.4 | 1086.4 | 96 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 0 | 4593.6 | 1504.8 | 0 | 0 | 2296.8
10 - 11 | 2356.8 | 632 | 45.09 | 11.07 | 116 | 86.4 | 411.6 | 139.2 | 163.2 | 358.4 | 470.4 | 1092.8 | 99.6 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 2323.2 | 79.2 | 422.4 | 0 | 3801.6
11 - 12 | 2388 | 624 | 44.82 | 11.07 | 128 | 92.8 | 455.4 | 129 | 142.4 | 368 | 493.6 | 1052.8 | 103.2 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 105.6 | 1557.6 | 0 | 1056 | 0 | 4488
12 - 13 | 2215.2 | 644 | 46.08 | 11.58 | 68.8 | 72.8 | 326.4 | 142.2 | 168.8 | 366.4 | 588.8 | 974.4 | 94.2 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 0 | 3986.4 | 871.2 | 26.4 | 0 | 2587.2
13 - 14 | 2529.6 | 704 | 45.66 | 12.18 | 106.4 | 92 | 426.6 | 153.6 | 173.6 | 412 | 618.4 | 1094.4 | 108.6 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 184.8 | 1716 | 79.2 | 1082.4 | 0 | 4329.6
14 - 15 | 2556 | 672 | 45.45 | 11.31 | 152 | 81.6 | 397.2 | 144 | 177.6 | 372.8 | 608 | 1134.4 | 108 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 3115.2 | 132 | 0 | 3088.8 | 0 | 7075.2
15 - 16 | 2527.2 | 668 | 46.89 | 11.52 | 110.4 | 91.2 | 324.6 | 160.8 | 181.6 | 372 | 600.8 | 1196.8 | 105 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 9002.4
16 - 17 | 2673.6 | 720 | 46.86 | 12.24 | 71.2 | 94.4 | 354 | 178.2 | 180.8 | 417.6 | 663.2 | 1272 | 109.8 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 4963.2 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 9345.6
17 - 18 | 2308.8 | 712 | 44.85 | 10.86 | 56 | 46.4 | 280.2 | 169.8 | 149.6 | 441.6 | 507.2 | 1209.6 | 109.2 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 8104.8
18 - 19 | 2239.2 | 704 | 43.89 | 10.92 | 54.4 | 43.2 | 237 | 163.8 | 149.6 | 424 | 475.2 | 1230.4 | 119.4 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 1056 | 79.2 | 26.4 | 1108.8 | 0 | 5834.4
19 - 20 | 2174.4 | 660 | 43.68 | 11.4 | 52 | 36.8 | 250.2 | 160.8 | 156 | 366.4 | 424.8 | 1209.6 | 124.8 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 1900.8 | 924 | 0 | 0 | 3458.4
20 - 21 | 2126.4 | 624 | 43.68 | 10.56 | 49.6 | 36 | 248.4 | 158.4 | 157.6 | 355.2 | 414.4 | 1180.8 | 100.2 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 3511.2 | 2059.2 | 0 | 0 | 2323.2
21 - 22 | 2001.6 | 644 | 44.1 | 11.16 | 50.4 | 36 | 216 | 157.8 | 152 | 376.8 | 396 | 1104 | 104.4 | 0 | 0 | 448.8 | 26.4 | 0 | 4092 | 2560.8 | 0 | 0 | 1610.4
22 - 23 | 1773.6 | 640 | 44.52 | 11.49 | 49.6 | 35.2 | 186.6 | 155.4 | 149.6 | 375.2 | 358.4 | 945.6 | 102 | 0 | 0 | 422.4 | 105.6 | 0 | 6652.8 | 3828 | 0 | 237.6 | 184.8
23 - 00 | 1591.2 | 604 | 44.28 | 10.74 | 49.6 | 35.2 | 185.4 | 148.8 | 147.2 | 348.8 | 319.2 | 812.8 | 100.2 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 9477.6 | 4672.8 | 0 | 1240.8 | 0
Сумма | 48859.2 | 15312 | 1075.77 | 269.13 | 1734.4 | 1392 | 6981 | 3593.4 | 3760 | 8837.6 | 10131.2 | 24052.8 | 2439 | 0 | 0 | 77510.4 | 158.4 | 17608.8 | 134244 | 52008 | 19615.2 | 14625.6 | 73207.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч