## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 736.8 | 332 |  |  | 32.8 | 17.6 | 150.6 | 42.6 | 92.8 | 194.4 | 148.8 | 336 | 45 | 0 | 0 | 52.8 | 712.8 | 1082.4 | 26.4 | 52.8 | 633.6 | 0 | 1161.6
01 - 02 | 724.8 | 332 |  |  | 32.8 | 18.4 | 147.6 | 43.2 | 93.6 | 189.6 | 140 | 334.4 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 2824.8 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1795.2
02 - 03 | 708 | 324 |  |  | 33.6 | 16.8 | 143.4 | 40.8 | 93.6 | 186.4 | 138.4 | 324.8 | 45.6 | 0 | 26.4 | 0 | 1663.2 | 3141.6 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 1610.4
03 - 04 | 712.8 | 304 |  |  | 32 | 18.4 | 145.8 | 42 | 96 | 158.4 | 136.8 | 329.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2930.4 | 0 | 26.4 | 739.2 | 0 | 1214.4
04 - 05 | 727.2 | 316 |  |  | 32.8 | 17.6 | 150 | 42.6 | 92.8 | 181.6 | 142.4 | 332.8 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2613.6 | 0 | 105.6 | 396 | 0 | 1003.2
05 - 06 | 729.6 | 320 |  |  | 34.4 | 18.4 | 151.8 | 41.4 | 94.4 | 180.8 | 142.4 | 331.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 1188 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 501.6
06 - 07 | 715.2 | 308 |  |  | 31.2 | 17.6 | 155.4 | 37.8 | 90.4 | 170.4 | 137.6 | 326.4 | 46.8 | 0 | 26.4 | 0 | 2402.4 | 343.2 | 475.2 | 1716 | 0 | 105.6 | 501.6
07 - 08 | 811.2 | 264 |  |  | 29.6 | 20.8 | 251.4 | 32.4 | 88.8 | 123.2 | 136 | 334.4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 79.2 | 897.6 | 1848 | 0 | 0 | 818.4
08 - 09 | 1156.8 | 272 |  |  | 49.6 | 23.2 | 435.6 | 48.6 | 116.8 | 111.2 | 181.6 | 416 | 39 | 0 | 0 | 1161.6 | 211.2 | 26.4 | 1240.8 | 897.6 | 211.2 | 0 | 2085.6
09 - 10 | 1423.2 | 288 |  |  | 100 | 27.2 | 557.4 | 46.8 | 123.2 | 118.4 | 232.8 | 457.6 | 43.2 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 1293.6 | 264 | 0 | 1504.8 | 0 | 4329.6
10 - 11 | 1406.4 | 300 |  |  | 100 | 42.4 | 421.2 | 49.8 | 112 | 134.4 | 282.4 | 507.2 | 53.4 | 0 | 26.4 | 3616.8 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 5253.6
11 - 12 | 1536 | 288 |  |  | 120 | 59.2 | 477.6 | 46.8 | 87.2 | 148.8 | 292 | 536 | 51.6 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 5095.2
12 - 13 | 1303.2 | 340 |  |  | 52.8 | 34.4 | 332.4 | 66.6 | 120 | 163.2 | 348.8 | 464 | 51.6 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 4171.2
13 - 14 | 1576.8 | 396 |  |  | 91.2 | 74.4 | 463.2 | 78 | 121.6 | 213.6 | 316 | 550.4 | 60.6 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 1029.6 | 105.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 4910.4
14 - 15 | 1567.2 | 404 |  |  | 132 | 40 | 434.4 | 61.2 | 131.2 | 209.6 | 301.6 | 593.6 | 56.4 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 79.2 | 1768.8 | 871.2 | 290.4 | 0 | 3669.6
15 - 16 | 1459.2 | 392 |  |  | 87.2 | 60 | 325.8 | 83.4 | 131.2 | 198.4 | 288.8 | 609.6 | 59.4 | 0 | 26.4 | 2270.4 | 0 | 0 | 2640 | 1557.6 | 0 | 0 | 3273.6
16 - 17 | 1502.4 | 388 |  |  | 53.6 | 91.2 | 334.2 | 72.6 | 130.4 | 199.2 | 340.8 | 603.2 | 55.2 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 2666.4 | 1689.6 | 0 | 0 | 3247.2
17 - 18 | 1044 | 332 |  |  | 39.2 | 21.6 | 213.6 | 61.2 | 92 | 192 | 236.8 | 465.6 | 51.6 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 1795.2 | 1399.2 | 0 | 0 | 3088.8
18 - 19 | 897.6 | 324 |  |  | 33.6 | 28.8 | 159 | 37.2 | 86.4 | 171.2 | 203.2 | 433.6 | 63.6 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 3696 | 2376 | 0 | 0 | 1082.4
19 - 20 | 856.8 | 268 |  |  | 32.8 | 15.2 | 189.6 | 37.8 | 86.4 | 115.2 | 169.6 | 408 | 68.4 | 0 | 26.4 | 1716 | 0 | 0 | 2719.2 | 1240.8 | 0 | 0 | 1425.6
20 - 21 | 864 | 252 |  |  | 32 | 15.2 | 196.8 | 39.6 | 89.6 | 116 | 168 | 406.4 | 44.4 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 2402.4 | 844.8 | 26.4 | 0 | 1452
21 - 22 | 844.8 | 284 |  |  | 33.6 | 16 | 170.4 | 42 | 87.2 | 152 | 167.2 | 408 | 45.6 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 2164.8 | 818.4 | 0 | 0 | 1240.8
22 - 23 | 787.2 | 316 |  |  | 34.4 | 16 | 144.6 | 44.4 | 87.2 | 178.4 | 168 | 371.2 | 47.4 | 0 | 0 | 765.6 | 79.2 | 158.4 | 686.4 | 184.8 | 132 | 0 | 1372.8
23 - 00 | 734.4 | 300 |  |  | 33.6 | 16.8 | 145.2 | 43.2 | 85.6 | 172 | 159.2 | 328 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1399.2 | 26.4 | 105.6 | 475.2 | 0 | 1372.8
Сумма | 24825.6 | 7644 | 0 | 0 | 1284.8 | 727.2 | 6297 | 1182 | 2430.4 | 3978.4 | 4979.2 | 10208 | 1203 | 0 | 132 | 31944 | 16552.8 | 23152.8 | 23575.2 | 16684.8 | 13464 | 105.6 | 55677.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч