## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 | 7.581 | 0 | 0 | 120.2 | 152.2 | 0 | 0 | 52.35 | 51.6 | 152.3 | 17
01 - 02 | 7.626 | 0 | 0 | 112.4 | 155.4 | 0 | 0 | 46.65 | 48.3 | 155.7 | 17.9
02 - 03 | 7.389 | 0 | 0 | 112.6 | 150.2 | 0 | 0 | 46.5 | 49.5 | 150.3 | 17.2
03 - 04 | 7.391 | 0 | 0 | 116.4 | 159.2 | 0 | 0 | 49.8 | 49.7 | 159.4 | 17.3
04 - 05 | 7.468 | 0 | 0 | 149.2 | 169.6 | 0 | 0 | 74.7 | 57.8 | 169.6 | 17.4
05 - 06 | 7.468 | 0 | 0 | 180.4 | 176.4 | 0 | 0 | 92.55 | 70.4 | 176.5 | 18.1
06 - 07 | 7.348 | 0 | 0 | 210.6 | 236.6 | 0 | 0 | 102.45 | 84.5 | 236.9 | 24.4
07 - 08 | 7.238 | 0 | 0 | 209.2 | 258.6 | 0 | 0 | 101.7 | 84.3 | 258.8 | 24
08 - 09 | 7.242 | 0 | 0 | 187.8 | 266 | 0 | 0 | 83.1 | 82.4 | 266.3 | 22.6
09 - 10 | 7.413 | 0 | 0 | 169.8 | 279.8 | 0 | 0 | 69.3 | 79 | 280.5 | 22
10 - 11 | 7.362 | 0 | 0 | 155 | 245.2 | 0 | 0 | 65.7 | 67.6 | 245.5 | 22.2
11 - 12 | 7.343 | 0 | 0 | 174 | 230.6 | 0 | 0 | 81.45 | 69.3 | 230.9 | 23.8
12 - 13 | 7.465 | 0 | 0 | 196.8 | 219.6 | 0 | 0 | 100.2 | 74.7 | 219.9 | 22.4
13 - 14 | 7.331 | 0 | 0 | 177.4 | 225.6 | 0 | 0 | 87.45 | 68.7 | 225.8 | 22
14 - 15 | 7.435 | 0 | 0 | 163.8 | 209.6 | 0 | 0 | 76.65 | 67.9 | 209.9 | 19.8
15 - 16 | 7.447 | 0 | 0 | 168.8 | 233.2 | 0 | 0 | 71.4 | 71.5 | 233.6 | 26.2
16 - 17 | 7.348 | 0 | 0 | 184.8 | 260.2 | 0 | 0 | 71.7 | 84.1 | 260.4 | 29.3
17 - 18 | 7.48 | 0 | 0 | 202.8 | 251 | 0 | 0 | 87.75 | 86.8 | 251.5 | 28.8
18 - 19 | 7.681 | 0 | 0 | 213.4 | 265.4 | 0 | 0 | 101.85 | 84.2 | 265.5 | 28
19 - 20 | 7.49 | 0 | 0 | 212.4 | 235.2 | 0 | 0 | 100.95 | 87.1 | 235.5 | 24.9
20 - 21 | 7.478 | 0 | 0 | 211.6 | 224.4 | 0 | 0 | 102.45 | 84.3 | 224.6 | 25.6
21 - 22 | 7.707 | 0 | 0 | 168.4 | 207.4 | 0 | 0 | 72.75 | 72.7 | 207.6 | 23.6
22 - 23 | 7.622 | 0 | 0 | 137.2 | 166.4 | 0 | 0 | 63.3 | 56.4 | 166.6 | 18.1
23 - 00 | 7.535 | 0 | 0 | 129 | 157.4 | 0 | 0 | 57.75 | 54.2 | 157.5 | 17.6
Сумма | 178.888 | 0 | 0 | 4064 | 5135.2 | 0 | 0 | 1860.45 | 1687 | 5141.1 | 530.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч