## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 | 0.278 | 0 | 0 | 55 | 69.8 | 0 | 0 | 4.35 | 43.8 | 68.6 | 3.9
01 - 02 | 0.28 | 0 | 0 | 55.2 | 69.6 | 0 | 0 | 4.35 | 44 | 68.3 | 4.9
02 - 03 | 0.275 | 0 | 0 | 52.8 | 67.2 | 0 | 0 | 3.75 | 42.9 | 66.1 | 3.9
03 - 04 | 0.275 | 0 | 0 | 53.8 | 71.8 | 0 | 0 | 3.75 | 43.2 | 70.6 | 4.8
04 - 05 | 0.273 | 0 | 0 | 73.4 | 67.4 | 0 | 0 | 20.85 | 46.8 | 66.2 | 3.2
05 - 06 | 0.271 | 0 | 0 | 83 | 68 | 0 | 0 | 26.85 | 51.3 | 66.7 | 2.5
06 - 07 | 0.273 | 0 | 0 | 99.4 | 84.8 | 0 | 0 | 29.4 | 60.1 | 83.2 | 7.8
07 - 08 | 0.266 | 0 | 0 | 103.6 | 78.4 | 0 | 0 | 34.8 | 62.9 | 77.1 | 3
08 - 09 | 0.262 | 0 | 0 | 68.6 | 110.4 | 0 | 0 | 11.7 | 51.2 | 108.6 | 1
09 - 10 | 0.269 | 0 | 0 | 58.4 | 125 | 0 | 0 | 6.45 | 45.9 | 123.6 | 1.3
10 - 11 | 0.277 | 0 | 0 | 69 | 116.4 | 0 | 0 | 9.15 | 51.8 | 114.9 | 4.8
11 - 12 | 0.273 | 0 | 0 | 75 | 105.8 | 0 | 0 | 18.75 | 49.1 | 104.4 | 3.3
12 - 13 | 0.286 | 0 | 0 | 90 | 95.2 | 0 | 0 | 29.85 | 53.4 | 93.9 | 4.1
13 - 14 | 0.268 | 0 | 0 | 74.8 | 118.8 | 0 | 0 | 22.65 | 46.4 | 117.3 | 2.3
14 - 15 | 0.271 | 0 | 0 | 66.8 | 101.2 | 0 | 0 | 16.95 | 43.8 | 100.1 | 2.1
15 - 16 | 0.275 | 0 | 0 | 62.8 | 109.4 | 0 | 0 | 9 | 45.7 | 107.8 | 4.1
16 - 17 | 0.268 | 0 | 0 | 75.4 | 92.6 | 0 | 0 | 6.9 | 55 | 91.1 | 9.8
17 - 18 | 0.269 | 0 | 0 | 87.4 | 104.2 | 0 | 0 | 16.65 | 57.1 | 103 | 10.6
18 - 19 | 0.264 | 0 | 0 | 104.2 | 106.2 | 0 | 0 | 31.35 | 60.4 | 104.4 | 10.8
19 - 20 | 0.253 | 0 | 0 | 100.4 | 99.8 | 0 | 0 | 29.85 | 58.8 | 98.5 | 9.9
20 - 21 | 0.257 | 0 | 0 | 104.6 | 93 | 0 | 0 | 31.35 | 60.9 | 91.7 | 10.7
21 - 22 | 0.26 | 0 | 0 | 76.6 | 82.6 | 0 | 0 | 11.25 | 52.9 | 81.4 | 9.4
22 - 23 | 0.268 | 0 | 0 | 62.6 | 70.4 | 0 | 0 | 7.35 | 46.3 | 69.1 | 6.4
23 - 00 | 0.264 | 0 | 0 | 57.8 | 70.4 | 0 | 0 | 6.15 | 43.9 | 69.2 | 5.5
Сумма | 6.475 | 0 | 0 | 1810.6 | 2178.4 | 0 | 0 | 393.45 | 1217.6 | 2145.8 | 130.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч