## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Исаево ао RS | 10 Царева- Исаево ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева- Соколово ао RS | 10 Царева- Соколово ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS
00 - 01 | 5.002 | 95.8 | 0 | 52.6 | 0 | 72 | 0 | 58.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 290.4
01 - 02 | 4.9 | 99.2 | 0 | 52 | 0 | 72.4 | 0 | 52.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 288.8
02 - 03 | 4.898 | 100 | 0 | 59.2 | 0 | 71 | 0 | 52.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 295.2
03 - 04 | 5.002 | 128.8 | 0 | 58.6 | 0 | 73.6 | 0 | 54.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 328.8
04 - 05 | 4.77 | 139.4 | 0 | 48 | 0 | 79.8 | 0 | 47.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 326.4
05 - 06 | 4.896 | 142.4 | 0 | 63.2 | 0 | 91 | 0 | 58.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 367.2
06 - 07 | 4.78 | 174.8 | 0 | 70.6 | 0 | 92 | 0 | 64.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 416
07 - 08 | 4.678 | 182.4 | 0 | 59 | 0 | 90.8 | 0 | 67.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 411.2
08 - 09 | 4.66 | 169.8 | 0 | 63.4 | 0 | 101.6 | 0 | 82.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 429.6
09 - 10 | 4.502 | 168.2 | 0 | 70.6 | 0 | 105.8 | 0 | 85.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 450.4
10 - 11 | 4.816 | 164.2 | 0 | 78.8 | 0 | 116 | 0 | 86.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 480.8
11 - 12 | 4.748 | 174.2 | 0 | 61.4 | 0 | 114.4 | 0 | 86.5 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 459.2
12 - 13 | 4.942 | 184.4 | 0 | 70 | 0 | 114.2 | 0 | 71.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 464
13 - 14 | 4.706 | 176 | 0 | 61.4 | 0 | 113.6 | 0 | 88.7 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 473.6
14 - 15 | 4.952 | 170 | 0 | 80.4 | 0 | 105.6 | 0 | 87 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 475.2
15 - 16 | 4.89 | 176.2 | 0 | 79.8 | 0 | 114.2 | 0 | 92.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 476
16 - 17 | 4.932 | 181.4 | 0 | 74 | 0 | 106.4 | 0 | 83.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 457.6
17 - 18 | 5.1 | 191.4 | 0 | 67.4 | 0 | 106.4 | 0 | 80.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 460
18 - 19 | 4.878 | 176 | 0 | 74.2 | 0 | 93.4 | 0 | 74.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 432
19 - 20 | 5.028 | 169.8 | 0 | 74 | 0 | 88.6 | 0 | 68.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 415.2
20 - 21 | 5.114 | 155 | 0 | 68 | 0 | 72.6 | 0 | 74.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 384.8
21 - 22 | 5.134 | 141.8 | 0 | 65.6 | 0 | 71.6 | 0 | 66.9 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 360
22 - 23 | 5.312 | 123.6 | 0 | 63.8 | 0 | 72.6 | 0 | 63.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 337.6
23 - 00 | 5.192 | 109.4 | 0 | 57.8 | 0 | 69.8 | 0 | 56.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 307.2
Сумма | 117.832 | 3694.2 | 0 | 1573.8 | 0 | 2209.4 | 0 | 1704.7 | 0 | 310.3 | 0 | 0 | 9587.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Царева |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч