## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Исаево ао RS | 10 Царева- Исаево ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева- Соколово ао RS | 10 Царева- Соколово ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 48.8 | 0 | 24.4 | 0 | 44.2 | 0 | 45.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 170.4
01 - 02 | 0 | 48.8 | 0 | 24.4 | 0 | 43.6 | 0 | 44.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 168
02 - 03 | 0 | 47.4 | 0 | 22.6 | 0 | 41.8 | 0 | 42.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161.6
03 - 04 | 0 | 65.2 | 0 | 23.6 | 0 | 42.8 | 0 | 44 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 183.2
04 - 05 | 0 | 78.2 | 0 | 24.2 | 0 | 48.6 | 0 | 44 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 201.6
05 - 06 | 0 | 75.6 | 0 | 23.6 | 0 | 54.6 | 0 | 42.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 204
06 - 07 | 0 | 83.6 | 0 | 25.8 | 0 | 50.6 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206.4
07 - 08 | 0 | 80.4 | 0 | 23.2 | 0 | 50.2 | 0 | 37.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 199.2
08 - 09 | 0 | 69.8 | 0 | 18.6 | 0 | 57.4 | 0 | 41.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 194.4
09 - 10 | 0 | 67.8 | 0 | 19.6 | 0 | 64.8 | 0 | 43.9 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 227.2
10 - 11 | 0 | 63.8 | 0 | 43 | 0 | 85.8 | 0 | 49.8 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 298.4
11 - 12 | 0 | 67.4 | 0 | 27.8 | 0 | 76.6 | 0 | 52.5 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 257.6
12 - 13 | 0 | 91 | 0 | 26.4 | 0 | 82.8 | 0 | 48.6 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 288
13 - 14 | 0 | 91.2 | 0 | 22.2 | 0 | 88.4 | 0 | 57.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 316.8
14 - 15 | 0 | 82 | 0 | 44.8 | 0 | 80.8 | 0 | 58.1 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 318.4
15 - 16 | 0 | 78.6 | 0 | 37.2 | 0 | 87.2 | 0 | 61.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 276
16 - 17 | 0 | 78.8 | 0 | 25.8 | 0 | 73.4 | 0 | 50.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 239.2
17 - 18 | 0 | 86.8 | 0 | 27.8 | 0 | 76.4 | 0 | 49 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 250.4
18 - 19 | 0 | 71.8 | 0 | 20.4 | 0 | 51.2 | 0 | 39.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 192.8
19 - 20 | 0 | 68.8 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 39.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 186.4
20 - 21 | 0 | 63.4 | 0 | 21.2 | 0 | 38.8 | 0 | 41 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 173.6
21 - 22 | 0 | 56.2 | 0 | 22.6 | 0 | 41 | 0 | 43.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 172
22 - 23 | 0 | 48.6 | 0 | 24.4 | 0 | 42.8 | 0 | 45.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 170.4
23 - 00 | 0 | 48.2 | 0 | 22.8 | 0 | 42 | 0 | 43.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 165.6
Сумма | 0 | 1662.2 | 0 | 616.4 | 0 | 1414.8 | 0 | 1104.1 | 0 | 288.8 | 0 | 0 | 5221.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Царева |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч