## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Шелота ао
00 - 01 | 15.68 | 160 | 775.2 | 43.8 | 139.2 | 210.4 | 11.6 | 22.2 | 108 | 0 | 97.2 | 106.4 | 197.4 | 5306.4 | 0 | 4976.4 | 0 | 157.5 | 420 | 422.1 | 0 | 159.18
01 - 02 | 15.68 | 172.8 | 856.8 | 46.2 | 217.6 | 212.8 | 11.4 | 21 | 107.2 | 0 | 103.6 | 112 | 198 | 6441.6 | 0 | 6085.2 | 0 | 147 | 406 | 411.6 | 0 | 147.84
02 - 03 | 15.62 | 166.4 | 832.8 | 48 | 192.8 | 213.2 | 12.6 | 21.6 | 107.2 | 0 | 100.4 | 112 | 196.2 | 6468 | 0 | 6111.6 | 0 | 152.25 | 392 | 394.8 | 0 | 152.04
03 - 04 | 15.72 | 163.2 | 895.2 | 47.4 | 252.8 | 214 | 12.8 | 21 | 105.6 | 0 | 95.2 | 109.6 | 198.6 | 6705.6 | 0 | 6362.4 | 0 | 152.25 | 392 | 382.2 | 0 | 151.2
04 - 05 | 15.66 | 169.6 | 919.2 | 46.2 | 241.6 | 214 | 22 | 21 | 124 | 0 | 101.2 | 119.6 | 199.2 | 6309.6 | 0 | 5953.2 | 0 | 141.75 | 392 | 394.8 | 0 | 141.96
05 - 06 | 15.64 | 192 | 998.4 | 43.8 | 243.2 | 227.6 | 27.8 | 24 | 143.2 | 0 | 124 | 140.4 | 216.6 | 4884 | 0 | 4501.2 | 0 | 149.625 | 406 | 405.3 | 0 | 149.52
06 - 07 | 15.4 | 230.4 | 1190.4 | 42.6 | 256.8 | 272 | 31.6 | 30 | 186.4 | 0 | 161.2 | 166.4 | 278.4 | 3352.8 | 0 | 2917.2 | 0 | 181.125 | 448 | 451.5 | 0 | 182.28
07 - 08 | 14.76 | 256 | 1360.8 | 44.4 | 196 | 425.2 | 20.2 | 34.8 | 228.8 | 0 | 176.4 | 178 | 313.8 | 2402.4 | 0 | 1914 | 0 | 199.5 | 546 | 535.5 | 0 | 201.18
08 - 09 | 11.8 | 230.4 | 1629.6 | 46.2 | 371.2 | 548.4 | 21 | 33.6 | 225.6 | 0 | 153.2 | 146.4 | 318.6 | 2138.4 | 0 | 1650 | 0 | 217.875 | 658 | 667.8 | 0 | 217.98
09 - 10 | 14.82 | 211.2 | 1507.2 | 46.8 | 300 | 525.6 | 17 | 27 | 222.4 | 0 | 135.2 | 126.4 | 316.8 | 2270.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 223.125 | 672 | 663.6 | 0 | 223.44
10 - 11 | 15.02 | 201.6 | 1466.4 | 46.2 | 330.4 | 459.2 | 24.2 | 27 | 204 | 0 | 130 | 130 | 317.4 | 1267.2 | 0 | 871.2 | 13.2 | 175.875 | 658 | 661.5 | 0 | 174.72
11 - 12 | 14.98 | 224 | 1358.4 | 45 | 320 | 344.8 | 28.2 | 27 | 210.4 | 0 | 155.2 | 141.2 | 318 | 739.2 | 79.2 | 409.2 | 158.4 | 183.75 | 630 | 625.8 | 0 | 185.64
12 - 13 | 15.56 | 236.8 | 1125.6 | 42.6 | 172 | 292.8 | 25.2 | 27 | 186.4 | 0 | 166.4 | 151.2 | 297.6 | 2402.4 | 0 | 1966.8 | 13.2 | 175.875 | 476 | 483 | 0 | 174.3
13 - 14 | 14.72 | 211.2 | 1341.6 | 40.8 | 376.8 | 318.8 | 12.6 | 27 | 211.2 | 0 | 143.2 | 140.4 | 283.2 | 2217.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 189 | 630 | 619.5 | 0 | 190.68
14 - 15 | 14.74 | 176 | 1264.8 | 41.4 | 296.8 | 368 | 13.4 | 27.6 | 175.2 | 0 | 108.4 | 129.2 | 282.6 | 316.8 | 1267.2 | 237.6 | 1557.6 | 189 | 616 | 619.5 | 0 | 189.84
15 - 16 | 15.24 | 195.2 | 1454.4 | 42.6 | 315.2 | 496 | 16.6 | 30.6 | 192 | 0 | 122 | 132.4 | 301.8 | 0 | 2772 | 0 | 3181.2 | 194.25 | 574 | 577.5 | 0 | 194.46
16 - 17 | 15.26 | 230.4 | 1528.8 | 42.6 | 332.8 | 491.2 | 23.8 | 43.2 | 200 | 0 | 148 | 153.6 | 329.4 | 0 | 2877.6 | 0 | 3339.6 | 210 | 616 | 611.1 | 0 | 210
17 - 18 | 15.6 | 240 | 1459.2 | 44.4 | 272.8 | 468.8 | 35.6 | 39 | 206.4 | 0 | 156.8 | 168.8 | 307.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 2098.8 | 191.625 | 532 | 537.6 | 0 | 191.52
18 - 19 | 15.44 | 252.8 | 1516.8 | 42 | 366.4 | 412.4 | 35.6 | 37.2 | 207.2 | 0 | 174.8 | 173.6 | 321.6 | 0 | 2059.2 | 0 | 2534.4 | 202.125 | 560 | 554.4 | 0 | 201.18
19 - 20 | 15.68 | 252.8 | 1209.6 | 46.2 | 224.8 | 283.2 | 22 | 39 | 188.8 | 0 | 169.2 | 175.6 | 315 | 158.4 | 396 | 26.4 | 792 | 231 | 546 | 546 | 0 | 231.42
20 - 21 | 15.4 | 227.2 | 1171.2 | 46.8 | 255.2 | 276 | 18.6 | 36 | 166.4 | 0 | 145.2 | 155.6 | 298.8 | 950.4 | 79.2 | 620.4 | 198 | 212.625 | 532 | 527.1 | 0 | 213.78
21 - 22 | 16 | 198.4 | 1099.2 | 43.2 | 252.8 | 260.8 | 16.6 | 32.4 | 144 | 0 | 122.4 | 146 | 279 | 1478.4 | 0 | 1056 | 13.2 | 210 | 448 | 462 | 0 | 209.58
22 - 23 | 15.66 | 172.8 | 940.8 | 43.8 | 204 | 238.4 | 13.4 | 27 | 126.4 | 0 | 101.2 | 126.8 | 232.8 | 2956.8 | 0 | 2574 | 0 | 160.125 | 490 | 483 | 0 | 160.44
23 - 00 | 15.86 | 150.4 | 897.6 | 43.8 | 232 | 227.6 | 10.6 | 22.8 | 118.4 | 0 | 86.8 | 118.4 | 191.4 | 4276.8 | 0 | 3933.6 | 0 | 157.5 | 448 | 451.5 | 0 | 158.34
Сумма | 365.94 | 4921.6 | 28800 | 1066.8 | 6363.2 | 8001.2 | 484.4 | 699 | 4095.2 | 0 | 3177.2 | 3360 | 6510 | 63043.2 | 11167.2 | 55756.8 | 13899.6 | 4404.75 | 12488 | 12488.7 | 0 | 4412.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч