## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Шелота ао
00 - 01 |  | 0 | 398.4 | 0 | 84.8 | 112 | 18.8 | 3.6 | 86.4 |  | 28 | 45.6 | 58.8 | 158.4 | 316.8 | 132 | 330 | 42 | 98 | 94.5 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 480 | 0 | 152 | 114.8 | 18.8 | 4.2 | 84.8 |  | 28.4 | 49.2 | 61.2 | 0 | 1240.8 | 0 | 1214.4 | 44.625 | 70 | 81.9 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 439.2 | 0 | 123.2 | 111.6 | 18.4 | 3.6 | 82.4 |  | 26 | 50 | 57.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 1280.4 | 44.625 | 56 | 69.3 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 494.4 | 0 | 172.8 | 112 | 18.6 | 3.6 | 83.2 |  | 28 | 48.8 | 58.8 | 0 | 1346.4 | 13.2 | 1227.6 | 44.625 | 56 | 63 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 499.2 | 0 | 160.8 | 114 | 25 | 3.6 | 91.2 |  | 26 | 50.4 | 58.2 | 52.8 | 897.6 | 52.8 | 871.2 | 47.25 | 56 | 67.2 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 508.8 | 0 | 156 | 112.4 | 28.2 | 3.6 | 100.8 |  | 44.4 | 55.6 | 58.2 | 158.4 | 290.4 | 118.8 | 343.2 | 44.625 | 70 | 73.5 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 535.2 | 0 | 155.2 | 118 | 29.6 | 6 | 102.4 |  | 54 | 60.8 | 69.6 | 316.8 | 132 | 290.4 | 145.2 | 31.5 | 56 | 69.3 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 763.2 | 0 | 103.2 | 394.8 | 19.4 | 6 | 114.4 |  | 52 | 62.4 | 70.8 | 528 | 52.8 | 475.2 | 66 | 34.125 | 98 | 107.1 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 1056 | 0 | 291.2 | 502.8 | 18.2 | 4.2 | 124.8 |  | 40 | 41.6 | 74.4 | 448.8 | 211.2 | 396 | 224.4 | 31.5 | 224 | 222.6 | 0 | 0.42
09 - 10 |  | 0 | 892.8 | 0 | 212 | 429.6 | 15.8 | 3 | 125.6 |  | 22.4 | 38 | 70.2 | 26.4 | 501.6 | 26.4 | 567.6 | 18.375 | 196 | 205.8 | 0 | 3.36
10 - 11 |  | 0 | 868.8 | 0 | 263.2 | 343.6 | 21.8 | 2.4 | 123.2 |  | 27.6 | 42.8 | 73.8 | 105.6 | 290.4 | 105.6 | 316.8 | 34.125 | 224 | 220.5 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 724.8 | 0 | 248 | 174.8 | 25 | 3.6 | 148 |  | 42.8 | 51.6 | 76.2 | 211.2 | 184.8 | 184.8 | 224.4 | 28.875 | 196 | 203.7 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 511.2 | 0 | 104.8 | 138.8 | 28.2 | 3.6 | 103.2 |  | 58.4 | 62.4 | 78.6 | 132 | 211.2 | 105.6 | 250.8 | 28.875 | 84 | 100.8 | 0 | 0.42
13 - 14 |  | 0 | 748.8 | 0 | 300.8 | 179.6 | 15.2 | 2.4 | 136.8 |  | 43.6 | 49.6 | 66 | 844.8 | 0 | 778.8 | 39.6 | 13.125 | 196 | 201.6 | 0 | 1.68
14 - 15 |  | 0 | 732 | 0 | 210.4 | 288 | 15 | 3 | 111.2 |  | 24 | 45.2 | 62.4 | 1953.6 | 0 | 1927.2 | 0 | 18.375 | 196 | 201.6 | 0 | 0.84
15 - 16 |  | 0 | 952.8 | 0 | 223.2 | 484.8 | 17 | 2.4 | 123.2 |  | 24.8 | 42.8 | 61.8 | 1874.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 18.375 | 168 | 163.8 | 0 | 2.1
16 - 17 |  | 0 | 907.2 | 0 | 233.6 | 416.4 | 23.8 | 6.6 | 100 |  | 35.2 | 50.4 | 80.4 | 1821.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 10.5 | 168 | 172.2 | 0 | 2.94
17 - 18 |  | 0 | 794.4 | 0 | 177.6 | 367.6 | 29.6 | 6.6 | 92 |  | 42 | 52.8 | 73.2 | 1504.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 28.875 | 98 | 105 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 808.8 | 0 | 259.2 | 304 | 29.6 | 5.4 | 90.4 |  | 52.8 | 51.2 | 71.4 | 1056 | 0 | 1003.2 | 0 | 21 | 112 | 123.9 | 0 | 1.26
19 - 20 |  | 0 | 496.8 | 0 | 136.8 | 112 | 22.8 | 5.4 | 94.4 |  | 52.8 | 59.6 | 74.4 | 580.8 | 26.4 | 475.2 | 0 | 2.625 | 126 | 132.3 | 0 | 4.62
20 - 21 |  | 0 | 532.8 | 0 | 179.2 | 114.4 | 22.2 | 6.6 | 86.4 |  | 42 | 54 | 76.2 | 448.8 | 0 | 382.8 | 26.4 | 15.75 | 126 | 130.2 | 0 | 2.1
21 - 22 |  | 0 | 535.2 | 0 | 184.8 | 117.2 | 21 | 6.6 | 85.6 |  | 37.2 | 52.8 | 75.6 | 475.2 | 0 | 396 | 13.2 | 5.25 | 84 | 92.4 | 0 | 4.62
22 - 23 |  | 0 | 456 | 0 | 136 | 110.4 | 18.6 | 4.8 | 80 |  | 32.4 | 45.2 | 68.4 | 105.6 | 290.4 | 105.6 | 303.6 | 42 | 126 | 126 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 468 | 0 | 164 | 108.8 | 17.4 | 3.6 | 81.6 |  | 26 | 45.2 | 54 | 0 | 765.6 | 0 | 805.2 | 42 | 98 | 105 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 15604.8 | 0 | 4432.8 | 5382.4 | 518 | 104.4 | 2452 | 0 | 890.8 | 1208 | 1630.2 | 12804 | 8104.8 | 11985.6 | 8250 | 693 | 2982 | 3133.2 | 0 | 24.36

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч