## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 4.54 | 0 | 150 | 25.68 | 0 | 0 | 124.2 | 0
01 - 02 | 4.516 | 0 | 139 | 19.56 | 0 | 0 | 119.55 | 0
02 - 03 | 4.558 | 0 | 142.8 | 27.6 | 0 | 0 | 115.35 | 0
03 - 04 | 4.488 | 0 | 142.4 | 25.32 | 0 | 0 | 117.15 | 0
04 - 05 | 4.45 | 0 | 133 | 19.08 | 0 | 0 | 114 | 0
05 - 06 | 4.48 | 0 | 141 | 26.82 | 0 | 0 | 114.3 | 0
06 - 07 | 4.36 | 0 | 173.2 | 31.92 | 0 | 0 | 141.6 | 0
07 - 08 | 4.314 | 0 | 192.4 | 23.46 | 0 | 0 | 169.05 | 0
08 - 09 | 4.356 | 0 | 209.2 | 24.48 | 0 | 0 | 184.95 | 0
09 - 10 | 4.314 | 0 | 214.4 | 24.48 | 0 | 0 | 190.05 | 0
10 - 11 | 4.356 | 0 | 166 | 20.28 | 0 | 0 | 145.95 | 0
11 - 12 | 4.42 | 0 | 176.8 | 20.4 | 0 | 0 | 156.45 | 0
12 - 13 | 4.532 | 0 | 165.4 | 20.16 | 0 | 0 | 145.2 | 0
13 - 14 | 4.34 | 0 | 181.8 | 19.92 | 0 | 0 | 161.85 | 0
14 - 15 | 4.426 | 0 | 181.2 | 18.3 | 0 | 0 | 163.05 | 0
15 - 16 | 4.61 | 0 | 185.2 | 19.8 | 0 | 0 | 165.3 | 0
16 - 17 | 4.51 | 0 | 200.8 | 21.18 | 0 | 0 | 179.7 | 0
17 - 18 | 4.804 | 0 | 182.2 | 23.34 | 0 | 0 | 159.15 | 0
18 - 19 | 4.612 | 0 | 192.2 | 31.62 | 0 | 0 | 160.5 | 0
19 - 20 | 4.61 | 0 | 221.8 | 25.08 | 0 | 0 | 197.1 | 0
20 - 21 | 5.004 | 0 | 204.4 | 24.9 | 0 | 0 | 179.4 | 0
21 - 22 | 4.656 | 0 | 200.2 | 24 | 0 | 0 | 176.4 | 0
22 - 23 | 5.074 | 0 | 150.6 | 20.1 | 0 | 0 | 130.65 | 0
23 - 00 | 4.788 | 0 | 149.6 | 28.38 | 0 | 0 | 121.2 | 0
Сумма | 109.118 | 0 | 4195.6 | 565.86 | 0 | 0 | 3632.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч