## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 56.8 | 7.38 | 0 | 0 | 50.1 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 56.8 | 7.68 | 0 | 0 | 49.95 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 55.2 | 7.2 | 0 | 0 | 48.9 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 55.4 | 7.2 | 0 | 0 | 48.9 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 54 | 7.32 | 0 | 0 | 47.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 55.4 | 7.02 | 0 | 0 | 48.9 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 64.4 | 9.24 | 0 | 0 | 55.8 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 63.4 | 8.88 | 0 | 0 | 55.35 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 60.8 | 5.4 | 0 | 0 | 56.25 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 79.4 | 5.22 | 0 | 0 | 74.85 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 61.4 | 6.12 | 0 | 0 | 56.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 65.8 | 6.36 | 0 | 0 | 60.15 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 71 | 7.86 | 0 | 0 | 64.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 83.4 | 5.82 | 0 | 0 | 78.3 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 75.2 | 5.7 | 0 | 0 | 70.5 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 80.4 | 6.72 | 0 | 0 | 74.55 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 87.2 | 7.26 | 0 | 0 | 81.3 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 65 | 9.48 | 0 | 0 | 56.25 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 71.4 | 8.94 | 0 | 0 | 63.45 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 93 | 8.64 | 0 | 0 | 85.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 80.4 | 9.66 | 0 | 0 | 71.85 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 95 | 9.84 | 0 | 0 | 86.25 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 56.2 | 7.44 | 0 | 0 | 49.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 53 | 6.78 | 0 | 0 | 47.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1640 | 179.16 | 0 | 0 | 1482 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Шелота |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч