## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
[42 empty] | Т2 | Т1
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | АЧР
00 - 01 | 3938 | 3456 | 23.7 | 4.6 | 19.5 | 75.45 | 313.4 | 1648 | 1645.2 | 118.4 | 118 | 958.4 | 957.2 | 781.6 | 780.4 | 2 | 2 | 29.4 | 12.15 | 1402.4 | 1400.8 | 1348.8 | 1347 | 469.2 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13182.4 | 13164.8 | 2692.8 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 2681 | 10.3336
01 - 02 | 3842 | 3386 | 23.55 | 4.2 | 16.2 | 72.15 | 307 | 1588.8 | 1589.2 | 119.2 | 119.2 | 925.6 | 926 | 735.2 | 734.8 | 2 | 2 | 25.8 | 12.45 | 1413.6 | 1414 | 1330.8 | 1330.8 | 453.9 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481.6 | 13481.6 | 3256 | 3264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 2598.4 | 10.0622
02 - 03 | 3824 | 3368 | 23.7 | 4.2 | 16.5 | 72.15 | 315 | 1568.8 | 1569.2 | 118.4 | 118.4 | 926.4 | 926.4 | 719.2 | 719.2 | 2.4 | 2.2 | 25.2 | 12.75 | 1400.8 | 1400.4 | 1335.6 | 1335.6 | 453.3 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13393.6 | 13393.6 | 3185.6 | 3176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 2643.2 | 10.0681
03 - 04 | 3794 | 3354 | 23.55 | 4.2 | 16.2 | 71.4 | 321.4 | 1563.2 | 1562.4 | 116 | 115.6 | 910.4 | 910 | 708 | 708.4 | 2 | 2 | 24.6 | 13.05 | 1409.6 | 1410 | 1318.8 | 1318.8 | 450.6 | 207.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13728 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 2655.8 | 10.0415
04 - 05 | 3772 | 3380 | 23.25 | 4.2 | 15.6 | 70.8 | 314.2 | 1572 | 1571.6 | 117.6 | 118 | 913.6 | 913.6 | 743.2 | 742.8 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 13.05 | 1404 | 1403.6 | 1288.8 | 1288.2 | 451.5 | 203.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14872 | 14880.8 | 4664 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 2674 | 10.0526
05 - 06 | 3882 | 3434 | 23.1 | 5 | 15.3 | 70.5 | 332.2 | 1672 | 1673.2 | 115.2 | 115.6 | 947.2 | 947.2 | 782.4 | 782.8 | 2 | 2 | 24 | 13.2 | 1365.6 | 1366 | 1299.6 | 1300.2 | 449.4 | 207.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15329.6 | 15329.6 | 4857.6 | 4857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 2749.6 | 10.329
06 - 07 | 4200 | 3734 | 23.4 | 5.4 | 15.9 | 67.65 | 375.4 | 1898.4 | 1898 | 127.2 | 127.2 | 1112.8 | 1112.4 | 886.4 | 886 | 2 | 2 | 30.6 | 14.7 | 1357.6 | 1357.6 | 1282.8 | 1282.2 | 502.2 | 245.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15012.8 | 15004 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.05 | 3081.4 | 11.3166
07 - 08 | 4478 | 4086 | 23.7 | 6 | 18.6 | 68.85 | 391.4 | 2089.6 | 2090 | 123.2 | 122.8 | 1276 | 1276.4 | 1040 | 1040 | 2 | 2 | 29.4 | 14.1 | 1371.2 | 1371.2 | 1304.4 | 1304.4 | 541.5 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15664 | 15672.8 | 3132.8 | 3141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.85 | 3465 | 12.3843
08 - 09 | 4734 | 4228 | 23.85 | 7.8 | 23.7 | 77.55 | 396.8 | 2153.6 | 2152.8 | 244.8 | 244.8 | 1361.6 | 1360.8 | 1100 | 1100.4 | 2.4 | 2.2 | 26.4 | 13.05 | 1364 | 1364 | 1334.4 | 1334.4 | 576 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 13631.2 | 739.2 | 730.4 | 334.4 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.55 | 3729.6 | 13.0522
09 - 10 | 4678 | 4214 | 23.4 | 6 | 18.3 | 70.8 | 389.8 | 2204.8 | 2205.2 | 227.2 | 226.8 | 1418.4 | 1418.4 | 1093.6 | 1093.6 | 1.2 | 1.4 | 25.8 | 12.3 | 1305.6 | 1305.2 | 1279.2 | 1280.4 | 558.6 | 269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030.4 | 15030.4 | 1971.2 | 1980 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 3680.6 | 12.9044
10 - 11 | 4718 | 4294 | 23.55 | 6.4 | 18.9 | 72.15 | 343 | 2206.4 | 2206 | 269.6 | 270.4 | 1492 | 1492.4 | 1092.8 | 1092.4 | 1.6 | 1.4 | 25.2 | 12.6 | 1360 | 1360.4 | 1276.8 | 1276.2 | 553.2 | 270.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14608 | 14599.2 | 1689.6 | 1689.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 3465 | 12.7664
11 - 12 | 4596 | 4148 | 23.4 | 5.4 | 25.2 | 78.9 | 328.8 | 2189.6 | 2190 | 222.4 | 222 | 1492.8 | 1492 | 1064.8 | 1065.2 | 1.2 | 1.2 | 27 | 12.3 | 1256.8 | 1257.2 | 1232.4 | 1233 | 546.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139.2 | 16148 | 3572.8 | 3572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 3390.8 | 12.4041
12 - 13 | 4416 | 4082 | 23.55 | 6.2 | 16.8 | 72.45 | 355.6 | 2095.2 | 2095.2 | 148 | 148.4 | 1497.6 | 1498.8 | 1084.8 | 1084 | 1.2 | 1.4 | 28.8 | 13.05 | 1140 | 1139.6 | 1232.4 | 1232.4 | 544.2 | 250.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14836.8 | 14836.8 | 2622.4 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 3274.6 | 12.0666
13 - 14 | 4478 | 3980 | 23.25 | 6 | 24.3 | 79.65 | 338.6 | 2091.2 | 2091.6 | 246.4 | 246 | 1412 | 1412.8 | 1089.6 | 1091.6 | 1.6 | 1.4 | 26.4 | 12.6 | 1130.4 | 1131.6 | 1197.6 | 1198.8 | 522 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16051.2 | 16051.2 | 3854.4 | 3863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 3298.4 | 12.0338
14 - 15 | 4566 | 4028 | 23.55 | 5.4 | 20.1 | 80.55 | 365.6 | 2113.6 | 2113.2 | 281.6 | 281.6 | 1436.8 | 1436 | 1080 | 1079.6 | 1.2 | 1.4 | 30.6 | 13.35 | 1141.6 | 1141.6 | 1213.2 | 1212.6 | 547.8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312 | 15320.8 | 3044.8 | 3036 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 3270.4 | 12.1491
15 - 16 | 4580 | 4056 | 23.4 | 6.2 | 22.2 | 79.35 | 364.4 | 2124.8 | 2125.2 | 279.2 | 279.6 | 1437.6 | 1438.4 | 1074.4 | 1074 | 1.6 | 1.4 | 30.6 | 13.5 | 1175.2 | 1174.8 | 1216.8 | 1217.4 | 555.6 | 249.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 15672.8 | 3326.4 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 3264.8 | 12.1909
16 - 17 | 4690 | 4336 | 22.95 | 6.2 | 20.4 | 75.75 | 398.8 | 2198.4 | 2198.4 | 281.6 | 281.6 | 1526.4 | 1526.4 | 1179.2 | 1178.8 | 2 | 2 | 33 | 14.85 | 1228.8 | 1228.8 | 1238.4 | 1238.4 | 574.5 | 241.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15716.8 | 15716.8 | 2657.6 | 2657.6 | 35.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.95 | 3530.8 | 12.9294
17 - 18 | 4670 | 4362 | 23.25 | 6 | 26.7 | 79.8 | 410.8 | 2273.6 | 2273.2 | 163.2 | 163.2 | 1570.4 | 1570 | 1189.6 | 1190 | 2 | 2 | 37.8 | 15.75 | 1184 | 1184.8 | 1234.8 | 1234.8 | 566.7 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473.6 | 16473.6 | 3238.4 | 3238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 3659.6 | 13.0651
18 - 19 | 4670 | 4434 | 27 | 8 | 24.3 | 76.35 | 415.8 | 2308.8 | 2309.6 | 136 | 135.6 | 1589.6 | 1590 | 1233.6 | 1233.6 | 2 | 2 | 40.2 | 15 | 1188 | 1188 | 1224 | 1222.8 | 564 | 269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15804.8 | 15813.6 | 2552 | 2552 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 3598 | 13.0979
19 - 20 | 4656 | 4352 | 33.9 | 9.4 | 24 | 78.75 | 430.6 | 2301.6 | 2301.2 | 136 | 136.4 | 1507.2 | 1507.2 | 1228.8 | 1228.8 | 2 | 2.2 | 43.2 | 15.15 | 1176 | 1175.2 | 1230 | 1231.2 | 545.4 | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16227.2 | 16218.4 | 3097.6 | 3097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 3551.8 | 12.9458
20 - 21 | 4590 | 4252 | 33.6 | 6.2 | 24.3 | 77.7 | 423.8 | 2258.4 | 2258.4 | 137.6 | 137.2 | 1464.8 | 1464.4 | 1188 | 1188.8 | 2 | 2 | 42 | 13.95 | 1168.8 | 1169.2 | 1224 | 1223.4 | 538.8 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17001.6 | 17001.6 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.15 | 3396.4 | 12.6006
21 - 22 | 4498 | 4108 | 33.75 | 7.8 | 24 | 79.05 | 405.2 | 2164.8 | 2165.6 | 131.2 | 131.6 | 1388.8 | 1388.8 | 1127.2 | 1126.4 | 2 | 2 | 40.2 | 14.7 | 1180.8 | 1181.2 | 1238.4 | 1238.4 | 545.7 | 242.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16456 | 16456 | 4100.8 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.95 | 3266.2 | 12.1874
22 - 23 | 4310 | 3848 | 34.65 | 9.6 | 25.2 | 82.8 | 368.6 | 2005.6 | 2005.6 | 125.6 | 125.6 | 1261.6 | 1262 | 1037.6 | 1038 | 2.4 | 2.2 | 35.4 | 13.5 | 1168 | 1168 | 1238.4 | 1238.4 | 534.9 | 231.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14203.2 | 14203.2 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 3098.2 | 11.5422
23 - 00 | 4144 | 3584 | 34.8 | 8.8 | 23.4 | 78 | 350.8 | 1868.8 | 1868.4 | 123.2 | 123.2 | 1128 | 1128.4 | 913.6 | 913.6 | 2 | 2 | 30.6 | 13.95 | 1184 | 1183.6 | 1234.8 | 1235.4 | 528.3 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.6 | 13578.4 | 2428.8 | 2437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.35 | 2956.8 | 10.9637
Сумма | 104724 | 94504 | 619.8 | 149.2 | 495.6 | 1808.55 | 8757 | 48160 | 48158.4 | 4108.8 | 4108.8 | 30956 | 30956 | 24173.6 | 24173.2 | 44.4 | 44.2 | 736.8 | 325.05 | 30476.8 | 30476.8 | 30355.2 | 30355.2 | 12573.9 | 5857.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361416 | 361407.2 | 74465.6 | 74465.6 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9984.45 | 76980.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1274 | 1476 |  |  | 75.6 | 19.5 | 100.4 | 464.8 | 463.6 | 13.6 | 13.6 | 252 | 251.2 | 316 | 315.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 838.4 | 836.8 | 697.2 | 696 | 21 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9134.4 | 9116.8 | 4558.4 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 784
01 - 02 | 1258 | 1474 |  |  | 72 | 16.35 | 100.4 | 457.6 | 457.6 | 13.6 | 13.6 | 249.6 | 249.6 | 315.2 | 314.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.25 | 836 | 836.4 | 691.2 | 691.8 | 21.9 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9248.8 | 4804.8 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 792.4
02 - 03 | 1266 | 1480 |  |  | 72 | 16.5 | 102.2 | 458.4 | 458.4 | 13.6 | 13.6 | 260.8 | 261.2 | 316 | 316.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 828 | 827.6 | 697.2 | 696.6 | 22.2 | 61.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.6 | 9002.4 | 4558.4 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 802.2
03 - 04 | 1240 | 1442 |  |  | 71.4 | 16.05 | 102 | 448.8 | 449.2 | 12.8 | 12.8 | 244 | 244 | 302.4 | 302 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 818.4 | 818 | 681.6 | 682.2 | 20.4 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257.6 | 9248.8 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 777
04 - 05 | 1188 | 1404 |  |  | 71.1 | 15.75 | 97.2 | 440.8 | 440.4 | 12.8 | 13.2 | 240 | 240 | 302.4 | 302.4 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 788.8 | 789.2 | 644.4 | 643.8 | 20.1 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10155.2 | 10146.4 | 5755.2 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 756
05 - 06 | 1184 | 1358 |  |  | 70.5 | 15.15 | 95.4 | 448 | 448.4 | 12.8 | 12.4 | 232 | 232 | 307.2 | 307.6 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 748 | 748 | 637.2 | 637.2 | 19.2 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944 | 9944 | 5614.4 | 5614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 739.2
06 - 07 | 1228 | 1424 |  |  | 67.5 | 16.05 | 101.4 | 475.2 | 475.2 | 13.6 | 14 | 257.6 | 257.2 | 314.4 | 314.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 775.2 | 775.6 | 640.8 | 640.8 | 23.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9363.2 | 9380.8 | 4857.6 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 795.2
07 - 08 | 1304 | 1520 |  |  | 69 | 18.6 | 109.6 | 508.8 | 508.4 | 16 | 15.6 | 296 | 296.4 | 339.2 | 338.8 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 800.8 | 800.8 | 662.4 | 662.4 | 29.1 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 10111.2 | 5104 | 5130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 905.8
08 - 09 | 1402 | 1560 |  |  | 77.4 | 23.55 | 118.2 | 535.2 | 535.6 | 60.8 | 61.2 | 331.2 | 331.2 | 354.4 | 354.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 784.8 | 784.8 | 674.4 | 675 | 36.3 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275.2 | 9284 | 3960 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 1099
09 - 10 | 1408 | 1504 |  |  | 70.8 | 18.45 | 123 | 601.6 | 601.6 | 39.2 | 38.8 | 327.2 | 326.8 | 346.4 | 345.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 742.4 | 742.4 | 646.8 | 646.2 | 34.5 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9539.2 | 9530.4 | 4294.4 | 4285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 1045.8
10 - 11 | 1416 | 1498 |  |  | 72.3 | 18.75 | 91.6 | 613.6 | 613.2 | 62.4 | 62.4 | 335.2 | 335.2 | 340 | 340.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 766.4 | 766 | 607.2 | 607.2 | 33 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.6 | 8993.6 | 3924.8 | 3933.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 1003.8
11 - 12 | 1308 | 1330 |  |  | 78.9 | 25.2 | 85.4 | 618.4 | 618.4 | 49.6 | 50 | 329.6 | 330 | 335.2 | 334.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.35 | 620.8 | 620.8 | 500.4 | 501 | 45.9 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873.6 | 9864.8 | 5016 | 4998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 994
12 - 13 | 1184 | 1328 |  |  | 72.3 | 16.8 | 99.2 | 545.6 | 546 | 30.4 | 30.4 | 338.4 | 338.4 | 352.8 | 352.8 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 576.8 | 577.2 | 490.8 | 490.2 | 39 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9556.8 | 9574.4 | 5068.8 | 5086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 924
13 - 14 | 1242 | 1290 |  |  | 79.5 | 24.45 | 88 | 592.8 | 593.2 | 52.8 | 52.4 | 313.6 | 313.2 | 349.6 | 350.4 | 2 | 1.8 | 0 | 1.65 | 579.2 | 579.6 | 471.6 | 472.2 | 27.6 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9847.2 | 5104 | 5112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 985.6
14 - 15 | 1246 | 1310 |  |  | 80.7 | 19.95 | 108.2 | 577.6 | 576.8 | 70.4 | 70.4 | 311.2 | 312 | 340.8 | 340.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.95 | 586.4 | 586 | 460.8 | 461.4 | 45 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9662.4 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 994
15 - 16 | 1238 | 1304 |  |  | 79.2 | 22.2 | 98.2 | 562.4 | 563.2 | 80.8 | 80.8 | 309.6 | 308.8 | 339.2 | 339.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 596.8 | 597.2 | 463.2 | 463.2 | 38.1 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 5280 | 5271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 938
16 - 17 | 1246 | 1374 |  |  | 75.9 | 20.4 | 117.2 | 557.6 | 556.8 | 80 | 80.4 | 330.4 | 330.4 | 351.2 | 350.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3 | 608.8 | 609.2 | 471.6 | 471.6 | 46.8 | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10067.2 | 10076 | 5209.6 | 5218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 1013.6
17 - 18 | 1196 | 1354 |  |  | 79.8 | 26.85 | 105.6 | 557.6 | 557.6 | 24.8 | 24.8 | 327.2 | 327.6 | 356 | 356.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.85 | 600.8 | 600.4 | 475.2 | 475.2 | 32.1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 10023.2 | 5139.2 | 5130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 989.8
18 - 19 | 1194 | 1368 |  |  | 76.2 | 24.3 | 112.8 | 568.8 | 568.8 | 13.6 | 13.6 | 329.6 | 329.6 | 367.2 | 367.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 597.6 | 598 | 470.4 | 469.8 | 34.5 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.6 | 9961.6 | 5121.6 | 5130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 949.2
19 - 20 | 1172 | 1344 |  |  | 78.9 | 23.85 | 111.8 | 552 | 552.8 | 14.4 | 14 | 316.8 | 317.2 | 370.4 | 370.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 583.2 | 582.8 | 474 | 474 | 30 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 10252 | 5438.4 | 5438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 932.4
20 - 21 | 1126 | 1306 |  |  | 77.7 | 24.3 | 105.6 | 531.2 | 530.4 | 12.8 | 13.2 | 307.2 | 307.2 | 356.8 | 356.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 571.2 | 571.2 | 464.4 | 464.4 | 26.4 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10524.8 | 10516 | 5878.4 | 5860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 883.4
21 - 22 | 1134 | 1306 |  |  | 78.9 | 24 | 109.6 | 529.6 | 530 | 14.4 | 14.4 | 298.4 | 298.4 | 353.6 | 353.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 580.8 | 581.2 | 471.6 | 472.2 | 28.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 10392.8 | 5808 | 5816.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 882
22 - 23 | 1154 | 1308 |  |  | 82.8 | 25.2 | 110.8 | 526.4 | 526.8 | 15.2 | 14.8 | 292 | 292 | 357.6 | 357.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.85 | 590.4 | 590 | 486 | 486 | 28.8 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.4 | 9750.4 | 5491.2 | 5491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 915.6
23 - 00 | 1146 | 1320 |  |  | 78 | 23.55 | 111.6 | 520.8 | 520.4 | 14.4 | 14.4 | 295.2 | 295.2 | 356 | 356.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.15 | 596 | 596.4 | 487.2 | 486.6 | 28.5 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275.2 | 9266.4 | 4980.8 | 4989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 900.2
Сумма | 29754 | 33382 | 0 | 0 | 1808.4 | 495.75 | 2505.4 | 12693.6 | 12692.8 | 744.8 | 744.8 | 7124.8 | 7124.8 | 8140 | 8139.6 | 50.8 | 51 | 0 | 53.55 | 16416 | 16415.6 | 13467.6 | 13467 | 732.3 | 1577.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233059.2 | 233050.4 | 120947.2 | 120956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 21802.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3794 | 4734 | 4670 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3354 | 4228 | 4362 | 4 | 10.145 | 3.5252
| Q н нн, квар | 1240 | 1402 | 1196 |  |  |  | Q н нн, квар | 1442 | 1560 | 1354 | 9 | 13.1651 | 4.1419
| S н нн, кВА | 3991.4955 | 4937.2421 | 4820.7174 |  |  |  | S н нн, кВА | 3650.8465 | 4506.6156 | 4567.3143 | 18 | 13.1809 | 3.6249
| Р н cн, кВт | 2655.8 | 3729.6 | 3659.6 |  |  |  | Р н cн, кВт | 341.25 | 473.55 | 489.3
| Q н cн, квар | 777 | 1099 | 989.8 |  |  |  | Q н cн, квар | 66.15 | 80.85 | 85.05
| S н сн, кВА | 2767.129 | 3888.1509 | 3791.0917 |  |  |  | S н сн, кВА | 347.6023 | 480.4023 | 496.6367
| S нагр, кВА | 6757.8258 | 8825.391 | 8611.6176 |  |  |  | S нагр, кВА | 3991.1639 | 4979.6547 | 5060.2348
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.24947 | 0.30858 | 0.30129 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.22818 | 0.28166 | 0.28546
| К з сн | 0.17295 | 0.24301 | 0.23694 |  |  |  | К з сн | 0.021725 | 0.030025 | 0.03104
| К з | 0.42236 | 0.55159 | 0.53823 |  |  |  | К з | 0.24945 | 0.31123 | 0.31626
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.6513 | 49.6518 | 48.3767 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.083 | 32.4179 | 32.7116
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 481.2085 | 738.7174 | 708.2381 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 263.2157 | 353.6143 | 361.51
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч