## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 14.192 | 0 | 680.8 | 0 | 986.4 | 118.5 | 0 | 31 | 0 | 141.2 | 0 | 40.35 | 0 | 272.55 | 0 | 58.6 | 0 | 142.8 | 0 | 249.2 | 0 | 434.4 | 0 | 185.44 | 0
01 - 02 | 14.184 | 0 | 644 | 0 | 954 | 117.8 | 0 | 30.9 | 0 | 135.3 | 0 | 39.15 | 0 | 262.2 | 0 | 56 | 0 | 136.5 | 0 | 247.2 | 0 | 403.65 | 0 | 177.28 | 0
02 - 03 | 14.312 | 0 | 667.2 | 0 | 978.4 | 118.1 | 0 | 30.7 | 0 | 136.9 | 0 | 39.3 | 0 | 280.65 | 0 | 56.2 | 0 | 138.3 | 0 | 244.6 | 0 | 425.4 | 0 | 182.32 | 0
03 - 04 | 14.296 | 0 | 663.2 | 0 | 1004 | 115.9 | 0 | 30.7 | 0 | 135.8 | 0 | 37.5 | 0 | 283.8 | 0 | 55.4 | 0 | 135 | 0 | 266.8 | 0 | 426.15 | 0 | 187.6 | 0
04 - 05 | 14.072 | 0 | 650.4 | 0 | 1027.2 | 120 | 0 | 30 | 0 | 137.9 | 0 | 38.1 | 0 | 288.6 | 0 | 55.4 | 0 | 136.05 | 0 | 275.7 | 0 | 409.8 | 0 | 193.2 | 0
05 - 06 | 13.84 | 0 | 672 | 0 | 1036 | 129.5 | 0 | 30.2 | 0 | 145.2 | 0 | 39.6 | 0 | 289.95 | 0 | 57.6 | 0 | 133.35 | 0 | 276.7 | 0 | 417.6 | 0 | 195.52 | 0
06 - 07 | 13.912 | 0 | 738.4 | 0 | 1122.8 | 136.9 | 0 | 32.3 | 0 | 162.2 | 0 | 43.8 | 0 | 309.9 | 0 | 64.6 | 0 | 154.65 | 0 | 288.9 | 0 | 463.8 | 0 | 212.8 | 0
07 - 08 | 13.888 | 0 | 821.6 | 0 | 1255.6 | 147.2 | 0 | 31.9 | 0 | 187.9 | 0 | 51.15 | 0 | 319.2 | 0 | 65.6 | 0 | 183 | 0 | 340.4 | 0 | 529.05 | 0 | 231.6 | 0
08 - 09 | 13.816 | 0 | 888 | 0 | 1374.4 | 154.5 | 0 | 31.8 | 0 | 179.8 | 0 | 50.55 | 0 | 408.3 | 0 | 66.4 | 0 | 213.15 | 0 | 358.8 | 0 | 588.6 | 0 | 223.12 | 0
09 - 10 | 13.712 | 0 | 884 | 0 | 1365.2 | 153.2 | 0 | 30.9 | 0 | 168.9 | 0 | 52.2 | 0 | 416.25 | 0 | 63 | 0 | 216.75 | 0 | 363.1 | 0 | 587.85 | 0 | 209.04 | 0
10 - 11 | 13.96 | 0 | 864 | 0 | 1251.2 | 155 | 0 | 29.4 | 0 | 158.4 | 0 | 51.9 | 0 | 392.25 | 0 | 59.6 | 0 | 194.55 | 0 | 312.5 | 0 | 571.8 | 0 | 201.52 | 0
11 - 12 | 13.72 | 0 | 838.4 | 0 | 1251.2 | 154.2 | 0 | 25.2 | 0 | 154.8 | 0 | 51.75 | 0 | 418.95 | 0 | 57.2 | 0 | 184.2 | 0 | 307.5 | 0 | 553.8 | 0 | 193.68 | 0
12 - 13 | 14.28 | 0 | 790.4 | 0 | 1198.8 | 143.4 | 0 | 27.7 | 0 | 171.6 | 0 | 42.75 | 0 | 333.75 | 0 | 55.8 | 0 | 182.55 | 0 | 321.3 | 0 | 524.4 | 0 | 197.12 | 0
13 - 14 | 13.984 | 0 | 783.2 | 0 | 1258.8 | 147.9 | 0 | 28.2 | 0 | 151.9 | 0 | 35.1 | 0 | 429.9 | 0 | 57 | 0 | 176.25 | 0 | 307 | 0 | 517.5 | 0 | 201.76 | 0
14 - 15 | 14.056 | 0 | 788.8 | 0 | 1227.2 | 146.9 | 0 | 27.4 | 0 | 152.2 | 0 | 34.05 | 0 | 416.1 | 0 | 55.4 | 0 | 179.4 | 0 | 298.5 | 0 | 528.3 | 0 | 189.36 | 0
15 - 16 | 14.032 | 0 | 807.2 | 0 | 1200 | 158.5 | 0 | 27.8 | 0 | 145.5 | 0 | 38.1 | 0 | 388.2 | 0 | 58 | 0 | 182.25 | 0 | 295.1 | 0 | 528.45 | 0 | 196.16 | 0
16 - 17 | 13.8 | 0 | 854.4 | 0 | 1276.4 | 162.4 | 0 | 30.7 | 0 | 178.6 | 0 | 44.25 | 0 | 375.45 | 0 | 70.4 | 0 | 199.8 | 0 | 311.2 | 0 | 549.3 | 0 | 218.96 | 0
17 - 18 | 13.728 | 0 | 853.6 | 0 | 1298.4 | 155.9 | 0 | 33.2 | 0 | 174.7 | 0 | 46.95 | 0 | 365.1 | 0 | 74.8 | 0 | 205.95 | 0 | 322.6 | 0 | 546.6 | 0 | 237.28 | 0
18 - 19 | 13.8 | 0 | 835.2 | 0 | 1307.2 | 158.1 | 0 | 34.3 | 0 | 178.5 | 0 | 48.3 | 0 | 332.25 | 0 | 73.4 | 0 | 212.25 | 0 | 345.4 | 0 | 523.8 | 0 | 246.24 | 0
19 - 20 | 13.856 | 0 | 819.2 | 0 | 1288.8 | 147.2 | 0 | 36.1 | 0 | 182.2 | 0 | 53.7 | 0 | 334.2 | 0 | 69.2 | 0 | 202.05 | 0 | 340.8 | 0 | 516.45 | 0 | 236 | 0
20 - 21 | 13.912 | 0 | 800 | 0 | 1216 | 144 | 0 | 35 | 0 | 177.6 | 0 | 52.95 | 0 | 313.05 | 0 | 65 | 0 | 199.95 | 0 | 309.3 | 0 | 506.25 | 0 | 222.4 | 0
21 - 22 | 14.04 | 0 | 781.6 | 0 | 1175.6 | 141.8 | 0 | 34.2 | 0 | 160.6 | 0 | 53.25 | 0 | 316.65 | 0 | 65.8 | 0 | 190.8 | 0 | 304.2 | 0 | 489 | 0 | 209.04 | 0
22 - 23 | 14.408 | 0 | 744 | 0 | 1116.8 | 138.4 | 0 | 34.9 | 0 | 155.8 | 0 | 53.7 | 0 | 290.7 | 0 | 63 | 0 | 174.9 | 0 | 297.3 | 0 | 456.75 | 0 | 203.76 | 0
23 - 00 | 14.504 | 0 | 740.8 | 0 | 1062 | 127.2 | 0 | 34.7 | 0 | 144.1 | 0 | 50.4 | 0 | 289.5 | 0 | 61.4 | 0 | 153.45 | 0 | 281.8 | 0 | 470.25 | 0 | 198.64 | 0
Сумма | 336.304 | 0 | 18610.4 | 0 | 28232.4 | 3392.5 | 0 | 749.2 | 0 | 3817.6 | 0 | 1088.85 | 0 | 8127.45 | 0 | 1484.8 | 0 | 4227.9 | 0 | 7265.9 | 0 | 11968.95 | 0 | 4949.84 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 418.8 | 47.4 | 0 | 10.4 | 0 | 56.4 | 0 | 9.45 | 0 | 91.2 | 0 | 26.2 | 0 | 92.55 | 0 | 80.5 | 0 | 136.05 | 0 | 91.68 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 228 | 0 | 422.4 | 53.6 | 0 | 10.1 | 0 | 58.1 | 0 | 10.05 | 0 | 89.85 | 0 | 25.8 | 0 | 92.55 | 0 | 83 | 0 | 131.4 | 0 | 92.64 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 422 | 54.5 | 0 | 10 | 0 | 57.4 | 0 | 9.9 | 0 | 90.3 | 0 | 25.8 | 0 | 94.5 | 0 | 81.3 | 0 | 134.4 | 0 | 92.08 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 420.8 | 51.2 | 0 | 9.9 | 0 | 55.2 | 0 | 9.45 | 0 | 86.85 | 0 | 25.6 | 0 | 92.1 | 0 | 82.7 | 0 | 132.3 | 0 | 97.28 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 423.2 | 43 | 0 | 9.6 | 0 | 57.3 | 0 | 9.3 | 0 | 84.15 | 0 | 25 | 0 | 89.7 | 0 | 86.8 | 0 | 125.1 | 0 | 98.24 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 407.6 | 47.5 | 0 | 8.6 | 0 | 58.6 | 0 | 9 | 0 | 81.3 | 0 | 24.4 | 0 | 84.15 | 0 | 84.9 | 0 | 118.2 | 0 | 91.76 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 402 | 49.5 | 0 | 8.5 | 0 | 57.8 | 0 | 9.6 | 0 | 82.5 | 0 | 24.8 | 0 | 86.1 | 0 | 80 | 0 | 118.95 | 0 | 88.24 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 434.8 | 44.2 | 0 | 8.8 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 86.25 | 0 | 26.2 | 0 | 90.75 | 0 | 94.5 | 0 | 132.15 | 0 | 92.08 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 558 | 51.4 | 0 | 7.5 | 0 | 54.5 | 0 | 9.15 | 0 | 201.9 | 0 | 27.2 | 0 | 90.6 | 0 | 119.7 | 0 | 144 | 0 | 83.52 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 535.6 | 47.8 | 0 | 6.9 | 0 | 51.1 | 0 | 6.6 | 0 | 194.55 | 0 | 20.6 | 0 | 88.65 | 0 | 123.5 | 0 | 129 | 0 | 69.76 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 208 | 0 | 525.6 | 47.1 | 0 | 6.3 | 0 | 49.6 | 0 | 7.35 | 0 | 204.9 | 0 | 19.2 | 0 | 82.5 | 0 | 110.1 | 0 | 130.5 | 0 | 71.84 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 536.4 | 42.5 | 0 | 6.4 | 0 | 47.9 | 0 | 6.6 | 0 | 220.2 | 0 | 17 | 0 | 79.05 | 0 | 105.1 | 0 | 128.85 | 0 | 76.08 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 471.2 | 42.9 | 0 | 7.5 | 0 | 59.7 | 0 | 7.05 | 0 | 123.15 | 0 | 17.8 | 0 | 83.85 | 0 | 115.5 | 0 | 126.45 | 0 | 82.08 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 560.8 | 48.5 | 0 | 6.8 | 0 | 52.5 | 0 | 6 | 0 | 240.15 | 0 | 17.2 | 0 | 72 | 0 | 101 | 0 | 122.7 | 0 | 87.68 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 537.2 | 50.3 | 0 | 6.4 | 0 | 54.7 | 0 | 6.15 | 0 | 217.95 | 0 | 18 | 0 | 80.55 | 0 | 99.3 | 0 | 133.35 | 0 | 77.04 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 501.2 | 54.9 | 0 | 7.1 | 0 | 51 | 0 | 6.45 | 0 | 190.05 | 0 | 19.8 | 0 | 85.2 | 0 | 86.7 | 0 | 139.2 | 0 | 81.36 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 507.6 | 53.4 | 0 | 7.7 | 0 | 61.5 | 0 | 7.8 | 0 | 167.1 | 0 | 25.8 | 0 | 84.45 | 0 | 93.6 | 0 | 138.3 | 0 | 93.28 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 446.4 | 48.7 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 8.7 | 0 | 119.4 | 0 | 26 | 0 | 85.8 | 0 | 83.4 | 0 | 139.95 | 0 | 99.04 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 429.2 | 56.2 | 0 | 8.4 | 0 | 56.1 | 0 | 9.15 | 0 | 91.8 | 0 | 28.2 | 0 | 89.1 | 0 | 90.8 | 0 | 139.05 | 0 | 93.52 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 425.6 | 44.1 | 0 | 8.5 | 0 | 59.8 | 0 | 9.45 | 0 | 83.4 | 0 | 25.4 | 0 | 90.15 | 0 | 90.1 | 0 | 140.4 | 0 | 94.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 413.6 | 45.3 | 0 | 8.9 | 0 | 61.6 | 0 | 9.75 | 0 | 84.75 | 0 | 25.4 | 0 | 90.9 | 0 | 78.9 | 0 | 139.05 | 0 | 89.68 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 232 | 0 | 412.4 | 51.3 | 0 | 9.3 | 0 | 55.6 | 0 | 10.05 | 0 | 88.05 | 0 | 25.4 | 0 | 90.9 | 0 | 80.4 | 0 | 139.2 | 0 | 90.32 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 240 | 0 | 438.4 | 55.7 | 0 | 10.5 | 0 | 60.9 | 0 | 10.2 | 0 | 90.9 | 0 | 26.4 | 0 | 96 | 0 | 84.6 | 0 | 139.8 | 0 | 99.44 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 236 | 0 | 444 | 48.2 | 0 | 10.5 | 0 | 59.5 | 0 | 10.05 | 0 | 92.85 | 0 | 26.8 | 0 | 98.1 | 0 | 84.9 | 0 | 143.55 | 0 | 102.24 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5293.6 | 0 | 11094.8 | 1179.2 | 0 | 202.6 | 0 | 1351.8 | 0 | 206.25 | 0 | 3103.5 | 0 | 570 | 0 | 2110.2 | 0 | 2221.3 | 0 | 3201.9 | 0 | 2135.28 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч