## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Заполье ТСН 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 5.584 | 0 | 426.6 | 246.2 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 139.3 | 0 | 7.1 | 0
01 - 02 | 5.596 | 0 | 409.2 | 233 | 0 | 8 | 0 | 24.2 | 0 | 136 | 0 | 7 | 0
02 - 03 | 5.604 | 0 | 410.4 | 233.1 | 0 | 9.2 | 0 | 23.2 | 0 | 137 | 0 | 6.9 | 0
03 - 04 | 5.54 | 0 | 405.6 | 229 | 0 | 9.2 | 0 | 24.2 | 0 | 135.3 | 0 | 7 | 0
04 - 05 | 5.536 | 0 | 408 | 229.6 | 0 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 135.8 | 0 | 7.6 | 0
05 - 06 | 5.488 | 0 | 423.6 | 242.1 | 0 | 10.6 | 0 | 23.8 | 0 | 138.5 | 0 | 8 | 0
06 - 07 | 5.544 | 0 | 463.8 | 270.5 | 0 | 12.2 | 0 | 25.4 | 0 | 146.1 | 0 | 8.1 | 0
07 - 08 | 5.436 | 0 | 514.8 | 288.3 | 0 | 14.8 | 0 | 33.4 | 0 | 168.4 | 0 | 7.8 | 0
08 - 09 | 5.236 | 0 | 534 | 294.8 | 0 | 16.6 | 0 | 31.8 | 0 | 181.8 | 0 | 7.1 | 0
09 - 10 | 5.216 | 0 | 504.6 | 285.4 | 0 | 12.8 | 0 | 24.6 | 0 | 175.2 | 0 | 6 | 0
10 - 11 | 5.204 | 0 | 475.2 | 267.6 | 0 | 10.2 | 0 | 24.4 | 0 | 168.3 | 0 | 5.2 | 0
11 - 12 | 5.18 | 0 | 454.2 | 254.2 | 0 | 8.6 | 0 | 24.8 | 0 | 162.1 | 0 | 5.4 | 0
12 - 13 | 5.252 | 0 | 461.4 | 264.3 | 0 | 8.4 | 0 | 24.6 | 0 | 159.7 | 0 | 5 | 0
13 - 14 | 5.232 | 0 | 461.4 | 262.3 | 0 | 6.8 | 0 | 24.8 | 0 | 162.5 | 0 | 5.4 | 0
14 - 15 | 5.18 | 0 | 460.2 | 262.7 | 0 | 7.8 | 0 | 28.4 | 0 | 156.3 | 0 | 5.5 | 0
15 - 16 | 5.2 | 0 | 466.2 | 263.6 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 160.1 | 0 | 5.4 | 0
16 - 17 | 5.172 | 0 | 514.8 | 283.9 | 0 | 12.2 | 0 | 33.2 | 0 | 179.3 | 0 | 5.9 | 0
17 - 18 | 5.2 | 0 | 531.6 | 291.2 | 0 | 14.4 | 0 | 34 | 0 | 185.5 | 0 | 6.3 | 0
18 - 19 | 5.24 | 0 | 543 | 299.9 | 0 | 13.2 | 0 | 33.8 | 0 | 186.8 | 0 | 7.5 | 0
19 - 20 | 5.24 | 0 | 524.4 | 294.9 | 0 | 12.4 | 0 | 33.8 | 0 | 173.3 | 0 | 7.8 | 0
20 - 21 | 5.192 | 0 | 509.4 | 285.9 | 0 | 13 | 0 | 27.4 | 0 | 172.8 | 0 | 8 | 0
21 - 22 | 5.204 | 0 | 487.8 | 276.4 | 0 | 9.8 | 0 | 27 | 0 | 164.1 | 0 | 8.1 | 0
22 - 23 | 5.268 | 0 | 462 | 263.6 | 0 | 8.4 | 0 | 24.8 | 0 | 154.5 | 0 | 7.4 | 0
23 - 00 | 5.252 | 0 | 450.6 | 256 | 0 | 8.4 | 0 | 24 | 0 | 153 | 0 | 6.8 | 0
Сумма | 127.796 | 0 | 11302.8 | 6378.5 | 0 | 252.2 | 0 | 654.6 | 0 | 3831.7 | 0 | 162.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Заполье ТСН 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 90 | 62.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 30.7 | 0 | 6.9 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 90 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 30.7 | 0 | 6.7 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 93 | 64.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 1.8 | 31.6 | 0 | 6.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 88.2 | 62.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1.2 | 30.4 | 0 | 6.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 87 | 61.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1.4 | 29.3 | 0 | 6.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 81.6 | 58.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 1.6 | 27.7 | 0 | 6.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 87.6 | 63.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 0 | 7.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 98.4 | 68.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 33.1 | 0 | 8.1 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 107.4 | 70.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 40.9 | 0 | 7.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 91.2 | 61.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3.4 | 37.9 | 0 | 5.7 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 87.6 | 58.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 38 | 0 | 5 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 82.2 | 55.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.4 | 34.9 | 0 | 4.7 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 90 | 59.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.4 | 38 | 0 | 5.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 88.2 | 58.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3.2 | 37.3 | 0 | 5.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 84 | 56.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3.4 | 35.5 | 0 | 5.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 82.8 | 56.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 33.6 | 0 | 5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 96 | 65.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0.6 | 1.6 | 35 | 0 | 5.4 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 95.4 | 67.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.2 | 33.3 | 0 | 6.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 99.6 | 69.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0.2 | 2 | 34.4 | 0 | 7.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 100.2 | 69.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 1.6 | 34.7 | 0 | 8.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 97.8 | 69.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 3.2 | 33.4 | 0 | 8.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 97.8 | 68.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0.2 | 2.2 | 34 | 0 | 8.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 101.4 | 68.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0.2 | 1.2 | 35.5 | 0 | 8.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 102.6 | 69.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 35.8 | 0 | 8.2 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 405.6 | 534 | 531.6 | 0.4056 | 0.0882
| Q н, квар | 88.2 | 107.4 | 95.4 | 0.534 | 0.1074
| S н, кВА | 415.079 | 544.6933 | 540.0923 | 0.5316 | 0.0954
Коэффициент загрузки | К з | 0.16603 | 0.21788 | 0.21604
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.423 | 7.8728 | 7.8548
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 36.9862 | 42.211 | 42.0014

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч