## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 6.084 | 120.2 | 85 | 18.12 | 30.6 | 62 | 68.7 | 8.76 | 16 | 0
01 - 02 | 6.132 | 118.6 | 81.8 | 18.06 | 28.4 | 62.1 | 65.85 | 9.54 | 16 | 0
02 - 03 | 6.15 | 120.2 | 80.2 | 17.94 | 29 | 59.1 | 63.9 | 13.8 | 16.1 | 0
03 - 04 | 6.102 | 123.8 | 83 | 17.94 | 31 | 61.2 | 66.6 | 12.96 | 16.2 | 0
04 - 05 | 6.036 | 126.8 | 79.8 | 17.76 | 34.6 | 60.4 | 64.05 | 13.62 | 15.8 | 0
05 - 06 | 5.94 | 134 | 88 | 18.3 | 38.7 | 64 | 72.15 | 12.54 | 15.8 | 0
06 - 07 | 5.982 | 158.6 | 111.6 | 18.84 | 50.3 | 75 | 95.4 | 14.16 | 16.2 | 0
07 - 08 | 5.958 | 175.8 | 131.2 | 21.3 | 52 | 86.4 | 113.25 | 15.54 | 17.8 | 0
08 - 09 | 5.946 | 187.8 | 135 | 35.4 | 48.5 | 86 | 117.6 | 17.4 | 17.4 | 0
09 - 10 | 5.88 | 190.8 | 111.8 | 49.2 | 45.4 | 83.8 | 96.3 | 12.06 | 15.7 | 0
10 - 11 | 5.934 | 185.4 | 98.8 | 49.38 | 47.1 | 77.9 | 84.45 | 10.32 | 14.3 | 0
11 - 12 | 5.898 | 168.6 | 96.6 | 45.84 | 36.9 | 76.3 | 82.65 | 8.88 | 14.1 | 0
12 - 13 | 6.054 | 154.2 | 111.2 | 46.38 | 30.9 | 66.9 | 96 | 9.66 | 15.2 | 0
13 - 14 | 6.036 | 146.8 | 103.6 | 33.24 | 33.4 | 69.2 | 87.75 | 10.32 | 15.8 | 0
14 - 15 | 5.982 | 150.2 | 104.6 | 25.98 | 36.4 | 75.5 | 89.25 | 11.64 | 15.1 | 0
15 - 16 | 6.048 | 138.2 | 97.4 | 18.84 | 36.1 | 70.4 | 83.1 | 12.6 | 14.5 | 0
16 - 17 | 5.964 | 169.8 | 111 | 16.38 | 45.5 | 92.6 | 93.45 | 14.76 | 17.7 | 0
17 - 18 | 5.916 | 185.6 | 128.2 | 16.92 | 46.9 | 100.7 | 110.55 | 20.46 | 17.5 | 0
18 - 19 | 5.994 | 181.2 | 128.8 | 16.92 | 45.7 | 99.1 | 110.55 | 18.96 | 18.4 | 0
19 - 20 | 6.018 | 175.4 | 128.2 | 17.28 | 46.4 | 94.2 | 109.5 | 17.28 | 18.6 | 0
20 - 21 | 5.958 | 166.8 | 119.2 | 16.38 | 44.3 | 90.5 | 101.7 | 15.06 | 17.6 | 0
21 - 22 | 6.078 | 160 | 109 | 16.56 | 43 | 83.7 | 92.1 | 16.32 | 16.9 | 0
22 - 23 | 6.18 | 151.8 | 97.4 | 16.68 | 38 | 79.6 | 80.4 | 17.1 | 16.9 | 0
23 - 00 | 6.234 | 140.4 | 88 | 16.92 | 36 | 75.6 | 71.25 | 11.22 | 16.6 | 0
Сумма | 144.504 | 3731 | 2509.4 | 586.56 | 955.1 | 1852.2 | 2116.5 | 324.96 | 392.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0 | 93.6 | 36 | 30.72 | 15.7 | 43.8 | 34.8 | 7.08 | 3.7 | 0
01 - 02 | 0 | 94.4 | 35.4 | 31.02 | 15.2 | 44.8 | 34.35 | 7.2 | 3.9 | 0
02 - 03 | 0 | 95.4 | 35.4 | 31.62 | 15.8 | 44.4 | 34.65 | 7.26 | 4.1 | 0
03 - 04 | 0 | 93.2 | 35.4 | 30.72 | 15.6 | 43.4 | 34.8 | 7.02 | 3.8 | 0
04 - 05 | 0 | 90.8 | 33.4 | 29.64 | 15 | 41.8 | 33.15 | 7.86 | 3.5 | 0
05 - 06 | 0 | 83.4 | 37 | 28.08 | 12.1 | 39.5 | 36.9 | 6.12 | 3 | 0
06 - 07 | 0 | 85.6 | 41.2 | 28.62 | 12.1 | 40.5 | 39.9 | 6.3 | 3.3 | 0
07 - 08 | 0 | 85.6 | 43.6 | 28.8 | 11.8 | 41.7 | 42.15 | 6.48 | 3.2 | 0
08 - 09 | 0 | 90.6 | 54 | 34.8 | 10.2 | 39.7 | 52.2 | 6.84 | 3.3 | 0
09 - 10 | 0 | 110.6 | 35.8 | 60.78 | 8.6 | 37 | 34.95 | 5.28 | 2.5 | 0
10 - 11 | 0 | 119.4 | 31.4 | 69.3 | 6.3 | 37.9 | 30.75 | 6.24 | 2.4 | 0
11 - 12 | 0 | 116.6 | 29.6 | 59.88 | 5.4 | 45.8 | 29.25 | 5.7 | 2.2 | 0
12 - 13 | 0 | 119 | 39.6 | 61.44 | 10.1 | 41 | 38.1 | 7.5 | 3 | 0
13 - 14 | 0 | 89.6 | 38.4 | 36.36 | 7.3 | 38.6 | 37.5 | 6.9 | 2.6 | 0
14 - 15 | 0 | 97.4 | 41.8 | 34.68 | 7.5 | 48.2 | 40.65 | 6.54 | 3 | 0
15 - 16 | 0 | 83.6 | 31 | 30.36 | 5.5 | 39.2 | 30 | 6.24 | 2.6 | 0
16 - 17 | 0 | 91.6 | 32.4 | 27.24 | 9.2 | 49.6 | 30.9 | 6.24 | 3 | 0
17 - 18 | 0 | 85.6 | 40 | 27.72 | 8 | 42.1 | 38.7 | 6.84 | 3.1 | 0
18 - 19 | 0 | 85 | 40.4 | 28.38 | 13 | 40.5 | 38.55 | 6.36 | 3.3 | 0
19 - 20 | 0 | 84.8 | 43 | 28.38 | 13.5 | 40 | 41.25 | 6.24 | 3.3 | 0
20 - 21 | 0 | 86.4 | 42.4 | 28.26 | 14 | 40.7 | 40.65 | 6.66 | 3.2 | 0
21 - 22 | 0 | 89.8 | 43.8 | 29.28 | 13.3 | 41.5 | 42.15 | 8.22 | 3.4 | 0
22 - 23 | 0 | 98.6 | 39.4 | 31.92 | 17 | 45.7 | 37.05 | 7.68 | 4 | 0
23 - 00 | 0 | 101.6 | 37.6 | 32.88 | 16.7 | 47.2 | 35.1 | 8.22 | 4.4 | 0
Сумма | 0 | 2272.2 | 918 | 860.88 | 278.9 | 1014.6 | 888.45 | 163.02 | 77.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч