## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 7.2865 | 238.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15.2 | 0 | 20.6 | 0 | 145.1 | 0 | 50.2 | 0
01 - 02 | 7.3775 | 237 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 14.5 | 0 | 19.4 | 0 | 142.2 | 0 | 53.4 | 0
02 - 03 | 7.305 | 229.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.2 | 13.9 | 0 | 19.8 | 0 | 138.6 | 0 | 49.7 | 0
03 - 04 | 7.288 | 227.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 14 | 0 | 18.3 | 0 | 135.1 | 0 | 52.1 | 0
04 - 05 | 7.1285 | 231.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.2 | 14.9 | 0 | 18.3 | 0 | 137.5 | 0 | 53.3 | 0
05 - 06 | 7.045 | 243 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 21.3 | 0 | 18.7 | 0 | 144.2 | 0 | 49.5 | 0
06 - 07 | 7.168 | 283.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0.2 | 24.5 | 0 | 25.5 | 0 | 167.6 | 0 | 55.5 | 0
07 - 08 | 7.1845 | 333.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 27.9 | 0 | 30 | 0 | 204.9 | 0 | 61.1 | 0
08 - 09 | 7.024 | 342.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0.2 | 22.7 | 0 | 33.7 | 0 | 210.5 | 0 | 65 | 0
09 - 10 | 6.7415 | 337.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 23.2 | 0 | 33.7 | 0 | 213.6 | 0 | 59.1 | 0
10 - 11 | 6.9415 | 321 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 22.3 | 0 | 32.6 | 0 | 202.4 | 0 | 55.5 | 0
11 - 12 | 6.5945 | 293.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 20.6 | 0 | 31.8 | 0 | 178.9 | 0 | 55.5 | 0
12 - 13 | 6.971 | 289.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 19.1 | 0 | 31.2 | 0 | 177.3 | 0 | 55.1 | 0
13 - 14 | 6.842 | 295.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 19.9 | 0 | 30.5 | 0 | 179.8 | 0 | 58.9 | 0
14 - 15 | 6.794 | 284.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 22.4 | 0 | 181.7 | 0 | 55 | 0
15 - 16 | 6.8705 | 300.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 23.5 | 0 | 30.3 | 0 | 190.4 | 0 | 48.4 | 0
16 - 17 | 6.8565 | 331.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 25.3 | 0 | 32.9 | 0 | 202.2 | 0 | 60.4 | 0
17 - 18 | 6.7195 | 381 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0.2 | 39.8 | 0 | 32 | 0 | 227 | 0 | 70 | 0
18 - 19 | 6.652 | 364.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0.2 | 37.5 | 0 | 33.2 | 0 | 213.3 | 0 | 67.7 | 0
19 - 20 | 6.8485 | 365.1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0.2 | 38.2 | 0 | 33.9 | 0 | 213.2 | 0 | 67.9 | 0
20 - 21 | 6.6895 | 345.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0.2 | 38.3 | 0 | 28.1 | 0 | 204.1 | 0 | 63.3 | 0
21 - 22 | 6.8595 | 321.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0.2 | 35.4 | 0 | 28.3 | 0 | 187.4 | 0 | 60.3 | 0
22 - 23 | 6.9715 | 313.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 31.9 | 0 | 25.5 | 0 | 188.1 | 0 | 59 | 0
23 - 00 | 7.105 | 290.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 28.3 | 0 | 22.8 | 0 | 175.8 | 0 | 55.1 | 0
Сумма | 167.264 | 7202.1 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 4.8 | 590.2 | 0 | 653.5 | 0 | 4360.9 | 0 | 1381 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1045 | 129 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 23.5 | 0 | 67.8 | 0 | 42.6 | 0
01 - 02 | 0.1055 | 132.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 24 | 0 | 70.1 | 0 | 43 | 0
02 - 03 | 0.106 | 135 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 1.3 | 24.4 | 0 | 72.8 | 0 | 43 | 0
03 - 04 | 0.1055 | 127.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 23.4 | 0 | 66.8 | 0 | 41.9 | 0
04 - 05 | 0.101 | 125.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 22.5 | 0 | 67.3 | 0 | 40.9 | 0
05 - 06 | 0.102 | 126.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 4.5 | 3.7 | 1.1 | 21.1 | 0 | 68.8 | 0 | 38.6 | 0
06 - 07 | 0.1075 | 129 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4.5 | 6.6 | 0 | 21.3 | 0 | 68.6 | 0 | 38.2 | 0
07 - 08 | 0.1065 | 133.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4.4 | 6.4 | 0 | 21.2 | 0 | 72.5 | 0 | 38.6 | 0
08 - 09 | 0.107 | 111 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 20.7 | 0 | 58.2 | 0 | 37.3 | 0
09 - 10 | 0.102 | 96.6 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 4.4 | 0 | 1.8 | 19.1 | 0 | 50.5 | 0 | 33.7 | 0
10 - 11 | 0.1 | 107.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 19.2 | 0 | 63.5 | 0 | 31.8 | 0
11 - 12 | 0.098 | 102.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 20.8 | 0 | 56.6 | 0 | 32 | 0
12 - 13 | 0.1025 | 104.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 20.9 | 0 | 52.2 | 0 | 36.5 | 0
13 - 14 | 0.1055 | 106.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 23.9 | 0 | 53.3 | 0 | 34.8 | 0
14 - 15 | 0.104 | 105.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 1.3 | 19.4 | 0 | 59.4 | 0 | 33.6 | 0
15 - 16 | 0.103 | 118.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 24.9 | 0 | 65.6 | 0 | 32.8 | 0
16 - 17 | 0.102 | 124.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 24.2 | 0 | 68.2 | 0 | 36.2 | 0
17 - 18 | 0.098 | 138.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4.4 | 6.7 | 0 | 20.4 | 0 | 78.4 | 0 | 37.3 | 0
18 - 19 | 0.094 | 132.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 4.5 | 6.9 | 0 | 21.5 | 0 | 71.3 | 0 | 38.7 | 0
19 - 20 | 0.097 | 139.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4.5 | 7.2 | 0 | 21.6 | 0 | 77.2 | 0 | 38.9 | 0
20 - 21 | 0.098 | 132.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 4.5 | 7.1 | 0 | 21.2 | 0 | 70.9 | 0 | 38.5 | 0
21 - 22 | 0.099 | 139.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 22 | 0 | 74.9 | 0 | 40.1 | 0
22 - 23 | 0.103 | 152.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.6 | 7.2 | 0 | 24.2 | 0 | 82.7 | 0 | 43.4 | 0
23 - 00 | 0.1055 | 154.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 4.8 | 7.3 | 0 | 25.1 | 0 | 83.5 | 0 | 44.6 | 0
Сумма | 2.457 | 3005.7 | 0 | 4.7 | 31.4 | 0 | 108.7 | 73 | 16.2 | 530.5 | 0 | 1621.1 | 0 | 917 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч