## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 18.5808 | 58.4 | 276 | 10.65 | 57 | 47.5 | 128.5 | 0 | 92.1
01 - 02 | 18.5784 | 62.8 | 251.2 | 10.65 | 55 | 52 | 106.6 | 0 | 91.05
02 - 03 | 18.6648 | 60.8 | 249.6 | 11.55 | 56.2 | 49.1 | 101.9 | 0 | 92.85
03 - 04 | 18.4824 | 64.8 | 248.4 | 11.25 | 55.4 | 53.5 | 102.3 | 0 | 91.8
04 - 05 | 18.3864 | 58.8 | 245.6 | 11.4 | 55.7 | 47.2 | 98.2 | 0 | 93.3
05 - 06 | 18.1752 | 68.4 | 272.4 | 12 | 59.1 | 56.4 | 102.2 | 0 | 111.9
06 - 07 | 18.3984 | 64 | 308.4 | 11.4 | 65.5 | 52.6 | 123.9 | 0 | 120.45
07 - 08 | 18.7464 | 74.8 | 356 | 12.45 | 72.7 | 62 | 142.8 | 0 | 141.75
08 - 09 | 14.9088 | 73.2 | 376.8 | 12.45 | 74.7 | 60.5 | 141.4 | 0 | 162.15
09 - 10 | 14.052 | 67.2 | 346 | 8.4 | 63.2 | 58.8 | 134.1 | 0 | 150.3
10 - 11 | 14.0688 | 58 | 318.4 | 7.05 | 60.9 | 50.8 | 134 | 0 | 124.35
11 - 12 | 13.9824 | 58 | 300.8 | 6.3 | 58.7 | 51.7 | 126.4 | 0 | 116.55
12 - 13 | 14.232 | 59.2 | 318 | 6 | 58 | 53.4 | 129.9 | 0 | 130.8
13 - 14 | 14.1336 | 61.6 | 312 | 6.45 | 59 | 55.1 | 128.7 | 0 | 125.4
14 - 15 | 14.0472 | 66 | 310 | 7.05 | 60.5 | 58.7 | 133.8 | 0 | 116.7
15 - 16 | 14.052 | 66 | 314 | 7.8 | 64.4 | 58.1 | 132.3 | 0 | 118.2
16 - 17 | 13.9392 | 80.4 | 377.6 | 12.15 | 86.4 | 68.3 | 154.8 | 0 | 137.7
17 - 18 | 13.9872 | 78.8 | 387.6 | 10.8 | 85.1 | 67.7 | 164.6 | 0 | 139.05
18 - 19 | 14.0976 | 87.2 | 401.2 | 11.25 | 85 | 75.9 | 185.8 | 0 | 131.55
19 - 20 | 14.0784 | 88 | 401.6 | 12.9 | 82.7 | 75 | 187 | 0 | 133.65
20 - 21 | 13.9704 | 77.6 | 385.6 | 11.25 | 77.9 | 66.5 | 178 | 0 | 130.65
21 - 22 | 14.0376 | 69.6 | 346 | 13.95 | 69.7 | 55.3 | 152.8 | 0 | 124.95
22 - 23 | 14.28 | 65.6 | 331.6 | 13.8 | 68.9 | 51.8 | 150.7 | 0 | 112.95
23 - 00 | 14.2824 | 64.8 | 318 | 12.9 | 68.2 | 51.8 | 150.3 | 0 | 100.95
Сумма | 374.1624 | 1634 | 7752.8 | 251.85 | 1599.9 | 1379.7 | 3291 | 0 | 2891.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0 | 16.4 | 110.4 | 0.45 | 35.9 | 15.8 | 37.4 | 0 | 36.75
01 - 02 | 0 | 16 | 111.2 | 0.45 | 35.6 | 15.7 | 37.7 | 0 | 37.2
02 - 03 | 0 | 16.4 | 111.6 | 0.75 | 36.8 | 15.7 | 36.6 | 0 | 37.8
03 - 04 | 0 | 16 | 108.8 | 0.75 | 35.5 | 15.6 | 36.1 | 0 | 36.75
04 - 05 | 0 | 14.8 | 104.4 | 0.6 | 34.7 | 14.1 | 33.7 | 0 | 35.55
05 - 06 | 0 | 14.8 | 101.2 | 0.75 | 33.6 | 14.2 | 32.1 | 0 | 35.1
06 - 07 | 0 | 15.2 | 106.8 | 0.75 | 33.5 | 14.4 | 35.3 | 0 | 37.2
07 - 08 | 0 | 17.6 | 117.2 | 0.75 | 36.7 | 16.7 | 37.6 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 17.6 | 121.2 | 0.75 | 38 | 17 | 39.1 | 0 | 43.65
09 - 10 | 0 | 16 | 94.4 | 0.15 | 27.4 | 16.5 | 25.9 | 0 | 36.6
10 - 11 | 0 | 11.6 | 83.6 | 0 | 20.8 | 12.1 | 28.2 | 0 | 31.2
11 - 12 | 0 | 11.2 | 82.8 | 0 | 20.8 | 12.2 | 30.5 | 0 | 29.7
12 - 13 | 0 | 13.6 | 94.4 | 0 | 21.8 | 14 | 36.1 | 0 | 35.7
13 - 14 | 0 | 12.8 | 90.8 | 0 | 21.5 | 13.3 | 37.7 | 0 | 30.45
14 - 15 | 0 | 12.4 | 84.8 | 0 | 21.6 | 13.1 | 34.1 | 0 | 28.65
15 - 16 | 0 | 12.4 | 91.6 | 0 | 23.7 | 12.7 | 35 | 0 | 32.55
16 - 17 | 0 | 18 | 120.4 | 0.75 | 37 | 17.6 | 40.6 | 0 | 42.3
17 - 18 | 0 | 17.6 | 124 | 0.3 | 37.5 | 17.5 | 43.9 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 18.8 | 123.6 | 0.15 | 38.6 | 18.8 | 43.7 | 0 | 40.8
19 - 20 | 0 | 21.2 | 122.4 | 1.05 | 38.8 | 20.2 | 42.2 | 0 | 40.95
20 - 21 | 0 | 18.8 | 120 | 0.45 | 38.3 | 18 | 39.9 | 0 | 41.55
21 - 22 | 0 | 18 | 121.2 | 1.05 | 38 | 17.1 | 41.7 | 0 | 40.95
22 - 23 | 0 | 18.8 | 125.6 | 1.5 | 39.7 | 17 | 44.4 | 0 | 41.4
23 - 00 | 0 | 18 | 123.6 | 1.2 | 39.9 | 17 | 42.9 | 0 | 40.5
Сумма | 0 | 384 | 2596 | 12.6 | 785.7 | 376.3 | 892.4 | 0 | 897.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч